{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["一号炉出铁场","一号炉热风炉","一号炉矿槽 ","二号炉出铁场","二号炉热风炉","二号炉矿槽","烧结机头","烧结机尾"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一号炉出铁场","index":0,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉出铁场废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","--","6344658.885","数据有效","--","--","2.579","10","16.36","数据有效","--","--","--","--","13.506","数据有效","--","--","48.542","数据有效","--","--","2.398","数据有效","--","--","3.764","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","--","6351429.475","数据有效","--","--","2.626","10","16.68","数据有效","--","--","--","--","13.537","数据有效","--","--","48.982","数据有效","--","--","2.391","数据有效","--","--","3.778","数据有效","--","--"]
["2025-08-29","--","--","6318064.429","数据有效","--","--","2.547","10","16.09","数据有效","--","--","--","--","13.458","数据有效","--","--","48.856","数据有效","--","--","2.399","数据有效","--","--","3.811","数据有效","--","--"]
["2025-08-28","--","--","6127721.468","数据有效","--","--","2.648","10","16.198","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.647","2.647","15.613","13.127","数据有效","--","--","50.87","数据有效","--","--","2.429","数据有效","--","--","3.827","数据有效","--","--"]
["2025-08-27","--","--","5719026.681","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","5749774.419","2.698","10","15.092","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","2.632","2.632","15.129","12.747","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","13.407","49.247","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","49.959","2.463","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","2.449","3.573","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","3.771"]
["2025-08-26","--","--","6282578.406","数据有效","--","--","2.624","10","16.487","数据有效","--","--","--","--","13.437","数据有效","--","--","49.915","数据有效","--","--","2.508","数据有效","--","--","3.826","数据有效","--","--"]
["2025-08-25","--","--","6297562.98","数据有效","--","--","2.609","10","16.432","数据有效","--","--","--","--","13.478","数据有效","--","--","50.015","数据有效","--","--","2.509","数据有效","--","--","3.792","数据有效","--","--"]
["2025-08-24","--","--","6451694.93","数据有效","--","--","2.581","10","16.642","数据有效","--","--","--","--","13.59","数据有效","--","--","45.216","数据有效","--","--","2.458","数据有效","--","--","3.818","数据有效","--","--"]
["2025-08-23","--","--","6470564.992","数据有效","--","--","2.586","10","16.725","数据有效","--","--","--","--","13.61","数据有效","--","--","44.726","数据有效","--","--","2.453","数据有效","--","--","3.792","数据有效","--","--"]
["2025-08-22","--","--","6434366.397","数据有效","--","--","2.56","10","16.438","数据有效","--","--","--","--","13.712","数据有效","--","--","48.613","数据有效","--","--","2.509","数据有效","--","--","3.703","数据有效","--","--"]
["2025-08-21","--","--","6465344.255","数据有效","--","--","2.456","10","15.872","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.464","2.464","16.045","13.461","数据有效","--","--","41.482","数据有效","--","--","2.428","数据有效","--","--","3.861","数据有效","--","--"]
["2025-08-20","--","--","6221432.912","数据有效","--","--","2.657","10","16.529","数据有效","--","--","--","--","13.472","数据有效","--","--","53.439","数据有效","--","--","2.536","数据有效","--","--","3.71","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","6136498.578","数据有效","--","--","2.627","10","16.115","数据有效","--","--","--","--","13.273","数据有效","--","--","53.388","数据有效","--","--","2.529","数据有效","--","--","3.79","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","--","6222657.243","数据有效","--","--","2.579","10","16.046","数据有效","--","--","--","--","13.271","数据有效","--","--","49.139","数据有效","--","--","2.488","数据有效","--","--","3.863","数据有效","--","--"]
["2025-08-17","--","--","6239676.171","数据有效","--","--","2.632","10","16.42","数据有效","--","--","--","--","13.321","数据有效","--","--","49.444","数据有效","--","--","2.491","数据有效","--","--","3.859","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","6224386.902","数据有效","--","--","2.605","10","16.209","数据有效","--","--","--","--","13.308","数据有效","--","--","49.907","数据有效","--","--","2.495","数据有效","--","--","3.853","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","6078475.639","数据有效","--","--","2.657","10","16.15","数据有效","--","--","--","--","13.101","数据有效","--","--","52.524","数据有效","--","--","2.528","数据有效","--","--","3.898","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","6232750.259","数据有效","--","--","2.596","10","16.183","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.594","2.594","16.252","13.356","数据有效","--","--","50.496","数据有效","--","--","2.509","数据有效","--","--","3.84","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","6197408.797","数据有效","--","--","2.645","10","16.383","数据有效","--","--","--","--","13.357","数据有效","--","--","52.304","数据有效","--","--","2.518","数据有效","--","--","3.8","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","6160309.831","数据有效","--","--","2.679","10","16.493","数据有效","--","--","--","--","13.253","数据有效","--","--","51.828","数据有效","--","--","2.512","数据有效","--","--","3.827","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","6185774.383","数据有效","--","--","2.637","10","16.29","数据有效","--","--","--","--","13.33","数据有效","--","--","52.28","数据有效","--","--","2.519","数据有效","--","--","3.784","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","--","6379563.524","数据有效","--","--","2.576","10","16.421","数据有效","--","--","--","--","13.479","数据有效","--","--","46.19","数据有效","--","--","2.47","数据有效","--","--","3.823","数据有效","--","--"]
["2025-08-09","--","--","6462898.989","数据有效","--","--","2.477","10","16.001","数据有效","--","--","--","--","13.485","数据有效","--","--","42.327","数据有效","--","--","2.423","数据有效","--","--","3.828","数据有效","--","--"]
["2025-08-08","--","--","6163814.264","数据有效","--","--","2.627","10","16.188","数据有效","--","--","--","--","13.225","数据有效","--","--","50.865","数据有效","--","--","2.495","数据有效","--","--","3.812","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","6127764.379","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5893370.864","2.696","10","16.521","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.694","2.694","16.641","13.249","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","13.291","53.32","数据有效","--","--","2.519","数据有效","--","--","3.782","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","6102523.235","数据有效","--","--","2.651","10","16.175","数据有效","--","--","--","--","13.157","数据有效","--","--","52.396","数据有效","--","--","2.518","数据有效","--","--","3.829","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","6189311.315","数据有效","--","--","2.644","10","16.364","数据有效","--","--","--","--","13.319","数据有效","--","--","51.606","数据有效","--","--","2.512","数据有效","--","--","3.765","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","6120774.994","数据有效","--","--","2.628","10","16.086","数据有效","--","--","--","--","13.206","数据有效","--","--","52.488","数据有效","--","--","2.521","数据有效","--","--","3.792","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","6101087.132","数据有效","--","--","2.645","10","16.131","数据有效","--","--","--","--","13.154","数据有效","--","--","52.362","数据有效","--","--","2.521","数据有效","--","--","3.799","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","--","6146747.406","数据有效","--","--","2.68","10","16.471","数据有效","--","--","--","--","13.256","数据有效","--","--","52.334","数据有效","--","--","2.531","数据有效","--","--","3.779","数据有效","--","--"]
["2025-08-01","--","--","6137949.021","数据有效","--","--","2.687","10","16.489","数据有效","--","--","--","--","13.25","数据有效","--","--","52.692","数据有效","--","--","2.532","数据有效","--","--","3.791","数据有效","--","--"]

{"sheet":"一号炉热风炉","index":1,"n_rows":37,"n_cols":52,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,51],[1,0,1,51],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,22],[2,23,2,30],[2,31,2,35],[2,36,2,39],[2,40,2,43],[2,44,2,47],[2,48,2,51],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,27],[3,28,3,30],[3,31,5,31],[3,32,3,33],[3,34,5,34],[3,35,5,35],[3,36,5,36],[3,37,3,38],[3,39,5,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,3,46],[3,47,5,47],[3,48,5,48],[3,49,3,50],[3,51,5,51],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,45,5,45],[4,46,5,46],[4,49,5,49],[4,50,5,50]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉热风炉废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","--","2439017.567","数据有效","--","--","4.071","10","9.951","数据有效","--","--","--","--","4.997","50","12.094","数据有效","--","--","--","--","7.509","200","18.325","数据有效","--","--","--","--","10.142","数据有效","--","--","--","9.709","数据有效","--","--","76.354","数据有效","--","--","0.173","数据有效","--","--","0.018","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","--","2549517.58","数据有效","--","--","4.247","10","10.835","数据有效","--","--","--","--","4.913","50","12.544","数据有效","--","--","--","--","6.537","200","16.684","数据有效","--","--","--","--","10.617","数据有效","--","--","--","10.157","数据有效","--","--","76.75","数据有效","--","--","0.164","数据有效","--","--","0.021","数据有效","--","--"]
["2025-08-29","--","--","2482658.674","数据有效","--","--","4.08","10","10.115","数据有效","--","--","--","--","7.814","50","19.461","数据有效","--","--","--","--","6.084","200","15.097","数据有效","--","--","--","--","9.106","数据有效","--","--","--","9.999","数据有效","--","--","80.726","数据有效","--","--","0.162","数据有效","--","--","0.021","数据有效","--","--"]
["2025-08-28","--","--","2409797.735","数据有效","--","--","3.242","10","7.815","数据有效","--","--","--","--","5.239","50","12.507","数据有效","--","--","--","--","6.104","200","14.705","数据有效","--","--","--","--","9.942","数据有效","--","--","--","9.665","数据有效","--","--","79.075","数据有效","--","--","0.177","数据有效","--","--","0.019","数据有效","--","--"]
["2025-08-27","--","停运 ","2252182.717","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","2206616.646","3.072","10","7.092","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","3.15","3.15","7.002","3.94","50","9.319","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","4.301","4.301","9.332","6.412","200","15.064","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","6.797","6.797","14.95","11.245","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","10.549","10.549","9.376","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","10.056","71.034","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","75.385","0.582","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","0.623","0.018","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","0.019"]
["2025-08-26","--","--","2487686.719","数据有效","--","--","3.177","10","7.917","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.179","3.179","6.903","13.703","50","34.048","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","12.781","12.781","27.587","8.879","200","22.212","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.012","7.012","15.175","9.82","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.11","10.11","10.043","数据有效","--","--","75.989","数据有效","--","--","1.721","数据有效","--","--","0.023","数据有效","--","--"]
["2025-08-25","--","--","2463681.397","数据有效","--","--","2.963","10","7.32","数据有效","--","--","--","--","7.928","50","19.461","数据有效","--","--","--","--","7.135","200","17.553","数据有效","--","--","--","--","10.279","数据有效","--","--","--","10.049","数据有效","--","--","79.486","数据有效","--","--","1.73","数据有效","--","--","0.02","数据有效","--","--"]
["2025-08-24","--","--","2501073.187","数据有效","--","--","3.265","10","8.221","数据有效","--","--","--","--","9.255","50","22.82","数据有效","--","--","--","--","7.462","200","18.503","数据有效","--","--","--","--","9.897","数据有效","--","--","--","10.118","数据有效","--","--","77.2","数据有效","--","--","1.717","数据有效","--","--","0.023","数据有效","--","--"]
["2025-08-23","--","停运 ","2180213.424","数据有效","--","1986529.651","2.723","10","6.181","数据有效","--","2.779","2.779","5.765","7.193","50","17.357","数据有效","--","7.581","7.581","16.75","8.526","200","18.071","数据有效","--","9.274","9.274","17.997","11.322","数据有效","--","10.527","10.527","8.635","数据有效","--","8.629","67.677","数据有效","--","69.315","1.728","数据有效","--","1.726","0.02","数据有效","--","0.02"]
["2025-08-22","--","--","2407421.202","数据有效","--","--","2.759","10","6.637","数据有效","--","--","--","--","2.39","50","6.095","数据有效","--","--","--","--","15.011","200","34.804","数据有效","--","--","--","--","10.351","数据有效","--","--","--","9.796","数据有效","--","--","78.517","数据有效","--","--","1.733","数据有效","--","--","0.021","数据有效","--","--"]
["2025-08-21","--","停运 ","1796864.22","数据有效","--","1530682.938","2.538","10","4.682","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.05","1.161","50","2.653","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.306","18.091","200","32.164","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","31.887","14.31","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.034","数据有效","--","有效数据不足","61.919","数据有效","--","有效数据不足","1.738","数据有效","--","有效数据不足","0.012","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","--","2676095.394","数据有效","--","--","3.296","10","8.863","数据有效","--","--","--","--","6.035","50","16.007","数据有效","--","--","--","--","5.679","200","15.207","数据有效","--","--","--","--","9.648","数据有效","--","--","--","11.195","数据有效","--","--","88.589","数据有效","--","--","1.748","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","2798449.308","数据有效","--","--","2.876","10","8.042","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.928","2.928","8.232","8.557","50","24.218","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6.943","6.943","22.716","7.231","200","20.471","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6.067","6.067","21.966","10.102","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.37","10.37","11.681","数据有效","--","--","87.623","数据有效","--","--","1.757","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","停运 ","2538273.871","数据有效","--","2330309.502","2.257","10","5.853","数据有效","--","2.368","2.368","5.481","11.396","50","31.699","数据有效","--","13.364","13.364","31.247","5.365","200","14.832","数据有效","--","6.325","6.325","14.687","11.634","数据有效","--","10.125","10.125","10.447","数据有效","--","11.576","79.625","数据有效","--","84.734","1.745","数据有效","--","1.739","0.024","数据有效","--","0.027"]
["2025-08-17","--","--","2766697.844","数据有效","--","--","2.913","10","8.077","数据有效","--","--","--","--","6.262","50","17.276","数据有效","--","--","--","--","6.151","200","17.025","数据有效","--","--","--","--","10.142","数据有效","--","--","--","11.396","数据有效","--","--","83.076","数据有效","--","--","1.728","数据有效","--","--","0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","2658350.347","数据有效","--","--","2.808","10","7.494","数据有效","--","--","--","--","8.697","50","22.594","数据有效","--","--","--","--","5.642","200","14.971","数据有效","--","--","--","--","9.636","数据有效","--","--","--","11.057","数据有效","--","--","86.511","数据有效","--","--","1.732","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","2715128.036","数据有效","--","--","3.005","10","8.162","数据有效","--","--","--","--","12.646","50","34.157","数据有效","--","--","--","--","8.117","200","22.026","数据有效","--","--","--","--","9.925","数据有效","--","--","--","11.341","数据有效","--","--","88.034","数据有效","--","--","1.742","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","2742155.956","数据有效","--","--","2.782","10","7.632","数据有效","--","--","--","--","8.494","50","23.251","数据有效","--","--","--","--","8.257","200","22.633","数据有效","--","--","--","--","10.234","数据有效","--","--","--","11.393","数据有效","--","--","86.075","数据有效","--","--","1.741","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","2695072.378","数据有效","--","--","2.716","10","7.324","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.712","2.712","7.401","8.964","50","24.04","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.973","8.973","26.938","7.755","200","20.876","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.835","7.835","25.758","10.186","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.178","10.178","11.214","数据有效","--","--","86.609","数据有效","--","--","1.744","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","2713613.133","数据有效","--","--","2.868","10","7.466","数据有效","--","--","--","7.798","4.824","50","12.94","数据有效","--","--","--","--","7.321","200","19.847","数据有效","--","--","--","--","9.74","数据有效","--","--","--","11.291","数据有效","--","--","86.607","数据有效","--","--","1.746","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","2724212.128","数据有效","--","--","2.597","10","7.085","数据有效","--","--","--","--","11.86","50","31.949","数据有效","--","--","--","--","4.682","200","12.783","数据有效","--","--","--","--","9.85","数据有效","--","--","--","11.365","数据有效","--","--","87.693","数据有效","--","--","1.747","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","--","2656592.87","数据有效","--","--","2.599","10","6.921","数据有效","--","--","--","--","7.635","50","20.605","数据有效","--","--","--","--","6.61","200","17.26","数据有效","--","--","--","--","9.251","数据有效","--","--","--","11.064","数据有效","--","--","87.109","数据有效","--","--","1.728","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-08-09","--","停运>停运 ","1990859.145","数据有效","--","1560323.703","2.151","10","4.362","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","3.485","2.042","50","4.922","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.514","8.603","200","20.382","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","19.879","13.041","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.941","数据有效","--","有效数据不足","66.436","数据有效","--","有效数据不足","1.732","数据有效","--","有效数据不足","0.016","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-08","--","--","2702846.845","数据有效","--","--","2.429","10","6.567","数据有效","--","--","--","--","6.545","50","17.772","数据有效","--","--","--","--","8.041","200","21.736","数据有效","--","--","--","--","9.842","数据有效","--","--","--","11.298","数据有效","--","--","88.309","数据有效","--","--","1.742","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","2684504.402","数据有效","--","--","2.355","10","6.323","数据有效","--","--","--","--","8.878","50","23.849","数据有效","--","--","--","--","7.333","200","19.758","数据有效","--","--","--","--","9.6","数据有效","--","--","--","11.308","数据有效","--","--","91.008","数据有效","--","--","1.755","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","2699072.219","数据有效","--","--","2.449","10","6.606","数据有效","--","--","--","--","9.089","50","24.645","数据有效","--","--","--","--","7.033","200","19.021","数据有效","--","--","--","--","9.782","数据有效","--","--","--","11.334","数据有效","--","--","89.901","数据有效","--","--","1.748","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","2694063.462","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2483165.602","2.464","10","6.398","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.465","2.465","6.716","4.944","50","13.658","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4.65","4.65","16.964","8.361","200","22.478","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.533","7.533","22.138","9.605","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.746","9.746","11.205","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","11.266","86.325","数据有效","--","--","1.752","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","2635165.424","数据有效","--","--","2.394","10","6.312","数据有效","--","--","--","--","10.418","50","27.38","数据有效","--","--","--","--","7.694","200","20.268","数据有效","--","--","--","--","9.471","数据有效","--","--","--","11.05","数据有效","--","--","89.386","数据有效","--","--","1.75","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","2655745.147","数据有效","--","--","2.41","10","6.4","数据有效","--","--","--","--","10.459","50","27.732","数据有效","--","--","--","--","6.93","200","18.456","数据有效","--","--","--","--","9.674","数据有效","--","--","--","11.119","数据有效","--","--","88.707","数据有效","--","--","1.765","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","--","2587700.128","数据有效","--","--","2.353","10","6.096","数据有效","--","--","--","--","10.073","50","25.862","数据有效","--","--","--","--","4.99","200","12.789","数据有效","--","--","--","--","9.501","数据有效","--","--","--","10.843","数据有效","--","--","89.527","数据有效","--","--","1.757","数据有效","--","--","0.023","数据有效","--","--"]
["2025-08-01","--","--","2698609.383","数据有效","--","--","2.347","10","6.333","数据有效","--","--","--","--","10.251","50","27.586","数据有效","--","--","--","--","3.422","200","9.237","数据有效","--","--","--","--","9.608","数据有效","--","--","--","11.279","数据有效","--","--","88.24","数据有效","--","--","1.75","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]

{"sheet":"一号炉矿槽 ","index":2,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉矿槽废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","--","4738336.792","数据有效","--","--","1.047","10","4.958","数据有效","--","--","--","--","15.052","数据有效","--","--","29.911","数据有效","--","--","1.324","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","--","4727817.522","数据有效","--","--","1.027","10","4.856","数据有效","--","--","--","--","14.913","数据有效","--","--","27.79","数据有效","--","--","1.311","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-29","--","--","4716968.584","数据有效","--","--","1.023","10","4.824","数据有效","--","--","--","--","14.842","数据有效","--","--","27.035","数据有效","--","--","1.309","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-28","--","--","4620203.545","数据有效","--","--","1.158","10","5.344","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.162","1.162","5.139","14.707","数据有效","--","--","30.455","数据有效","--","--","1.326","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-27","--","--","4048051.785","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","3961615.083","1.209","10","4.85","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","1.193","1.193","4.719","14.143","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","14.451","31.244","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","31.464","1.338","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","1.334","0.029","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","0.029"]
["2025-08-26","--","--","4753321.352","数据有效","--","--","1.026","10","4.875","数据有效","--","--","--","--","15.071","数据有效","--","--","29.356","数据有效","--","--","1.315","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-25","--","--","4696302.114","数据有效","--","--","1.05","10","4.931","数据有效","--","--","--","--","14.988","数据有效","--","--","31.291","数据有效","--","--","1.325","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-08-24","--","--","4722605.371","数据有效","--","--","1.032","10","4.874","数据有效","--","--","--","--","14.879","数据有效","--","--","27.402","数据有效","--","--","1.309","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-08-23","--","--","4657147.343","数据有效","--","--","1.004","10","4.674","数据有效","--","--","--","--","14.858","数据有效","--","--","31.221","数据有效","--","--","1.326","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-08-22","--","--","4625707.654","数据有效","--","--","1.023","10","4.731","数据有效","--","--","--","--","14.782","数据有效","--","--","31.637","数据有效","--","--","1.333","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-21","--","--","4697048.23","数据有效","--","--","1.033","10","4.851","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.031","1.031","5.038","15.071","数据有效","--","--","32.882","数据有效","--","--","1.339","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-20","--","--","4704177.528","数据有效","--","--","1.063","10","4.998","数据有效","--","--","--","--","15.172","数据有效","--","--","34.491","数据有效","--","--","1.338","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","4566762.782","数据有效","--","--","1.088","10","4.967","数据有效","--","--","--","--","14.808","数据有效","--","--","36.174","数据有效","--","--","1.347","数据有效","--","--","0.034","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","--","4697184.854","数据有效","--","--","1.075","10","5.049","数据有效","--","--","--","--","15.121","数据有效","--","--","33.913","数据有效","--","--","1.338","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-08-17","--","--","4645657.272","数据有效","--","--","1.057","10","4.908","数据有效","--","--","--","--","14.837","数据有效","--","--","31.517","数据有效","--","--","1.323","数据有效","--","--","0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","4645008.658","数据有效","--","--","1.068","10","4.961","数据有效","--","--","--","--","14.836","数据有效","--","--","31.546","数据有效","--","--","1.325","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","4506448.368","数据有效","--","--","1.127","10","5.074","数据有效","--","--","--","--","14.531","数据有效","--","--","34.334","数据有效","--","--","1.337","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","4441824.187","数据有效","--","--","1.092","10","4.829","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.092","1.092","4.827","14.321","数据有效","--","--","34.369","数据有效","--","--","1.342","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","4190131.879","数据有效","--","--","1.146","10","4.787","数据有效","--","--","--","--","13.528","数据有效","--","--","34.882","数据有效","--","--","1.343","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","4485184.168","数据有效","--","--","1.028","10","4.608","数据有效","--","--","--","--","14.438","数据有效","--","--","33.948","数据有效","--","--","1.34","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","4650459.64","数据有效","--","--","1.04","10","4.831","数据有效","--","--","--","--","14.968","数据有效","--","--","33.984","数据有效","--","--","1.342","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","--","4699051.117","数据有效","--","--","1.002","10","4.708","数据有效","--","--","--","--","14.996","数据有效","--","--","31.259","数据有效","--","--","1.331","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-08-09","--","--","4669930.202","数据有效","--","--","1.025","10","4.785","数据有效","--","--","--","--","14.999","数据有效","--","--","33.193","数据有效","--","--","1.34","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-08","--","--","4655504.483","数据有效","--","--","1.038","10","4.834","数据有效","--","--","--","--","15.033","数据有效","--","--","34.856","数据有效","--","--","1.339","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","4554038.505","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4394961.896","1.037","10","4.721","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.037","1.037","4.802","14.785","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","14.887","36.543","数据有效","--","--","1.347","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","4595903.547","数据有效","--","--","1.032","10","4.742","数据有效","--","--","--","--","14.891","数据有效","--","--","35.884","数据有效","--","--","1.346","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","4637947.636","数据有效","--","--","1.006","10","4.663","数据有效","--","--","--","--","14.993","数据有效","--","--","35.205","数据有效","--","--","1.345","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","4636854.321","数据有效","--","--","1.007","10","4.671","数据有效","--","--","--","--","15.002","数据有效","--","--","35.414","数据有效","--","--","1.347","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","4539574.945","数据有效","--","--","1.027","10","4.66","数据有效","--","--","--","--","14.768","数据有效","--","--","37.179","数据有效","--","--","1.358","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","--","4655077.06","数据有效","--","--","1.009","10","4.696","数据有效","--","--","--","--","15.072","数据有效","--","--","35.691","数据有效","--","--","1.353","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-08-01","--","--","4421029.397","数据有效","--","--","1.048","10","4.632","数据有效","--","--","--","--","14.31","数据有效","--","--","35.606","数据有效","--","--","1.353","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]

{"sheet":"二号炉出铁场","index":3,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉出铁场废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","停运 ","1337762.244","数据有效","--","--","1.122","10","1.501","数据有效","--","--","--","--","2.7","数据有效","--","--","22.418","数据有效","--","--","1.522","数据有效","--","--","-0.002","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","停运 ","1370302.101","数据有效","--","有效数据不足","1.118","10","1.532","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.748","数据有效","--","有效数据不足","20.724","数据有效","--","有效数据不足","1.44","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-29","--","停运 ","1385168.017","数据有效","--","有效数据不足","1.11","10","1.538","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.768","数据有效","--","有效数据不足","19.797","数据有效","--","有效数据不足","1.379","数据有效","--","有效数据不足","-0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-28","--","停运 ","1380203.805","数据有效","--","有效数据不足","1.123","10","1.549","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.801","数据有效","--","有效数据不足","23.849","数据有效","--","有效数据不足","1.581","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-27","--","停运 ","1431044.707","数据有效","--","有效数据不足","1.105","10","1.581","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.917","数据有效","--","有效数据不足","24.328","数据有效","--","有效数据不足","1.806","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-26","--","停运 ","1368279.133","数据有效","--","有效数据不足","1.115","10","1.526","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.763","数据有效","--","有效数据不足","22.151","数据有效","--","有效数据不足","1.624","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-25","--","停运 ","1407648.725","数据有效","--","有效数据不足","1.123","10","1.58","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.89","数据有效","--","有效数据不足","24.733","数据有效","--","有效数据不足","2.428","数据有效","--","有效数据不足","-0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-24","--","停运 ","1423971.128","数据有效","--","有效数据不足","1.127","10","1.605","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.855","数据有效","--","有效数据不足","20.135","数据有效","--","有效数据不足","1.572","数据有效","--","有效数据不足","-0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-23","--","停运 ","1444064.549","数据有效","--","有效数据不足","1.11","10","1.603","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.936","数据有效","--","有效数据不足","23.793","数据有效","--","有效数据不足","1.771","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-22","--","停运 ","1441363.08","数据有效","--","有效数据不足","1.117","10","1.542","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.935","数据有效","--","有效数据不足","24.39","数据有效","--","有效数据不足","1.68","数据有效","--","有效数据不足","-0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-21","--","停运 ","2083871.245","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","808827.183","1.144","10","2.281","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","有效数据不足","0.94","4.384","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","32.931","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","2.431","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","0.378","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","--","6361606.557","数据有效","--","--","1.178","10","7.491","数据有效","--","--","--","--","13.763","数据有效","--","--","51.241","数据有效","--","--","2.275","数据有效","--","--","2.903","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","6428859.363","数据有效","--","--","1.143","10","7.35","数据有效","--","--","--","--","13.867","数据有效","--","--","51.779","数据有效","--","--","1.823","数据有效","--","--","2.907","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","--","6079434.399","数据有效","--","--","1.13","10","6.886","数据有效","--","--","--","--","13.081","数据有效","--","--","49.434","数据有效","--","--","1.994","数据有效","--","--","2.762","数据有效","--","--"]
["2025-08-17","--","--","6291868.126","数据有效","--","--","1.173","10","7.377","数据有效","--","--","--","--","13.413","数据有效","--","--","47.02","数据有效","--","--","2.075","数据有效","--","--","2.864","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","6314212.773","数据有效","--","--","1.164","10","7.347","数据有效","--","--","--","--","13.454","数据有效","--","--","47.317","数据有效","--","--","1.893","数据有效","--","--","2.834","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","6276391.741","数据有效","--","--","1.138","10","7.143","数据有效","--","--","--","--","13.442","数据有效","--","--","49.232","数据有效","--","--","1.81","数据有效","--","--","2.831","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","6303614.474","数据有效","--","--","1.19","10","7.502","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.176","1.176","7.441","13.495","数据有效","--","--","49.418","数据有效","--","--","1.708","数据有效","--","--","2.824","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","6323437.065","数据有效","--","--","1.206","10","7.623","数据有效","--","--","--","--","13.591","数据有效","--","--","50.765","数据有效","--","--","1.674","数据有效","--","--","2.793","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","6296334.124","数据有效","--","--","1.214","10","7.644","数据有效","--","--","--","--","13.484","数据有效","--","--","50.113","数据有效","--","--","1.517","数据有效","--","--","2.802","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","6278915.956","数据有效","--","--","1.197","10","7.516","数据有效","--","--","--","--","13.473","数据有效","--","--","50.941","数据有效","--","--","1.434","数据有效","--","--","2.763","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","--","6511189.038","数据有效","--","--","1.173","10","7.638","数据有效","--","--","--","--","13.482","数据有效","--","--","40.027","数据有效","--","--","1.364","数据有效","--","--","2.843","数据有效","--","--"]
["2025-08-09","--","--","6351774.988","数据有效","--","--","1.205","10","7.65","数据有效","--","--","--","--","13.435","数据有效","--","--","44.807","数据有效","--","--","1.982","数据有效","--","--","2.846","数据有效","--","--"]
["2025-08-08","--","--","6201679.297","数据有效","--","--","1.211","10","7.509","数据有效","--","--","--","--","13.366","数据有效","--","--","50.028","数据有效","--","--","2.172","数据有效","--","--","2.814","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","6112255.325","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5897724.127","1.203","10","7.354","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.201","1.201","7.424","13.125","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","13.212","51.084","数据有效","--","--","1.528","数据有效","--","--","2.812","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","6197043.709","数据有效","--","--","1.209","10","7.496","数据有效","--","--","--","--","13.324","数据有效","--","--","50.285","数据有效","--","--","1.859","数据有效","--","--","2.82","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","6157274.635","数据有效","--","--","1.225","10","7.539","数据有效","--","--","--","--","13.38","数据有效","--","--","51.521","数据有效","--","--","2.508","数据有效","--","--","2.798","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","6237050.622","数据有效","--","--","1.222","10","7.621","数据有效","--","--","--","--","13.501","数据有效","--","--","51.127","数据有效","--","--","2.249","数据有效","--","--","2.798","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","6220147.169","数据有效","--","--","1.229","10","7.645","数据有效","--","--","--","--","13.442","数据有效","--","--","51.536","数据有效","--","--","1.949","数据有效","--","--","2.777","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","--","6325328.063","数据有效","--","--","1.194","10","7.553","数据有效","--","--","--","--","13.429","数据有效","--","--","46.682","数据有效","--","--","1.713","数据有效","--","--","2.807","数据有效","--","--"]
["2025-08-01","--","--","6243635.761","数据有效","--","--","1.19","10","7.431","数据有效","--","--","--","--","13.365","数据有效","--","--","49.648","数据有效","--","--","1.604","数据有效","--","--","2.796","数据有效","--","--"]

{"sheet":"二号炉热风炉","index":4,"n_rows":37,"n_cols":52,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,51],[1,0,1,51],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,22],[2,23,2,30],[2,31,2,35],[2,36,2,39],[2,40,2,43],[2,44,2,47],[2,48,2,51],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,27],[3,28,3,30],[3,31,5,31],[3,32,3,33],[3,34,5,34],[3,35,5,35],[3,36,5,36],[3,37,3,38],[3,39,5,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,3,46],[3,47,5,47],[3,48,5,48],[3,49,3,50],[3,51,5,51],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,45,5,45],[4,46,5,46],[4,49,5,49],[4,50,5,50]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉热风炉废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","停运 ","1200533.313","数据有效","--","--","0.92","10","1.114","数据有效","--","--","--","--","0.114","50","0.143","数据有效","--","--","--","--","0","200","0","数据有效","--","--","--","--","20.437","数据有效","--","--","--","1.743","数据有效","--","--","21.018","数据有效","--","--","0.536","数据有效","--","--","-0.006","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","停运 ","1200367.266","数据有效","--","有效数据不足","0.812","10","0.978","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.06","50","0.073","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.576","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.743","数据有效","--","有效数据不足","21.119","数据有效","--","有效数据不足","0.548","数据有效","--","有效数据不足","-0.007","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-29","--","停运 ","1228101.803","数据有效","--","有效数据不足","0.8","10","0.982","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.055","50","0.068","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.581","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.784","数据有效","--","有效数据不足","21.056","数据有效","--","有效数据不足","0.601","数据有效","--","有效数据不足","-0.008","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-28","--","停运 ","1269451.893","数据有效","--","有效数据不足","0.813","10","1.033","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.118","50","0.151","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.5","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.862","数据有效","--","有效数据不足","23.954","数据有效","--","有效数据不足","0.63","数据有效","--","有效数据不足","-0.007","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-27","--","停运 ","1280261.797","数据有效","--","有效数据不足","1.081","10","1.384","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.622","50","0.821","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.399","200","3.169","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","19.661","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","1.883","数据有效","--","有效数据不足","24.381","数据有效","--","有效数据不足","0.727","数据有效","--","有效数据不足","-0.012","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-26","--","停运 ","1263139.571","数据有效","--","有效数据不足","0.93","10","1.175","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.114","50","0.148","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.302","200","0.394","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","19.317","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.855","数据有效","--","有效数据不足","24.485","数据有效","--","有效数据不足","0.548","数据有效","--","有效数据不足","-0.009","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-25","--","停运 ","1387993.662","数据有效","--","有效数据不足","1.168","10","1.629","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.1","50","0.151","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.378","200","0.607","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","19.843","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.072","数据有效","--","有效数据不足","28.171","数据有效","--","有效数据不足","0.726","数据有效","--","有效数据不足","-0.009","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-24","--","停运 ","1297428.872","数据有效","--","有效数据不足","1.598","10","2.048","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.179","50","0.226","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.281","200","0.354","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.068","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.912","数据有效","--","有效数据不足","22.76","数据有效","--","有效数据不足","1.243","数据有效","--","有效数据不足","-0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-23","--","停运 ","1382226.87","数据有效","--","有效数据不足","1.687","10","2.295","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.124","50","0.165","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.187","200","0.249","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.174","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.07","数据有效","--","有效数据不足","27.389","数据有效","--","有效数据不足","1.288","数据有效","--","有效数据不足","-0.013","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-22","--","停运 ","1459076.734","数据有效","--","有效数据不足","1.312","10","1.811","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.029","50","0.038","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.048","200","0.063","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.228","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.208","数据有效","--","有效数据不足","32.45","数据有效","--","有效数据不足","0.863","数据有效","--","有效数据不足","-0.012","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-21","--","停运 ","1777045.988","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","458879.755","1.46","10","2.753","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","有效数据不足","1.194","1.731","50","5.411","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","有效数据不足","5.049","2.174","200","6.562","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","有效数据不足","5.979","18.486","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","有效数据不足","2.994","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","58.367","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","0.93","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","-0.031","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","--","3692945.696","数据有效","--","--","3.192","10","11.8","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.874","2.874","10.601","10.258","50","37.955","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.937","9.937","37.487","16.089","200","59.67","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.518","15.518","60.994","8.026","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.227","8.227","7.095","数据有效","--","--","111.775","数据有效","--","--","1.613","数据有效","--","--","-0.053","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","3630293.771","数据有效","--","--","2.315","10","8.372","数据有效","--","--","--","--","6.808","50","24.388","数据有效","--","--","--","--","14.448","200","52.698","数据有效","--","--","--","--","9.013","数据有效","--","--","--","6.886","数据有效","--","--","107.143","数据有效","--","--","1.607","数据有效","--","--","-0.051","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","--","3751778.635","数据有效","--","--","2.046","10","7.408","数据有效","--","--","--","--","4.153","50","15.216","数据有效","--","--","--","--","16.405","200","62.075","数据有效","--","--","--","--","9.416","数据有效","--","--","--","7.073","数据有效","--","--","101.955","数据有效","--","--","1.821","数据有效","--","--","-0.052","数据有效","--","--"]
["2025-08-17","--","--","3934368.839","数据有效","--","--","2.099","10","8.256","数据有效","--","--","--","--","8.259","50","32.504","数据有效","--","--","--","--","12.351","200","48.638","数据有效","--","--","--","--","8.537","数据有效","--","--","--","7.509","数据有效","--","--","109.015","数据有效","--","--","1.674","数据有效","--","--","-0.057","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","3899923.015","数据有效","--","--","1.946","10","7.586","数据有效","--","--","--","--","7.213","50","28.195","数据有效","--","--","--","--","14.987","200","58.449","数据有效","--","--","--","--","8.119","数据有效","--","--","--","7.47","数据有效","--","--","110.889","数据有效","--","--","1.555","数据有效","--","--","-0.057","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","3930626.31","数据有效","--","--","1.809","10","7.108","数据有效","--","--","--","--","4.668","50","18.322","数据有效","--","--","--","--","16.034","200","63.1","数据有效","--","--","--","--","8.607","数据有效","--","--","--","7.503","数据有效","--","--","109.542","数据有效","--","--","1.554","数据有效","--","--","-0.055","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","3844906.981","数据有效","--","--","1.838","10","7.06","数据有效","--","--","--","--","6.031","50","23.22","数据有效","--","--","--","--","16.718","200","64.114","数据有效","--","--","--","--","8.88","数据有效","--","--","--","7.355","数据有效","--","--","111.152","数据有效","--","--","1.356","数据有效","--","--","-0.055","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","3555345.032","数据有效","--","--","1.988","10","6.741","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.744","1.744","8.26","5.39","50","19.483","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4.745","4.745","23.596","18.461","200","65.666","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","17.72","17.72","96.626","9.021","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.105","9.105","6.77","数据有效","--","--","107.874","数据有效","--","--","1.481","数据有效","--","--","-0.052","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","3890303.824","数据有效","--","--","1.587","10","6.165","数据有效","--","--","--","--","6.287","50","24.649","数据有效","--","--","--","--","15.513","200","60.325","数据有效","--","--","--","--","8.816","数据有效","--","--","--","7.385","数据有效","--","--","107.734","数据有效","--","--","1.479","数据有效","--","--","-0.053","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","3584025.55","数据有效","--","--","1.388","10","5.039","数据有效","--","--","--","--","5.013","50","17.498","数据有效","--","--","--","--","15.475","200","54.91","数据有效","--","--","--","--","9.411","数据有效","--","--","--","6.765","数据有效","--","--","105.78","数据有效","--","--","1.404","数据有效","--","--","-0.051","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","停运 ","2830559.315","数据有效","--","2533853.807","1.317","10","3.832","数据有效","--","1.367","1.367","3.515","1.545","50","4.853","数据有效","--","1.83","1.83","4.818","58.957","200","176.468","数据有效","--","69.205","69.205","174.02","11.18","数据有效","--","9.484","9.484","5.287","数据有效","--","5.737","94.99","数据有效","--","99.771","2.468","数据有效","--","2.842","-0.051","数据有效","--","-0.052"]
["2025-08-09","--","停运 ","2911023.205","数据有效","--","2767515.585","1.551","10","4.695","数据有效","--","1.618","1.618","4.582","1.934","50","6.634","数据有效","--","2.084","2.084","6.595","49.858","200","148.373","数据有效","--","54.055","54.055","148.717","12.639","数据有效","--","11.969","11.969","5.225","数据有效","--","5.432","83.083","数据有效","--","84.1","1.597","数据有效","--","1.701","-0.041","数据有效","--","-0.04"]
["2025-08-08","--","--","3855802.609","数据有效","--","--","2.084","10","8.025","数据有效","--","--","--","--","10.227","50","39.465","数据有效","--","--","--","--","15.741","200","60.519","数据有效","--","--","--","--","8.853","数据有效","--","--","--","7.365","数据有效","--","--","109.14","数据有效","--","--","1.731","数据有效","--","--","-0.052","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","3766940.985","数据有效","--","--","4.54","10","16.844","数据有效","--","--","--","--","11.212","50","42.071","数据有效","--","--","--","--","14.336","200","53.597","数据有效","--","--","--","--","8.351","数据有效","--","--","--","7.225","数据有效","--","--","112.909","数据有效","--","--","1.208","数据有效","--","--","-0.051","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","3817586.285","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3525554.63","2.845","10","10.635","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.492","2.492","10.206","9.838","50","37.663","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.354","9.354","40.392","19.029","200","72.587","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","18.018","18.018","83.96","8.351","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.595","8.595","7.327","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.381","112.596","数据有效","--","--","1.304","数据有效","--","--","-0.051","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","3773775.485","数据有效","--","--","2.428","10","9.166","数据有效","--","--","--","--","10.085","50","38.358","数据有效","--","--","--","--","14.808","200","55.783","数据有效","--","--","--","--","8.605","数据有效","--","--","--","7.213","数据有效","--","--","109.013","数据有效","--","--","1.813","数据有效","--","--","-0.051","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","3726104.672","数据有效","--","--","2.479","10","9.234","数据有效","--","--","--","--","11.465","50","42.501","数据有效","--","--","--","--","15.777","200","59.355","数据有效","--","--","--","--","8.602","数据有效","--","--","--","7.111","数据有效","--","--","109.436","数据有效","--","--","1.604","数据有效","--","--","-0.048","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","3710522.513","数据有效","--","--","2.384","10","8.681","数据有效","--","--","--","--","6.471","50","23.449","数据有效","--","--","--","--","17.741","200","64.936","数据有效","--","--","--","--","9.318","数据有效","--","--","--","7.212","数据有效","--","--","107.361","数据有效","--","--","1.548","数据有效","--","--","-0.049","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","停运 ","3248142.558","数据有效","--","2937341.65","2.498","10","8.525","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","8.054","2.552","50","9.334","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","9.462","26.433","200","96.948","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","99.77","12.206","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.994","数据有效","--","有效数据不足","93.642","数据有效","--","有效数据不足","1.363","数据有效","--","有效数据不足","-0.044","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-01","--","--","3779905.971","数据有效","--","--","3.208","10","12.115","数据有效","--","--","--","--","10.669","50","40.236","数据有效","--","--","--","--","12.137","200","45.876","数据有效","--","--","--","--","8.972","数据有效","--","--","--","7.191","数据有效","--","--","107.853","数据有效","--","--","1.673","数据有效","--","--","-0.05","数据有效","--","--"]

{"sheet":"二号炉矿槽","index":5,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉矿槽废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","--","3505985.144","数据有效","--","--","1.459","10","5.112","数据有效","--","--","--","--","8.865","数据有效","--","--","24.275","数据有效","--","--","2.258","数据有效","--","--","-0.027","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","--","3551182.248","数据有效","--","--","1.493","10","5.301","数据有效","--","--","--","--","8.928","数据有效","--","--","22.353","数据有效","--","--","2.3","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-29","--","--","3565914.298","数据有效","--","--","1.447","10","5.161","数据有效","--","--","--","--","8.947","数据有效","--","--","21.587","数据有效","--","--","2.351","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-28","--","--","3467294.71","数据有效","--","3352211.679","1.452","10","5.032","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.45","1.45","4.864","8.802","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.877","24.879","数据有效","--","--","2.426","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-27","--","--","3477803.23","数据有效","--","--","1.455","10","5.057","数据有效","--","--","--","--","8.85","数据有效","--","--","25.159","数据有效","--","--","2.586","数据有效","--","--","-0.023","数据有效","--","--"]
["2025-08-26","--","--","3487168.378","数据有效","--","--","1.456","10","5.077","数据有效","--","--","--","--","8.826","数据有效","--","--","24.006","数据有效","--","--","2.411","数据有效","--","--","-0.024","数据有效","--","--"]
["2025-08-25","--","--","3470361.77","数据有效","--","--","1.449","10","5.028","数据有效","--","--","--","--","8.849","数据有效","--","--","25.755","数据有效","--","--","2.572","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-24","--","--","3525140.487","数据有效","--","--","1.43","10","5.043","数据有效","--","--","--","--","8.876","数据有效","--","--","22.07","数据有效","--","--","2.552","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-08-23","--","--","3445727.048","数据有效","--","--","1.485","10","5.119","数据有效","--","--","--","--","8.787","数据有效","--","--","25.544","数据有效","--","--","2.652","数据有效","--","--","-0.022","数据有效","--","--"]
["2025-08-22","--","--","3465445.742","数据有效","--","--","1.512","10","5.24","数据有效","--","--","--","--","8.85","数据有效","--","--","25.868","数据有效","--","--","2.679","数据有效","--","--","-0.024","数据有效","--","--"]
["2025-08-21","--","停运 ","2519133.291","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","2417336.005","1.657","10","3.968","数据有效","故障 - 自动监测设备断电>校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","3.865","6.635","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","27.044","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","2.797","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","-0.019","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","--","3728663.281","数据有效","--","--","1.812","10","6.762","数据有效","--","--","--","--","9.672","数据有效","--","--","30.173","数据有效","--","--","2.753","数据有效","--","--","-0.028","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","3742450.025","数据有效","--","--","1.824","10","6.822","数据有效","--","--","--","--","9.733","数据有效","--","--","31.699","数据有效","--","--","2.601","数据有效","--","--","-0.031","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","停炉 ","3978118.107","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","3951510.192","1.665","10","6.562","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","1.663","1.663","6.858","10.345","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","10.697","31.087","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","30.856","2.68","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","2.671","-0.035","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","-0.035"]
["2025-08-17","--","--","4368771.606","数据有效","--","--","1.564","10","6.831","数据有效","--","--","--","--","11.272","数据有效","--","--","28.949","数据有效","--","--","2.666","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","4350958.155","数据有效","--","--","1.563","10","6.8","数据有效","--","--","--","--","11.226","数据有效","--","--","29.163","数据有效","--","--","2.593","数据有效","--","--","-0.039","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","4298122.899","数据有效","--","--","1.673","10","7.192","数据有效","--","--","--","--","11.171","数据有效","--","--","31.395","数据有效","--","--","2.584","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","4299210.577","数据有效","--","--","1.642","10","7.056","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.642","1.642","7.054","11.162","数据有效","--","--","31.459","数据有效","--","--","2.48","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","4301672.984","数据有效","--","--","1.601","10","6.881","数据有效","--","--","--","--","11.171","数据有效","--","--","31.72","数据有效","--","--","2.435","数据有效","--","--","-0.035","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","4320231.468","数据有效","--","--","1.595","10","6.887","数据有效","--","--","--","--","11.17","数据有效","--","--","30.542","数据有效","--","--","2.376","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","4322826.582","数据有效","--","--","1.499","10","5.684","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","1.499","1.499","6.703","11.163","数据有效","--","--","30.6","数据有效","--","--","2.259","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","--","4398404.907","数据有效","--","--","1.467","10","6.452","数据有效","--","--","--","--","11.256","数据有效","--","--","27.868","数据有效","--","--","2.214","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","--","--"]
["2025-08-09","--","--","4348539.02","数据有效","--","--","1.502","10","6.531","数据有效","--","--","--","--","11.245","数据有效","--","--","30.305","数据有效","--","--","2.444","数据有效","--","--","-0.036","数据有效","--","--"]
["2025-08-08","--","--","4270668.105","数据有效","--","--","1.478","10","6.312","数据有效","--","--","--","--","11.13","数据有效","--","--","31.96","数据有效","--","--","2.677","数据有效","--","--","-0.036","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","4242193.153","数据有效","--","--","1.567","10","6.651","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.567","1.567","6.65","11.085","数据有效","--","--","34.007","数据有效","--","--","2.306","数据有效","--","--","-0.035","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","4228556.629","数据有效","--","--","1.589","10","6.715","数据有效","--","--","--","--","11.057","数据有效","--","--","33.422","数据有效","--","--","2.544","数据有效","--","--","-0.035","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","4228980.865","数据有效","--","--","1.528","10","6.457","数据有效","--","--","--","--","11.051","数据有效","--","--","32.325","数据有效","--","--","2.826","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","4247999.212","数据有效","--","--","1.538","10","6.533","数据有效","--","--","--","--","11.092","数据有效","--","--","32.349","数据有效","--","--","2.735","数据有效","--","--","-0.036","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","4215976.943","数据有效","--","--","1.562","10","6.581","数据有效","--","--","--","--","11.05","数据有效","--","--","33.939","数据有效","--","--","2.625","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","--","4265193.364","数据有效","--","--","1.548","10","6.601","数据有效","--","--","--","--","11.103","数据有效","--","--","32.281","数据有效","--","--","2.482","数据有效","--","--","-0.036","数据有效","--","--"]
["2025-08-01","--","--","4285103.174","数据有效","--","--","1.586","10","6.792","数据有效","--","--","--","--","11.158","数据有效","--","--","32.398","数据有效","--","--","2.469","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]

{"sheet":"烧结机头","index":6,"n_rows":37,"n_cols":61,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：烧结机头废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","--","23880803.71","数据有效","--","--","3.754","3.836","10","89.592","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.821","1.851","35","43.547","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.286","22.692","50","532.03","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.092","数据有效","--","--","--","16.852","数据有效","--","--","107.973","数据有效","--","--","8.663","数据有效","--","--","0.167","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","停运 ","17289016.761","数据有效","--","15315165.677","4.159","61.194","10","86.829","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","77.436","1.042","1.201","35","23.24","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","22.578","9.392","9.954","50","226.554","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","225.837","17.716","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.771","数据有效","--","有效数据不足","76.979","数据有效","--","有效数据不足","5.437","数据有效","--","有效数据不足","0.111","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-29","--","停运 ","3758572.678","数据有效","--","有效数据不足","0.559","252.662","10","2.07","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.014","-0.568","35","0.053","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","-0.021","50","0.002","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","21.151","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.876","数据有效","--","有效数据不足","20.025","数据有效","--","有效数据不足","0.487","数据有效","--","有效数据不足","0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-28","--","停运 ","2882102.858","数据有效","--","有效数据不足","2.1","252.662","10","5.614","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.015","-0.675","35","0.042","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.001","-0.026","50","0.002","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","21.114","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.468","数据有效","--","有效数据不足","26.6","数据有效","--","有效数据不足","0.469","数据有效","--","有效数据不足","0.007","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-27","--","停运 ","2993691.482","数据有效","--","有效数据不足","3.867","183.882","10","11.136","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","1.221","0.897","35","3.814","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","1.532","0.57","50","4.45","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","18.227","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","1.565","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","33.209","数据有效","--","有效数据不足","0.506","数据有效","--","有效数据不足","0.02","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-26","--","停运 ","14549376.45","数据有效","--","10248138.991","5.567","117.757","10","76.703","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","34.186","1.088","1.624","35","24.123","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","23.623","9.438","12.313","50","209.762","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","207.566","18.625","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","9.732","数据有效","--","有效数据不足","79.194","数据有效","--","有效数据不足","4.309","数据有效","--","有效数据不足","0.099","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-25","--","--","22484088.198","数据有效","--","--","5.319","5.291","10","119.707","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.448","2.417","35","55.028","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.567","22.35","50","507.445","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.948","数据有效","--","--","--","15.962","数据有效","--","--","110.089","数据有效","--","--","8.692","数据有效","--","--","0.156","数据有效","--","--"]
["2025-08-24","--","停运 ","17610620.036","数据有效","--","15748189.529","3.907","19.715","10","80.957","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","75.256","1.533","1.717","35","34.886","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","33.977","13.338","18.566","50","310.543","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","310.093","17.535","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","12.041","数据有效","--","有效数据不足","81.389","数据有效","--","有效数据不足","5.714","数据有效","--","有效数据不足","0.114","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-23","--","停运 ","14872854.859","数据有效","--","11228297.085","5.213","30.354","10","84.162","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","67.981","1.287","1.875","35","26.218","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","24.55","12.371","15.406","50","274.222","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","273.595","17.89","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","10.317","数据有效","--","有效数据不足","96.334","数据有效","--","有效数据不足","6.096","数据有效","--","有效数据不足","0.115","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-22","--","停运 ","16538433.628","数据有效","--","14274675.391","4.194","10.098","10","85.404","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","78.301","1.321","1.38","35","28.926","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","28.345","15.721","17.141","50","355.738","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","342.777","17.312","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.433","数据有效","--","有效数据不足","80.902","数据有效","--","有效数据不足","6.103","数据有效","--","有效数据不足","0.107","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-21","--","停运 ","5831994.609","数据有效","--","3604985.875","3.123","34.572","10","18.566","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","11.875","0.392","0.546","35","8.502","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","8.594","4.309","8.921","50","87.068","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","89.627","19.844","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","3.798","数据有效","--","有效数据不足","54.041","数据有效","--","有效数据不足","2.062","数据有效","--","有效数据不足","0.048","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","停运 ","14965042.108","数据有效","--","11768227.448","3.892","4.716","10","73.528","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","57.825","1.992","1.384","35","34.512","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","28.751","12.794","11.295","50","287.761","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","269.484","17.443","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","10.141","数据有效","--","有效数据不足","77.189","数据有效","--","有效数据不足","3.849","数据有效","--","有效数据不足","0.094","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-19","--","停运 ","2345835.033","数据有效","--","有效数据不足","0.705","1151.725","10","1.639","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.012","-0.47","35","0.03","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.013","-0.507","50","0.023","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","21.15","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.246","数据有效","--","有效数据不足","38.91","数据有效","--","有效数据不足","0.482","数据有效","--","有效数据不足","0.021","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-18","--","停运 ","10126801.865","数据有效","--","6885440.052","3.445","745.054","10","45.038","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","31.514","1.122","0.991","35","25.166","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","23.963","7.282","6.653","50","164.436","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","162.686","19.289","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.157","数据有效","--","有效数据不足","78.283","数据有效","--","有效数据不足","2.846","数据有效","--","有效数据不足","0.085","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-17","--","--","23445688.828","数据有效","--","--","5.124","4.666","10","120.277","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.33","2.115","35","54.624","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.738","20.654","50","533.087","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.498","数据有效","--","--","--","16.619","数据有效","--","--","117.656","数据有效","--","--","6.756","数据有效","--","--","0.167","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","23577717.891","数据有效","--","--","6.202","5.694","10","146.216","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.175","1.993","35","51.291","数据有效","--","--","--","--","--","--","23.229","21.305","50","547.825","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.544","数据有效","--","--","--","16.671","数据有效","--","--","117.044","数据有效","--","--","6.671","数据有效","--","--","0.17","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","23469655.196","数据有效","--","--","5.853","5.351","10","137.377","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.121","1.94","35","49.772","数据有效","--","--","--","--","--","--","24.02","21.916","50","563.697","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.525","数据有效","--","--","--","16.602","数据有效","--","--","117.471","数据有效","--","--","6.611","数据有效","--","--","0.168","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","23086423.758","数据有效","--","--","5.395","4.895","10","124.577","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.124","1.925","35","49.061","数据有效","--","--","--","--","--","--","24.524","22.191","50","566.215","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.48","数据有效","--","--","--","16.31","数据有效","--","--","118.266","数据有效","--","--","6.299","数据有效","--","--","0.167","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","23093670.114","数据有效","--","--","5.817","5.289","10","134.183","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.665","5.149","5.665","5.149","139.522","2.627","1.988","35","60.663","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.878","1.707","1.878","1.707","47.999","24.399","21.488","50","563.544","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","24.12","21.927","24.12","21.927","571.823","15.144","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.5","15.5","16.336","数据有效","--","--","116.801","数据有效","--","--","6.764","数据有效","--","--","0.164","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","停运 ","14732877.736","数据有效","--","11801246.513","3.303","7.569","10","69.731","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","59.714","1.01","1.322","35","23.265","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","22.675","14.29","11.842","50","310.329","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","284.619","16.102","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","有效数据不足","有效数据不足","9.939","数据有效","--","有效数据不足","72.524","数据有效","--","有效数据不足","3.941","数据有效","--","有效数据不足","0.092","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-11","--","停运 ","2311895.497","数据有效","--","有效数据不足","0.458","2.319","10","1.037","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.13","0.58","35","0.189","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.502","2.084","50","0.64","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","19.963","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.171","数据有效","--","有效数据不足","27.73","数据有效","--","有效数据不足","0.476","数据有效","--","有效数据不足","0.009","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-10","--","停运 ","2646522.543","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","0.92","18.566","10","2.469","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.108","2.352","35","0.284","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.057","-0.122","50","0.144","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.604","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","有效数据不足","1.471","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","25.789","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","0.517","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足","0.009","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","有效数据不足"]
["2025-08-09","--","停运 ","10061678.835","数据有效","--","3735096.653","4.365","51.367","10","57.94","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","26.323","0.615","2.646","35","12.271","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","10.032","4.832","6.103","50","106.61","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","98.917","19.688","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","6.307","数据有效","--","有效数据不足","55.88","数据有效","--","有效数据不足","2.359","数据有效","--","有效数据不足","0.055","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-08","--","--","22779035.321","数据有效","--","--","6.769","6.302","10","154.254","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.114","1.965","35","48.125","数据有效","--","--","--","--","--","--","23.972","22.219","50","546.113","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.617","数据有效","--","--","--","16.181","数据有效","--","--","113.106","数据有效","--","--","8.026","数据有效","--","--","0.158","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","22512122.281","数据有效","--","--","6.403","5.91","10","144.14","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.328","2.141","35","52.346","数据有效","--","--","--","--","--","--","23.65","21.644","50","532.187","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.553","数据有效","--","--","--","15.9","数据有效","--","--","113.098","数据有效","--","--","7.501","数据有效","--","--","0.153","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","23365977.761","数据有效","--","--","6.473","6.013","10","151.316","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6.242","5.828","6.242","5.828","148.297","2.698","2.157","35","63.125","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.197","2.051","2.197","2.051","52.809","24.042","21.894","50","561.792","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","23.935","22.348","23.935","22.348","564.749","15.296","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.645","15.645","16.513","数据有效","--","--","114.232","数据有效","--","--","7.285","数据有效","--","--","0.159","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","22715270.277","数据有效","--","--","6.065","5.564","10","137.844","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.406","2.2","35","54.702","数据有效","--","--","--","--","--","--","25.278","23.112","50","574.059","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.533","数据有效","--","--","--","16.138","数据有效","--","--","114.481","数据有效","--","--","7.72","数据有效","--","--","0.161","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","22880445.266","数据有效","--","--","5.7","5.385","10","130.541","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.286","2.156","35","52.329","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.728","21.311","50","520.691","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.678","数据有效","--","--","--","16.233","数据有效","--","--","113.898","数据有效","--","--","7.724","数据有效","--","--","0.159","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","23186632.457","数据有效","--","--","5.445","5.079","10","126.289","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.484","2.306","35","57.6","数据有效","--","--","--","--","--","--","24.21","22.457","50","561.319","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.615","数据有效","--","--","--","16.409","数据有效","--","--","113.205","数据有效","--","--","7.66","数据有效","--","--","0.159","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","停运 ","17149261.124","数据有效","--","14854426.706","4.942","8.414","10","108.101","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","97.415","1.34","2.44","35","29.193","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","27.109","14.258","14.257","50","336.444","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","329.397","17.306","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.783","数据有效","--","有效数据不足","85.2","数据有效","--","有效数据不足","4.965","数据有效","--","有效数据不足","0.111","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-01","--","停运 ","2349825.481","数据有效","--","有效数据不足","0.814","17.519","10","1.688","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.194","4.494","35","0.453","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.029","0.763","50","0.081","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.776","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.214","数据有效","--","有效数据不足","31.065","数据有效","--","有效数据不足","0.553","数据有效","--","有效数据不足","0.01","数据有效","--","有效数据不足"]

{"sheet":"烧结机尾","index":7,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：烧结机尾废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","--","13169718.736","数据有效","--","--","1.833","10","24.177","数据有效","--","--","--","--","16.801","数据有效","--","--","85.433","数据有效","--","--","3.623","数据有效","--","--","0.086","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","停运 ","8850892.788","数据有效","--","8316826.327","1.436","10","15.321","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","14.888","10.65","数据有效","--","有效数据不足","51.719","数据有效","--","有效数据不足","2.34","数据有效","--","有效数据不足","0.047","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-29","--","停运 ","1417808.732","数据有效","--","有效数据不足","0.821","10","1.185","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.465","数据有效","--","有效数据不足","18.819","数据有效","--","有效数据不足","1.983","数据有效","--","有效数据不足","0.001","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-28","--","停运 ","773107.899","数据有效","--","有效数据不足","0.796","10","0.584","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.796","数据有效","--","有效数据不足","24.129","数据有效","--","有效数据不足","1.778","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-27","--","停运 ","490457.53","数据有效","--","有效数据不足","0.845","10","0.426","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.51","数据有效","--","有效数据不足","23.311","数据有效","--","有效数据不足","2.113","数据有效","--","有效数据不足","0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-26","--","停运 ","6745213.71","数据有效","--","6566815.077","1.2","10","10.601","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","10.553","8.335","数据有效","--","有效数据不足","52.635","数据有效","--","有效数据不足","2.159","数据有效","--","有效数据不足","0.04","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-25","--","--","12922865.797","数据有效","--","--","1.731","10","22.361","数据有效","--","--","--","--","16.308","数据有效","--","--","82.886","数据有效","--","--","3.262","数据有效","--","--","0.081","数据有效","--","--"]
["2025-08-24","--","停运 ","9279567.898","数据有效","--","8888175.206","1.351","10","14.293","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","13.934","11.119","数据有效","--","有效数据不足","52.194","数据有效","--","有效数据不足","2.462","数据有效","--","有效数据不足","0.051","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-23","--","停运 ","6997764.541","数据有效","--","6320152.138","1.35","10","12.083","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.611","8.721","数据有效","--","有效数据不足","55.575","数据有效","--","有效数据不足","2.965","数据有效","--","有效数据不足","0.039","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-22","--","停运 ","8689974.99","数据有效","--","8191673.962","1.744","10","19.803","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","19.144","10.652","数据有效","--","有效数据不足","56.314","数据有效","--","有效数据不足","2.572","数据有效","--","有效数据不足","0.051","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-21","--","停运 ","2585853.805","数据有效","--","2134256.396","0.909","10","3.617","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","3.195","3.249","数据有效","--","有效数据不足","39.171","数据有效","--","有效数据不足","2.297","数据有效","--","有效数据不足","0.019","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","停运 ","7641393.685","数据有效","--","6523294.413","1.527","10","15.097","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","13.686","9.271","数据有效","--","有效数据不足","52.132","数据有效","--","有效数据不足","2.483","数据有效","--","有效数据不足","0.044","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-19","--","停运 ","41452.634","数据有效","--","有效数据不足","1.027","10","0.043","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.044","数据有效","--","有效数据不足","29.049","数据有效","--","有效数据不足","1.853","数据有效","--","有效数据不足","0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-18","--","停运 ","4562696.652","数据有效","--","4274427.098","1.122","10","7.834","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.531","5.744","数据有效","--","有效数据不足","50.152","数据有效","--","有效数据不足","2.377","数据有效","--","有效数据不足","0.031","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-17","--","--","12624301.146","数据有效","--","--","1.897","10","23.941","数据有效","--","--","--","--","16.117","数据有效","--","--","85.646","数据有效","--","--","3.627","数据有效","--","--","0.072","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","12680144.508","数据有效","--","--","1.934","10","24.521","数据有效","--","--","--","--","16.165","数据有效","--","--","85.275","数据有效","--","--","3.594","数据有效","--","--","0.079","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","12388336.62","数据有效","--","--","2.043","10","25.286","数据有效","--","--","--","--","16.051","数据有效","--","--","89.013","数据有效","--","--","4.162","数据有效","--","--","0.079","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","12473420.207","数据有效","--","--","2.043","10","24.41","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.043","2.043","26.814","16.149","数据有效","--","--","88.848","数据有效","--","--","4.129","数据有效","--","--","0.079","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","12505222.053","数据有效","--","--","2.319","10","29.032","数据有效","--","--","--","--","16.176","数据有效","--","--","88.619","数据有效","--","--","4.125","数据有效","--","--","0.08","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","停运 ","7012855.46","数据有效","--","6996278.987","1.535","10","15.205","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","15.19","8.698","数据有效","--","有效数据不足","52.877","数据有效","--","有效数据不足","2.381","数据有效","--","有效数据不足","0.041","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-11","--","停运 ","30472.594","数据有效","--","有效数据不足","0.778","10","0.024","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.032","数据有效","--","有效数据不足","26.854","数据有效","--","有效数据不足","1.353","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-10","--","停运 ","34282.764","数据有效","--","有效数据不足","0.828","10","0.028","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.035","数据有效","--","有效数据不足","23.396","数据有效","--","有效数据不足","1.273","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-09","--","停运 ","3088730.658","数据有效","--","2601995.14","1.284","10","5.95","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.076","3.899","数据有效","--","有效数据不足","41.438","数据有效","--","有效数据不足","1.985","数据有效","--","有效数据不足","0.023","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-08","--","--","12306462.265","数据有效","--","--","2.941","10","36.11","数据有效","--","--","--","--","15.966","数据有效","--","--","89.322","数据有效","--","--","4.197","数据有效","--","--","0.078","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","12213779.325","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","11785294.922","2.285","10","26.904","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.285","2.285","28.495","15.934","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","16.05","90.467","数据有效","--","--","4.456","数据有效","--","--","0.077","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","12260962.64","数据有效","--","--","2.194","10","26.896","数据有效","--","--","--","--","15.943","数据有效","--","--","89.779","数据有效","--","--","4.297","数据有效","--","--","0.072","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","12385310.548","数据有效","--","--","2.179","10","27.004","数据有效","--","--","--","--","15.965","数据有效","--","--","87.801","数据有效","--","--","3.987","数据有效","--","--","0.076","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","12448554.887","数据有效","--","--","2.297","10","28.58","数据有效","--","--","--","--","16.002","数据有效","--","--","87.204","数据有效","--","--","3.873","数据有效","--","--","0.075","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","12229971.552","数据有效","--","--","2.118","10","25.858","数据有效","--","--","--","--","15.924","数据有效","--","--","90.015","数据有效","--","--","4.382","数据有效","--","--","0.075","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","停运 ","8676822.784","数据有效","--","8664556.562","1.474","10","15.602","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","15.593","10.655","数据有效","--","有效数据不足","57.343","数据有效","--","有效数据不足","2.592","数据有效","--","有效数据不足","0.052","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-01","--","停运 ","439641.511","数据有效","--","有效数据不足","0.89","10","0.497","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.468","数据有效","--","有效数据不足","28.387","数据有效","--","有效数据不足","1.645","数据有效","--","有效数据不足","0.006","数据有效","--","有效数据不足"]