{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["二次转炉","煤气锅炉","石灰窑"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"二次转炉","index":0,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号转炉二次烟气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","停运 ","3091076.686","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","--","0.727","10","2.189","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","--","--","--","9.765","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","--","42.186","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","--","1.586","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","--","-0.033","数据有效","故障 - 自动监测设备断电 ","--"]
["2025-08-30","--","停运 ","3189394.041","数据有效","--","3045861.798","0.744","10","2.373","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.264","9.98","数据有效","--","有效数据不足","42.222","数据有效","--","有效数据不足","1.663","数据有效","--","有效数据不足","-0.035","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-29","--","停运 ","3252999.76","数据有效","--","3160027.117","0.733","10","2.38","数据有效","--","0.732","0.732","2.31","10.13","数据有效","--","11.822","40.089","数据有效","--","42.646","1.793","数据有效","--","1.905","-0.035","数据有效","--","-0.041"]
["2025-08-28","--","停运 ","3367966.923","数据有效","--","3274733.641","0.728","10","2.453","数据有效","--","0.728","0.728","2.385","10.632","数据有效","--","12.418","44.652","数据有效","--","46.564","1.888","数据有效","--","2.015","-0.037","数据有效","--","-0.043"]
["2025-08-27","--","停运 ","3367660.404","数据有效","--","3257897.647","0.726","10","2.452","数据有效","--","0.729","0.729","2.374","10.701","数据有效","--","12.434","45.556","数据有效","--","47.264","2.305","数据有效","--","2.412","-0.037","数据有效","--","-0.043"]
["2025-08-26","--","停运 ","3252438.029","数据有效","--","3078507.311","0.812","10","2.406","数据有效","--","0.714","0.714","2.193","10.182","数据有效","--","11.579","42.804","数据有效","--","44.444","1.778","数据有效","--","1.875","-0.036","数据有效","--","-0.04"]
["2025-08-25","--","停运 ","3285453.053","数据有效","--","3155847.266","0.736","10","2.364","数据有效","--","0.718","0.718","2.267","10.425","数据有效","--","12.032","45.576","数据有效","--","47.205","2.18","数据有效","--","2.325","-0.036","数据有效","--","-0.041"]
["2025-08-24","--","停运 ","3223340.859","数据有效","--","3106063.938","0.736","10","2.367","数据有效","--","0.734","0.734","2.281","10.126","数据有效","--","11.708","42.709","数据有效","--","43.77","2.132","数据有效","--","2.241","-0.035","数据有效","--","-0.04"]
["2025-08-23","--","停运 ","2289645.86","数据有效","--","2294115.104","0.753","10","1.726","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.726","7.382","数据有效","--","有效数据不足","44.573","数据有效","--","有效数据不足","3.842","数据有效","--","有效数据不足","-0.022","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-22","--","停运>停运 ","2150685.911","数据有效","--","2066985.158","0.738","10","1.601","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.54","6.921","数据有效","--","有效数据不足","43.099","数据有效","--","有效数据不足","2.591","数据有效","--","有效数据不足","-0.022","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-21","--","停运>停运 ","1488974.595","数据有效","--","1523388.493","0.729","10","1.104","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.128","4.823","数据有效","--","有效数据不足","43.619","数据有效","--","有效数据不足","2.199","数据有效","--","有效数据不足","-0.014","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","--","3114295.642","数据有效","--","--","0.758","10","2.361","数据有效","--","--","--","--","10.297","数据有效","--","--","58.486","数据有效","--","--","2.752","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","3121672.28","数据有效","--","--","0.736","10","2.296","数据有效","--","--","--","--","10.345","数据有效","--","--","60.597","数据有效","--","--","2.348","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","--","3199736.803","数据有效","--","--","0.739","10","2.374","数据有效","--","--","--","--","10.516","数据有效","--","--","57.198","数据有效","--","--","2.469","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-08-17","--","--","3217980.496","数据有效","--","--","0.754","10","2.426","数据有效","--","--","--","--","10.525","数据有效","--","--","55.636","数据有效","--","--","2.546","数据有效","--","--","-0.035","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","3184285.118","数据有效","--","--","0.729","10","2.318","数据有效","--","--","--","--","10.424","数据有效","--","--","56.534","数据有效","--","--","2.401","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","3176699.955","数据有效","--","--","0.723","10","2.199","数据有效","--","--","--","2.32","10.529","数据有效","--","--","60.989","数据有效","--","--","2.278","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","3184880.503","数据有效","--","--","0.69","10","2.196","数据有效","--","--","--","--","10.459","数据有效","--","--","58.429","数据有效","--","--","2.078","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","3258475.712","数据有效","--","--","0.676","10","2.202","数据有效","--","--","--","--","10.718","数据有效","--","--","59.464","数据有效","--","--","1.982","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","3155005.414","数据有效","--","--","0.691","10","2.175","数据有效","--","--","--","--","10.367","数据有效","--","--","59.667","数据有效","--","--","1.831","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","3151963.327","数据有效","--","--","0.689","10","2.173","数据有效","--","--","--","--","10.426","数据有效","--","--","62.458","数据有效","--","--","1.62","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","--","3212691.832","数据有效","--","--","0.672","10","2.156","数据有效","--","--","--","--","10.384","数据有效","--","--","55.615","数据有效","--","--","1.412","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]
["2025-08-09","--","停运 ","2643622.966","数据有效","--","2629215.871","0.675","10","1.755","数据有效","--","0.664","0.664","1.74","8.451","数据有效","--","9.606","47.806","数据有效","--","50.162","1.94","数据有效","--","2.039","-0.027","数据有效","--","-0.03"]
["2025-08-08","--","--","3257201.282","数据有效","--","--","0.69","10","2.247","数据有效","--","--","--","--","10.662","数据有效","--","--","55.652","数据有效","--","--","2.64","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","3422399.984","数据有效","--","--","0.673","10","2.301","数据有效","--","--","--","--","11.215","数据有效","--","--","59.16","数据有效","--","--","1.668","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","3412686.202","数据有效","--","--","0.703","10","2.39","数据有效","--","--","--","--","11.334","数据有效","--","--","62.362","数据有效","--","--","2.133","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","3389249.024","数据有效","--","--","0.698","10","2.364","数据有效","--","--","--","--","11.326","数据有效","--","--","61.343","数据有效","--","--","3.003","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","3408400.948","数据有效","--","--","0.673","10","2.292","数据有效","--","--","--","--","11.332","数据有效","--","--","60.555","数据有效","--","--","2.696","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","3360985.767","数据有效","--","--","0.652","10","2.187","数据有效","--","--","--","--","11.162","数据有效","--","--","61.172","数据有效","--","--","2.418","数据有效","--","--","-0.031","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","--","3344098.833","数据有效","--","--","0.655","10","2.186","数据有效","--","--","--","--","10.978","数据有效","--","--","58.67","数据有效","--","--","2.05","数据有效","--","--","-0.03","数据有效","--","--"]
["2025-08-01","--","--","3355178.047","数据有效","--","--","0.674","10","2.255","数据有效","--","--","--","--","11.049","数据有效","--","--","60.235","数据有效","--","--","1.892","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]

{"sheet":"煤气锅炉","index":1,"n_rows":37,"n_cols":61,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：煤气锅炉废气排放口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","停运 ","570305.661","数据有效","--","--","0.649","87.305 ","10","0.37","数据有效","--","--","--","--","--","--","0","0","35","0","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.076","10.293","50","0.044","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.865","数据有效","--","--","--","4.013","数据有效","--","--","23.588","数据有效","--","--","0.417","数据有效","--","--","-0.006","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","停运 ","581428.284","数据有效","--","有效数据不足","0.643","242.304","10","0.374","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.084","32.316","50","0.049","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.945","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.068","数据有效","--","有效数据不足","21.706","数据有效","--","有效数据不足","0.432","数据有效","--","有效数据不足","-0.006","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-29","--","停运 ","582542.387","数据有效","--","有效数据不足","0.644","741.137","10","0.375","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.083","104.741","50","0.048","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.974","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.074","数据有效","--","有效数据不足","20.298","数据有效","--","有效数据不足","0.819","数据有效","--","有效数据不足","-0.006","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-28","--","停运 ","561809.96","数据有效","--","有效数据不足","0.648","127.475","10","0.364","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.082","16.106","50","0.046","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.899","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","3.985","数据有效","--","有效数据不足","24.878","数据有效","--","有效数据不足","0.727","数据有效","--","有效数据不足","-0.001","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-27","--","停运 ","572212.291","数据有效","--","有效数据不足","0.648","78.623","10","0.37","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.081","9.823","50","0.046","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.849","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.057","数据有效","--","有效数据不足","24.592","数据有效","--","有效数据不足","0.768","数据有效","--","有效数据不足","0.006","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-26","--","停运 ","581500.697","数据有效","--","有效数据不足","0.644","231.805","10","0.374","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.081","29.888","50","0.047","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.939","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.097","数据有效","--","有效数据不足","23.279","数据有效","--","有效数据不足","0.578","数据有效","--","有效数据不足","0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-25","--","停运 ","567870.837","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","0.915","185.89","10","0.512","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","1.001","0.829","35","0.554","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","1.079","44.271","50","0.594","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.144","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","有效数据不足","4.046","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","26.096","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","0.792","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","0.005","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足"]
["2025-08-24","--","停运 ","589214.513","数据有效","--","有效数据不足","0.643","135.78","10","0.379","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.074","15.495","50","0.043","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.911","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.143","数据有效","--","有效数据不足","20.419","数据有效","--","有效数据不足","1.345","数据有效","--","有效数据不足","0.005","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-23","--","停运 ","568602.092","数据有效","--","有效数据不足","0.655","90.469","10","0.372","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.087","11.586","50","0.049","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.866","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.053","数据有效","--","有效数据不足","24.868","数据有效","--","有效数据不足","1.237","数据有效","--","有效数据不足","0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-22","--","停运 ","569528.389","数据有效","--","有效数据不足","0.648","77.573","10","0.369","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0","35","0","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.081","9.691","50","0.046","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.849","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.05","数据有效","--","有效数据不足","24.401","数据有效","--","有效数据不足","1.158","数据有效","--","有效数据不足","0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-21","--","停运 ","554039.697","数据有效","--","66798.39","0.672","51.538","10","0.372","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.05","0.732","2.348","35","0.39","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.319","0.685","8.417","50","0.367","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.271","18.603","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.089","数据有效","--","有效数据不足","29.491","数据有效","--","有效数据不足","3.048","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","--","547026.03","数据有效","--","--","0.747","0.849","10","0.409","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.022","6.833","35","3.303","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.189","4.756","50","2.288","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.553","数据有效","--","--","--","4.509","数据有效","--","--","42.879","数据有效","--","--","9.393","数据有效","--","--","0.005","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","--","557462.042","数据有效","--","--","0.746","0.842","10","0.416","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.325","7.108","35","3.53","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.723","4.193","50","2.077","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.467","数据有效","--","--","--","4.579","数据有效","--","--","42.504","数据有效","--","--","9.196","数据有效","--","--","0.01","数据有效","--","--"]
["2025-08-18","--","停运 ","519713.059","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","395253.003","1.046","4.922","10","0.578","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.33","4.747","6.222","35","2.641","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.459","4.45","5.563","50","2.334","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.336","8.144","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","有效数据不足","4.235","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","41.277","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","8.613","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足","0.008","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","有效数据不足"]
["2025-08-17","--","--","544919.974","数据有效","--","--","0.744","0.865","10","0.406","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.089","7.042","35","3.318","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.266","4.95","50","2.328","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.869","数据有效","--","--","--","4.46","数据有效","--","--","41.975","数据有效","--","--","8.993","数据有效","--","--","0.005","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","494253.796","数据有效","--","--","0.738","0.852","10","0.365","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.035","5.793","35","2.516","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.043","4.678","50","1.991","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.783","数据有效","--","--","--","4.024","数据有效","--","--","41.481","数据有效","--","--","8.673","数据有效","--","--","0.006","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","521470.234","数据有效","--","--","0.738","0.871","10","0.385","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.171","4.906","35","2.172","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.576","5.415","50","2.382","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.125","数据有效","--","--","--","4.254","数据有效","--","--","41.897","数据有效","--","--","8.741","数据有效","--","--","0.007","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","527565.47","数据有效","--","--","0.739","0.881","10","0.39","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.1","4.89","35","2.186","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.713","5.624","50","2.491","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.268","数据有效","--","--","--","4.304","数据有效","--","--","42.033","数据有效","--","--","8.697","数据有效","--","--","0.005","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","478087.745","数据有效","--","--","0.74","0.93","10","0.354","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.049","4.924","35","1.964","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.426","5.404","50","2.131","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.601","数据有效","--","--","--","3.901","数据有效","--","--","41.911","数据有效","--","--","8.666","数据有效","--","--","0.003","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","520686.358","数据有效","--","--","0.743","0.889","10","0.387","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.757","6.855","35","2.969","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.424","5.325","50","2.318","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.287","数据有效","--","--","--","4.232","数据有效","--","--","41.543","数据有效","--","--","8.484","数据有效","--","--","0.006","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","494599.445","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","436956.428","1.088","1.434","10","0.526","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","0.746","0.862","0.746","0.862","0.382","6.576","7.824","35","3.226","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","5.799","6.708","5.799","6.708","3.163","5.925","6.161","50","2.894","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","3.8","4.395","3.8","4.395","2.54","5.643","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","5.872","5.872","4.026","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","4.065","41.396","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","41.448","8.434","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","8.446","0.006","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","0.006666"]
["2025-08-10","--","--","402716.353","数据有效","--","--","0.736","0.896","10","0.297","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.093","3.73","35","1.508","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.011","6.271","50","2.01","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.486","数据有效","--","--","--","3.25","数据有效","--","--","39.278","数据有效","--","--","7.597","数据有效","--","--","0.007","数据有效","--","--"]
["2025-08-09","--","--","301298.347","数据有效","--","--","0.742","1.31","10","0.225","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.108","1.55","35","0.449","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.704","6.162","50","1.144","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.357","数据有效","--","--","--","2.394","数据有效","--","--","38.002","数据有效","--","--","6.951","数据有效","--","--","0.011","数据有效","--","--"]
["2025-08-08","--","--","491474.507","数据有效","--","--","0.768","0.922","10","0.377","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.676","6.8","35","2.795","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.53","4.241","50","1.735","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.385","数据有效","--","--","--","4.016","数据有效","--","--","41.986","数据有效","--","--","8.876","数据有效","--","--","0.006","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","509556.899","数据有效","--","--","0.761","0.91","10","0.388","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.115","7.311","35","3.109","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.86","4.623","50","1.966","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.33","数据有效","--","--","--","4.143","数据有效","--","--","41.594","数据有效","--","--","8.479","数据有效","--","--","0.009","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","504301.588","数据有效","--","--","0.77","0.918","10","0.388","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.711","6.81","35","2.871","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.935","4.699","50","1.985","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.263","数据有效","--","--","--","4.125","数据有效","--","--","41.997","数据有效","--","--","8.933","数据有效","--","--","0.009","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","524542.048","数据有效","--","--","0.758","0.915","10","0.398","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.202","6.214","35","2.692","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.857","4.658","50","2.025","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.44","数据有效","--","--","--","4.335","数据有效","--","--","42.545","数据有效","--","--","9.216","数据有效","--","--","0.008","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","514192.697","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","472832.503","1.029","1.334","10","0.523","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","0.747","0.887","0.747","0.887","0.397","6.346","7.228","35","3.245","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","5.699","6.771","5.699","6.771","3.104","4.645","5.34","50","2.38","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","4.192","4.98","4.192","4.98","2.259","6.114","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","6.271","6.271","4.214","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","4.217","42.4","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","42.393","8.985","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","8.962","0.003","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","0.002409"]
["2025-08-03","--","停运 ","507542.115","数据有效","--","344542.239","0.725","333.375","10","0.366","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.258","3.495","4.184","35","1.765","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","1.762","3.233","5.594","50","1.602","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","1.579","11.121","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","3.951","数据有效","--","有效数据不足","35.741","数据有效","--","有效数据不足","6.229","数据有效","--","有效数据不足","0","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-02","--","停运 ","506451.929","数据有效","--","428864.316","0.738","689.231","10","0.374","数据有效","--","0.749","0.961","0.749","0.961","0.322","3.928","112.773","35","1.997","数据有效","--","4.648","5.964","4.648","5.964","1.985","3.583","23.798","50","1.699","数据有效","--","3.897","5","3.897","5","1.637","9.561","数据有效","--","7.363","7.363","4.054","数据有效","--","4.18","39.943","数据有效","--","41.902","7.56","数据有效","--","8.329","0.006","数据有效","--","0.00695"]
["2025-08-01","--","--","500529.309","数据有效","--","--","0.763","0.887","10","0.382","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.976","6.973","35","3.021","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.774","4.38","50","1.886","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.898","数据有效","--","--","--","4.092","数据有效","--","--","42.267","数据有效","--","--","8.845","数据有效","--","--","0.011","数据有效","--","--"]

{"sheet":"石灰窑","index":2,"n_rows":37,"n_cols":61,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：石灰窑排口　　时间：2025-08-01 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-08-31","--","停运>停运 ","1114567.98","数据有效","--","--","3.06","5.694","10","3.727","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.163","0.304","50","0.182","数据有效","--","--","--","--","--","--","19.13","35.601","200","22.109","数据有效","--","--","--","--","--","--","14.014","数据有效","--","--","--","11.083","数据有效","--","--","99.177","数据有效","--","--","10.782","数据有效","--","--","-0.073","数据有效","--","--"]
["2025-08-30","--","停运>停运 ","1123771.495","数据有效","--","1013136.969","3.014","5.527","10","3.641","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.331","0.164","0.3","50","0.184","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.163","18.989","34.824","200","22.913","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","20.443","13.911","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.232","数据有效","--","有效数据不足","98.545","数据有效","--","有效数据不足","10.811","数据有效","--","有效数据不足","-0.078","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-29","--","停运>停运 ","1166087.389","数据有效","--","1108240.756","3.067","5.412","10","3.831","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.662","0.164","0.29","50","0.192","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.181","18.051","31.851","200","23.78","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","22.355","13.633","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.524","数据有效","--","有效数据不足","97.409","数据有效","--","有效数据不足","10.855","数据有效","--","有效数据不足","-0.082","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-28","--","停运>停运 ","1020613.397","数据有效","--","930745.116","2.9","5.185","10","3.208","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.958","0.164","0.293","50","0.167","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.153","20.126","35.986","200","21.883","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","19.988","13.729","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","10.017","数据有效","--","有效数据不足","92.52","数据有效","--","有效数据不足","10.878","数据有效","--","有效数据不足","-0.067","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-27","--","停运>停运 ","987110.157","数据有效","--","850584.965","3.049","4.456","10","3.368","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.957","1.017","1.487","50","0.834","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.137","22.566","32.975","200","26.172","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","20.338","12.104","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","9.715","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","91.846","数据有效","--","有效数据不足","11.044","数据有效","--","有效数据不足","-0.082","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-26","--","停运>停运 ","1113707.335","数据有效","--","1057388.712","3.397","5.542","10","3.904","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.713","0.163","0.267","50","0.182","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.173","23.186","37.829","200","26.449","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","23.899","13.032","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","10.792","数据有效","--","有效数据不足","93.504","数据有效","--","有效数据不足","10.87","数据有效","--","有效数据不足","-0.076","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-25","--","停运>停运 ","974670.326","数据有效","--","952796.486","3.051","5.171","10","3.269","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.226","0.164","0.278","50","0.16","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.154","24.533","41.582","200","23.13","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","22.263","13.33","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","9.411","数据有效","--","有效数据不足","88.354","数据有效","--","有效数据不足","10.854","数据有效","--","有效数据不足","-0.062","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-24","--","停运>停运 ","1021295.089","数据有效","--","926251.596","3.054","5.209","10","3.321","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.033","0.164","0.279","50","0.167","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.15","26.471","45.142","200","25.447","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","22.11","13.377","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","9.619","数据有效","--","有效数据不足","79.403","数据有效","--","有效数据不足","10.676","数据有效","--","有效数据不足","-0.075","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-23","--","停运 ","803837.455","数据有效","--","766133.052","2.929","5.893","10","2.688","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.589","0.164","0.329","50","0.132","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.126","19.262","38.754","200","20.905","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","20.54","14.539","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.64","数据有效","--","有效数据不足","71.99","数据有效","--","有效数据不足","10.827","数据有效","--","有效数据不足","-0.071","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-22","--","停运>停运>停运 ","534462.379","数据有效","--","482446.963","2.884","8.174","10","1.881","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","1.72","0.164","0.465","50","0.088","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.079","15.474","43.856","200","11.503","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","9.592","16.413","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.872","数据有效","--","有效数据不足","50.878","数据有效","--","有效数据不足","10.272","数据有效","--","有效数据不足","-0.06","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-21","--","停运>停运 ","519729.452","数据有效","--","490314.424","2.771","8.988","10","1.544","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","1.252","0.164","0.532","50","0.085","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.078","18.51","60.045","200","12.687","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","10.909","16.993","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.808","数据有效","--","有效数据不足","56.484","数据有效","--","有效数据不足","9.545","数据有效","--","有效数据不足","-0.064","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-20","--","--","1359292.669","数据有效","--","--","3.13","3.695","10","4.254","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.115","3.737","3.115","3.737","4.288","1.009","1.192","50","1.369","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.163","0.195","0.163","0.195","0.218","28.98","34.21","200","39.39","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","28.307","33.96","28.307","33.96","39.236","9.988","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.164","10.164","13.104","数据有效","--","--","97.68","数据有效","--","--","11.819","数据有效","--","--","-0.049","数据有效","--","--"]
["2025-08-19","--","停运 ","1173991.658","数据有效","--","1140004.473","3.132","4.52","10","3.738","数据有效","--","3.199","3.992","3.199","3.992","3.645","0.164","0.237","50","0.193","数据有效","--","0.164","0.204","0.164","0.204","0.187","26.235","37.857","200","31.062","数据有效","--","26.009","32.458","26.009","32.458","29.691","11.991","数据有效","--","10.583","10.583","11.167","数据有效","--","13.027","89.786","数据有效","--","93.275","11.178","数据有效","--","11.778","-0.06","数据有效","--","-0.064"]
["2025-08-18","--","停运 ","1214690.086","数据有效","--","1080502.017","2.964","4.502","10","3.673","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.159","0.164","0.249","50","0.199","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.172","22.864","34.729","200","29.247","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","27.394","12.441","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.512","数据有效","--","有效数据不足","92.913","数据有效","--","有效数据不足","10.663","数据有效","--","有效数据不足","-0.061","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-17","--","--","1375194.033","数据有效","--","--","3.096","3.766","10","4.259","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.199","50","0.225","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.199","33.08","200","37.406","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.311","数据有效","--","--","--","12.979","数据有效","--","--","92.198","数据有效","--","--","11.251","数据有效","--","--","-0.064","数据有效","--","--"]
["2025-08-16","--","--","1355063.479","数据有效","--","--","3.039","3.731","10","4.117","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.201","50","0.222","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.208","34.632","200","38.218","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.411","数据有效","--","--","--","12.739","数据有效","--","--","91.637","数据有效","--","--","11.056","数据有效","--","--","-0.058","数据有效","--","--"]
["2025-08-15","--","--","1345265.707","数据有效","--","--","3.205","3.953","10","4.311","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.202","50","0.22","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.83","35.562","200","38.782","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.461","数据有效","--","--","--","12.756","数据有效","--","--","94.08","数据有效","--","--","11.226","数据有效","--","--","-0.055","数据有效","--","--"]
["2025-08-14","--","--","1356316.783","数据有效","--","--","3.133","3.835","10","4.251","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.201","50","0.223","数据有效","--","--","--","--","--","--","30.747","37.635","200","41.694","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.379","数据有效","--","--","--","12.901","数据有效","--","--","95.243","数据有效","--","--","11.219","数据有效","--","--","-0.052","数据有效","--","--"]
["2025-08-13","--","--","1362731.254","数据有效","--","--","3.165","3.833","10","4.132","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.163","3.866","3.163","3.866","4.388","0.808","0.979","50","1.098","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.164","0.2","0.164","0.2","0.675","30.808","37.303","200","41.988","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","30.41","37.169","30.41","37.169","41.908","10.264","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.364","10.364","12.836","数据有效","--","--","92.357","数据有效","--","--","11.071","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-08-12","--","--","1359227.993","数据有效","--","--","3.125","3.81","10","4.248","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.2","50","0.223","数据有效","--","--","--","--","--","--","32.579","39.718","200","44.285","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.337","数据有效","--","--","--","12.791","数据有效","--","--","91.165","数据有效","--","--","11.272","数据有效","--","--","-0.05","数据有效","--","--"]
["2025-08-11","--","--","1358591.995","数据有效","--","--","3.238","3.887","10","4.397","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.355","0.426","50","0.453","数据有效","--","--","--","--","--","--","30.596","36.738","200","41.535","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.173","数据有效","--","--","--","12.846","数据有效","--","--","93.895","数据有效","--","--","10.979","数据有效","--","--","-0.045","数据有效","--","--"]
["2025-08-10","--","停运>停运 ","1287368.62","数据有效","--","1193399.015","3.22","4.354","10","4.184","数据有效","--","3.273","4.005","3.273","4.005","3.903","0.164","0.221","50","0.211","数据有效","--","0.163","0.199","0.163","0.199","0.192","25.723","34.776","200","32.083","数据有效","--","24.586","30.087","24.586","30.087","29.263","11.384","数据有效","--","10.377","10.377","12.372","数据有效","--","13.802","95.477","数据有效","--","98.99","11.101","数据有效","--","11.492","-0.069","数据有效","--","-0.066"]
["2025-08-09","--","停运>停运 ","823900.83","数据有效","--","659793.361","2.788","6.271","10","2.539","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.09","0.164","0.369","50","0.135","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.11","16.342","36.759","200","18.993","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","16.366","15.221","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.746","数据有效","--","有效数据不足","72.79","数据有效","--","有效数据不足","10.01","数据有效","--","有效数据不足","-0.06","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-08","--","--","1425154.175","数据有效","--","--","3.305","4.054","10","4.711","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.201","50","0.233","数据有效","--","--","--","--","--","--","25.988","31.876","200","37.036","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.401","数据有效","--","--","--","13.732","数据有效","--","--","99.67","数据有效","--","--","11.312","数据有效","--","--","-0.05","数据有效","--","--"]
["2025-08-07","--","--","1439144.752","数据有效","--","--","3.387","4.207","10","4.875","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.204","50","0.236","数据有效","--","--","--","--","--","--","25.585","31.782","200","36.819","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.535","数据有效","--","--","--","13.838","数据有效","--","--","100.913","数据有效","--","--","10.84","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-08-06","--","--","1432702.081","数据有效","--","--","3.219","4.083","10","4.611","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.208","50","0.235","数据有效","--","--","--","--","--","--","25.407","32.232","200","36.406","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.753","数据有效","--","--","--","13.579","数据有效","--","--","95.365","数据有效","--","--","10.892","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-08-05","--","--","1414716.816","数据有效","--","--","3.382","4.138","10","4.785","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.371","4.195","3.371","4.195","4.811","0.882","1.079","50","1.249","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.163","0.202","0.163","0.202","0.405","29.017","35.506","200","41.068","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","27.489","34.213","27.489","34.213","39.799","10.376","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.555","10.555","13.285","数据有效","--","--","89.805","数据有效","--","--","11.394","数据有效","--","--","-0.045","数据有效","--","--"]
["2025-08-04","--","--","1400339.712","数据有效","--","--","3.182","3.95","10","4.456","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.203","50","0.229","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.926","34.669","200","39.07","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.528","数据有效","--","--","--","13.225","数据有效","--","--","92.461","数据有效","--","--","11.246","数据有效","--","--","-0.042","数据有效","--","--"]
["2025-08-03","--","--","1400625.536","数据有效","--","--","3.255","4.093","10","4.558","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.206","50","0.23","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.381","34.433","200","38.35","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.662","数据有效","--","--","--","13.207","数据有效","--","--","92.273","数据有效","--","--","11.183","数据有效","--","--","-0.04","数据有效","--","--"]
["2025-08-02","--","停运 ","1268394.284","数据有效","--","1130137.967","2.968","4.482","10","3.827","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.478","0.174","0.263","50","0.223","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.199","24.56","37.086","200","33.099","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","31.646","12.391","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.756","数据有效","--","有效数据不足","86.312","数据有效","--","有效数据不足","10.331","数据有效","--","有效数据不足","-0.047","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-08-01","--","--","1470463.455","数据有效","--","--","3.047","3.949","10","4.484","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.213","50","0.241","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.649","37.134","200","42.07","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.97","数据有效","--","--","--","13.601","数据有效","--","--","87.09","数据有效","--","--","10.703","数据有效","--","--","-0.043","数据有效","--","--"]