{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["1号高炉出铁场","1号矿槽","1号热风炉","2号矿槽","2出铁场","2号热风炉","烧结机头","烧结机尾"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1号高炉出铁场","index":0,"n_rows":36,"n_cols":31,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉出铁场废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","--","6433553.044","数据有效","--","--","2.584","10","16.621","数据有效","--","--","--","--","13.456","数据有效","--","--","43.475","数据有效","--","--","2.357","数据有效","--","--","3.887","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","--","6378924.954","数据有效","--","--","2.628","10","16.757","数据有效","--","--","--","--","13.342","数据有效","--","--","43.639","数据有效","--","--","2.356","数据有效","--","--","3.938","数据有效","--","--"]
["2025-09-28","--","--","6528045.37","数据有效","--","--","2.613","10","17.056","数据有效","--","--","--","--","13.651","数据有效","--","--","43.151","数据有效","--","--","2.359","数据有效","--","--","3.838","数据有效","--","--"]
["2025-09-27","--","--","6545757.353","数据有效","--","--","2.567","10","16.807","数据有效","--","--","--","--","13.559","数据有效","--","--","40.511","数据有效","--","--","2.331","数据有效","--","--","3.908","数据有效","--","--"]
["2025-09-26","--","--","6497639.661","数据有效","--","--","2.597","10","16.872","数据有效","--","--","--","--","13.48","数据有效","--","--","41.168","数据有效","--","--","2.318","数据有效","--","--","3.956","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","6472817.872","数据有效","--","--","2.609","10","16.877","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.614","2.614","16.202","13.466","数据有效","--","--","42.067","数据有效","--","--","2.334","数据有效","--","--","3.941","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","--","6509482.298","数据有效","--","--","2.574","10","16.743","数据有效","--","--","--","--","13.453","数据有效","--","--","39.968","数据有效","--","--","2.33","数据有效","--","--","3.943","数据有效","--","--"]
["2025-09-23","--","--","6526852.76","数据有效","--","--","2.541","10","16.577","数据有效","--","--","--","--","13.421","数据有效","--","--","38.591","数据有效","--","--","2.309","数据有效","--","--","3.976","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","6588046.088","数据有效","--","--","2.526","10","16.644","数据有效","--","--","--","--","13.421","数据有效","--","--","35.235","数据有效","--","--","2.271","数据有效","--","--","3.819","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","6312530.772","数据有效","--","--","2.514","10","15.872","数据有效","--","--","--","--","12.923","数据有效","--","--","35.928","数据有效","--","--","2.281","数据有效","--","--","3.59","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","--","5769416.567","数据有效","--","--","2.439","10","14.092","数据有效","--","--","--","--","11.756","数据有效","--","--","32.574","数据有效","--","--","2.294","数据有效","--","--","3.106","数据有效","--","--"]
["2025-09-19","--","停运 ","4724423.268","数据有效","--","4464433.476","2.359","10","11.245","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","10.647","9.414","数据有效","--","有效数据不足","26.035","数据有效","--","有效数据不足","2.33","数据有效","--","有效数据不足","2.915","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-18","--","--","6475389.252","数据有效","--","--","2.548","10","16.489","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.547","2.547","16.594","13.365","数据有效","--","--","39.761","数据有效","--","--","2.316","数据有效","--","--","4.002","数据有效","--","--"]
["2025-09-17","--","--","6353396.819","数据有效","--","--","2.57","10","16.315","数据有效","--","--","--","--","13.23","数据有效","--","--","42.505","数据有效","--","--","2.345","数据有效","--","--","4.007","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","--","6262342.52","数据有效","--","--","2.613","10","16.358","数据有效","--","--","--","--","13.303","数据有效","--","--","48.205","数据有效","--","--","2.394","数据有效","--","--","3.865","数据有效","--","--"]
["2025-09-15","--","--","6293705.267","数据有效","--","--","2.656","10","16.711","数据有效","--","--","--","--","13.416","数据有效","--","--","49.038","数据有效","--","--","2.421","数据有效","--","--","3.8","数据有效","--","--"]
["2025-09-14","--","--","6310295.027","数据有效","--","--","2.636","10","16.62","数据有效","--","--","--","--","13.52","数据有效","--","--","50.404","数据有效","--","--","2.437","数据有效","--","--","3.742","数据有效","--","--"]
["2025-09-13","--","--","6383447.578","数据有效","--","--","2.637","10","16.832","数据有效","--","--","--","--","13.609","数据有效","--","--","48.9","数据有效","--","--","2.397","数据有效","--","--","3.732","数据有效","--","--"]
["2025-09-12","--","--","6417594.792","数据有效","--","--","2.611","10","16.749","数据有效","--","--","--","--","13.606","数据有效","--","--","47.289","数据有效","--","--","2.38","数据有效","--","--","3.763","数据有效","--","--"]
["2025-09-11","--","--","6410607.323","数据有效","--","--","2.636","10","16.19","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.587","2.587","16.753","13.571","数据有效","--","--","46.784","数据有效","--","--","2.385","数据有效","--","--","3.785","数据有效","--","--"]
["2025-09-10","--","--","6222151.843","数据有效","--","--","2.636","10","16.395","数据有效","--","--","--","--","13.303","数据有效","--","--","50.058","数据有效","--","--","2.417","数据有效","--","--","3.838","数据有效","--","--"]
["2025-09-09","--","--","6294564.098","数据有效","--","--","2.654","10","16.692","数据有效","--","--","--","--","13.508","数据有效","--","--","51.019","数据有效","--","--","2.431","数据有效","--","--","3.764","数据有效","--","--"]
["2025-09-08","--","--","6382241.669","数据有效","--","--","2.609","10","16.649","数据有效","--","--","--","--","13.651","数据有效","--","--","49.815","数据有效","--","--","2.416","数据有效","--","--","3.722","数据有效","--","--"]
["2025-09-07","--","--","6268663.691","数据有效","--","--","2.627","10","16.456","数据有效","--","--","--","--","13.46","数据有效","--","--","51.186","数据有效","--","--","2.44","数据有效","--","--","3.758","数据有效","--","--"]
["2025-09-06","--","--","6354781.896","数据有效","--","--","2.593","10","16.479","数据有效","--","--","--","--","13.534","数据有效","--","--","48.685","数据有效","--","--","2.405","数据有效","--","--","3.773","数据有效","--","--"]
["2025-09-05","--","--","6413915.473","数据有效","--","--","2.538","10","16.271","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.537","2.537","16.269","13.565","数据有效","--","--","46.423","数据有效","--","--","2.38","数据有效","--","--","3.758","数据有效","--","--"]
["2025-09-04","--","--","6426497.647","数据有效","--","--","2.558","10","16.438","数据有效","--","--","--","--","13.58","数据有效","--","--","46.227","数据有效","--","--","2.379","数据有效","--","--","3.783","数据有效","--","--"]
["2025-09-03","--","--","6427691.07","数据有效","--","--","2.584","10","16.61","数据有效","--","--","--","--","13.601","数据有效","--","--","46.634","数据有效","--","--","2.382","数据有效","--","--","3.766","数据有效","--","--"]
["2025-09-02","--","--","6306400.231","数据有效","--","--","2.643","10","16.662","数据有效","--","--","--","--","13.532","数据有效","--","--","51.008","数据有效","--","--","2.425","数据有效","--","--","3.742","数据有效","--","--"]
["2025-09-01","--","--","6304481.981","数据有效","--","--","2.623","10","16.537","数据有效","--","--","--","--","13.466","数据有效","--","--","49.482","数据有效","--","--","2.421","数据有效","--","--","3.759","数据有效","--","--"]

{"sheet":"1号矿槽","index":1,"n_rows":36,"n_cols":31,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉矿槽废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","--","4796739.097","数据有效","--","--","1.028","10","4.927","数据有效","--","--","--","--","15.124","数据有效","--","--","27.781","数据有效","--","--","1.317","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","--","4871195.002","数据有效","--","--","1.023","10","4.982","数据有效","--","--","--","--","15.258","数据有效","--","--","25.672","数据有效","--","--","1.313","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-09-28","--","--","4923184.416","数据有效","--","--","0.997","10","4.906","数据有效","--","--","--","--","15.349","数据有效","--","--","24.32","数据有效","--","--","1.302","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-27","--","--","4953331.96","数据有效","--","--","0.973","10","4.821","数据有效","--","--","--","--","15.335","数据有效","--","--","22.24","数据有效","--","--","1.301","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-26","--","--","4900023.649","数据有效","--","--","1.019","10","4.993","数据有效","--","--","--","--","15.29","数据有效","--","--","24.564","数据有效","--","--","1.312","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","4888400.485","数据有效","--","--","1.045","10","5.106","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.044","1.044","5.105","15.313","数据有效","--","--","25.784","数据有效","--","--","1.32","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","--","4913258.314","数据有效","--","--","1.012","10","4.968","数据有效","--","--","--","--","15.286","数据有效","--","--","23.757","数据有效","--","--","1.307","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-09-23","--","--","4977895.634","数据有效","--","--","0.985","10","4.904","数据有效","--","--","--","--","15.321","数据有效","--","--","20.482","数据有效","--","--","1.31","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","4949105.712","数据有效","--","--","0.991","10","4.902","数据有效","--","--","--","--","15.156","数据有效","--","--","18.983","数据有效","--","--","1.322","数据有效","--","--","0.034","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","4991139.624","数据有效","--","--","1.011","10","5.045","数据有效","--","--","--","--","15.395","数据有效","--","--","21.137","数据有效","--","--","1.307","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","停运 ","4068594.841","数据有效","--","3927069.62","1.019","10","4.199","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.062","12.643","数据有效","--","有效数据不足","21.694","数据有效","--","有效数据不足","1.34","数据有效","--","有效数据不足","0.023","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-19","--","停运 ","2291998.887","数据有效","--","2049590.773","0.966","10","2.175","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.922","6.939","数据有效","--","有效数据不足","16.412","数据有效","--","有效数据不足","1.441","数据有效","--","有效数据不足","0.015","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-18","--","--","4977265.12","数据有效","--","--","0.97","10","4.829","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.971","0.971","4.882","15.27","数据有效","--","--","19.559","数据有效","--","--","1.317","数据有效","--","--","0.033","数据有效","--","--"]
["2025-09-17","--","--","4875973.879","数据有效","--","--","0.974","10","4.747","数据有效","--","--","--","--","15.072","数据有效","--","--","21.809","数据有效","--","--","1.304","数据有效","--","--","0.035","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","--","4842826.165","数据有效","--","--","0.989","10","4.792","数据有效","--","--","--","--","15.263","数据有效","--","--","27.577","数据有效","--","--","1.313","数据有效","--","--","0.032","数据有效","--","--"]
["2025-09-15","--","--","4758841.112","数据有效","--","--","1.002","10","4.766","数据有效","--","--","--","--","15.114","数据有效","--","--","29.838","数据有效","--","--","1.322","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-14","--","--","4789255.037","数据有效","--","--","1.026","10","4.913","数据有效","--","--","--","--","15.284","数据有效","--","--","31.293","数据有效","--","--","1.333","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-13","--","--","4779225.016","数据有效","--","--","1.005","10","4.804","数据有效","--","--","--","--","15.185","数据有效","--","--","29.965","数据有效","--","--","1.323","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-09-12","--","--","4840164.246","数据有效","--","--","0.994","10","4.809","数据有效","--","--","--","--","15.189","数据有效","--","--","26.041","数据有效","--","--","1.309","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-09-11","--","--","4840632.717","数据有效","--","--","0.99","10","4.591","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.99","0.99","4.837","15.143","数据有效","--","--","25.313","数据有效","--","--","1.304","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-09-10","--","--","4795548.532","数据有效","--","--","0.987","10","4.734","数据有效","--","--","--","--","15.139","数据有效","--","--","28.036","数据有效","--","--","1.313","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-09","--","--","4775322.165","数据有效","--","--","1.02","10","4.869","数据有效","--","--","--","--","15.151","数据有效","--","--","29.568","数据有效","--","--","1.324","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-09-08","--","--","4693977.646","数据有效","--","--","1.021","10","4.794","数据有效","--","--","--","--","14.946","数据有效","--","--","30.61","数据有效","--","--","1.322","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-09-07","--","--","4732481.495","数据有效","--","--","1.009","10","4.771","数据有效","--","--","--","--","15.02","数据有效","--","--","29.682","数据有效","--","--","1.324","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-06","--","--","4810558.692","数据有效","--","--","1.009","10","4.855","数据有效","--","--","--","--","15.202","数据有效","--","--","28.356","数据有效","--","--","1.316","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-05","--","--","4813120.54","数据有效","--","4636310.389","1.005","10","4.838","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.005","1.005","4.921","15.071","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.146","25.623","数据有效","--","--","1.304","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-04","--","--","4881975.984","数据有效","--","--","0.984","10","4.806","数据有效","--","--","--","--","15.214","数据有效","--","--","24.208","数据有效","--","--","1.301","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-09-03","--","--","4839241.967","数据有效","--","--","1.014","10","4.907","数据有效","--","--","--","--","15.169","数据有效","--","--","25.914","数据有效","--","--","1.304","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-02","--","--","4783878.61","数据有效","--","--","1.05","10","5.024","数据有效","--","--","--","--","15.172","数据有效","--","--","29.42","数据有效","--","--","1.318","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-09-01","--","--","4726075.221","数据有效","--","--","1.044","10","4.935","数据有效","--","--","--","--","15.022","数据有效","--","--","30.044","数据有效","--","--","1.327","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]

{"sheet":"1号热风炉","index":2,"n_rows":36,"n_cols":52,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,51],[1,0,1,51],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,22],[2,23,2,30],[2,31,2,35],[2,36,2,39],[2,40,2,43],[2,44,2,47],[2,48,2,51],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,27],[3,28,3,30],[3,31,5,31],[3,32,3,33],[3,34,5,34],[3,35,5,35],[3,36,5,36],[3,37,3,38],[3,39,5,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,3,46],[3,47,5,47],[3,48,5,48],[3,49,3,50],[3,51,5,51],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,45,5,45],[4,46,5,46],[4,49,5,49],[4,50,5,50]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉热风炉废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","停运 ","2349658.594","数据有效","--","--","3.944","10","9.387","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","--","7.026","50","17.273","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","--","9.188","200","22.63","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","--","10.071","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","9.83","数据有效","--","--","85.062","数据有效","--","--","2.052","数据有效","--","--","0.022","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","--","2524270.208","数据有效","--","--","4.27","10","10.797","数据有效","--","--","--","--","5.657","50","14.211","数据有效","--","--","--","--","7.53","200","19.021","数据有效","--","--","--","--","9.073","数据有效","--","--","--","10.718","数据有效","--","--","90.42","数据有效","--","--","2.721","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-28","--","--","2560801.285","数据有效","--","--","4.423","10","11.315","数据有效","--","--","--","--","3.882","50","9.794","数据有效","--","--","--","--","6.9","200","17.537","数据有效","--","--","--","--","9.623","数据有效","--","--","--","10.8","数据有效","--","--","86.526","数据有效","--","--","3.067","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-27","--","--","2382445.258","数据有效","--","--","4.399","10","10.497","数据有效","--","--","--","--","10.657","50","25.204","数据有效","--","--","--","--","6.057","200","14.407","数据有效","--","--","--","--","8.284","数据有效","--","--","--","10.198","数据有效","--","--","89.793","数据有效","--","--","3.651","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-26","--","--","2617015.849","数据有效","--","--","4.569","10","11.99","数据有效","--","--","--","--","7.944","50","20.632","数据有效","--","--","--","--","5.558","200","14.505","数据有效","--","--","--","--","9.772","数据有效","--","--","--","10.855","数据有效","--","--","82.225","数据有效","--","--","2.641","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","2631603.39","数据有效","--","--","4.172","10","11.043","数据有效","--","--","--","--","13.664","50","36.044","数据有效","--","--","--","--","5.572","200","14.646","数据有效","--","--","--","--","9.617","数据有效","--","--","--","10.913","数据有效","--","--","82.597","数据有效","--","--","2.526","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","--","2467882.039","数据有效","--","--","4.306","10","10.657","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4.307","4.307","10.171","16.14","50","40.266","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.953","15.953","38.105","7.278","200","17.989","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.933","5.933","13.938","9.721","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.977","9.977","10.13","数据有效","--","--","79.518","数据有效","--","--","2.359","数据有效","--","--","0.023","数据有效","--","--"]
["2025-09-23","--","--","2579935.479","数据有效","--","--","4.485","10","11.576","数据有效","--","--","--","--","10.683","50","27.516","数据有效","--","--","--","--","5.097","200","13.167","数据有效","--","--","--","--","9.662","数据有效","--","--","--","10.701","数据有效","--","--","80.697","数据有效","--","--","3.056","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","2491330.003","数据有效","--","--","3.459","10","8.609","数据有效","--","--","--","--","12.889","50","32.771","数据有效","--","--","--","--","6.376","200","15.857","数据有效","--","--","--","--","9.336","数据有效","--","--","--","10.274","数据有效","--","--","79.403","数据有效","--","--","2.904","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","2508572.807","数据有效","--","--","3.771","10","9.425","数据有效","--","--","--","--","12.729","50","32.157","数据有效","--","--","--","--","6.756","200","17.092","数据有效","--","--","--","--","9.584","数据有效","--","--","--","10.402","数据有效","--","--","82.534","数据有效","--","--","2.575","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","停运 ","2220178.985","数据有效","--","2079075.177","2.873","10","6.564","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","6.217","6.504","50","18.149","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","18.133","15.929","200","40.755","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","40.501","12.871","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","8.966","数据有效","--","有效数据不足","64.408","数据有效","--","有效数据不足","1.806","数据有效","--","有效数据不足","0.021","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-19","--","停运 ","1257447.251","数据有效","--","866097.537","3.021","10","4.542","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","3.572","2.252","50","5.7","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.674","4.404","200","11.354","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.338","16.795","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.82","数据有效","--","有效数据不足","37.603","数据有效","--","有效数据不足","0.991","数据有效","--","有效数据不足","0.011","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-18","--","--","2545080.339","数据有效","--","--","4.022","10","10.252","数据有效","--","--","--","--","3.69","50","9.317","数据有效","--","--","--","--","7.64","200","19.462","数据有效","--","--","--","--","9.624","数据有效","--","--","--","10.434","数据有效","--","--","78.209","数据有效","--","--","2.586","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-09-17","--","--","2569263.938","数据有效","--","--","3.816","10","9.835","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.815","3.815","9.834","8.454","50","21.409","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.99","8.99","28.311","7.27","200","18.718","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6.608","6.608","17.995","8.713","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.791","9.791","10.543","数据有效","--","--","78.231","数据有效","--","--","2.73","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","--","2568874.152","数据有效","--","--","3.913","10","10.053","数据有效","--","--","--","--","9.503","50","24.629","数据有效","--","--","--","--","5.091","200","13.032","数据有效","--","--","--","--","9.292","数据有效","--","--","--","10.799","数据有效","--","--","82.793","数据有效","--","--","3.802","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-09-15","--","--","2646065.456","数据有效","--","--","3.846","10","10.131","数据有效","--","--","--","--","9.093","50","24.026","数据有效","--","--","--","--","6.033","200","15.982","数据有效","--","--","--","--","9.722","数据有效","--","--","--","11.045","数据有效","--","--","80.984","数据有效","--","--","3.589","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-14","--","--","2310025.768","数据有效","--","--","3.672","10","8.485","数据有效","--","--","--","--","2.563","50","5.67","数据有效","--","--","--","--","6.656","200","15.398","数据有效","--","--","--","--","10.497","数据有效","--","--","--","9.51","数据有效","--","--","78.438","数据有效","--","--","3.013","数据有效","--","--","0.019","数据有效","--","--"]
["2025-09-13","--","--","2390387.809","数据有效","--","--","3.913","10","9.397","数据有效","--","--","--","--","9.607","50","23.036","数据有效","--","--","--","--","5.126","200","12.242","数据有效","--","--","--","--","10.625","数据有效","--","--","--","9.775","数据有效","--","--","75.848","数据有效","--","--","3.002","数据有效","--","--","0.019","数据有效","--","--"]
["2025-09-12","--","--","2395183.123","数据有效","--","--","3.868","10","9.297","数据有效","--","--","--","--","8.547","50","20.614","数据有效","--","--","--","--","5.149","200","12.233","数据有效","--","--","--","--","10.171","数据有效","--","--","--","9.785","数据有效","--","--","75.997","数据有效","--","--","2.844","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-09-11","--","--","2428734.472","数据有效","--","--","3.919","10","9.527","数据有效","--","--","--","--","9.913","50","23.871","数据有效","--","--","--","--","6.182","200","15.002","数据有效","--","--","--","--","9.905","数据有效","--","--","--","10.07","数据有效","--","--","79.979","数据有效","--","--","3.225","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-09-10","--","--","2581930.266","数据有效","--","--","4.342","10","11.202","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4.341","4.341","11.201","9.086","50","23.669","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.873","8.873","24.536","7.218","200","18.928","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.937","5.937","15.782","9.334","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.528","9.528","10.768","数据有效","--","--","83.331","数据有效","--","--","2.96","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-09-09","--","--","2489137.847","数据有效","--","--","4.212","10","10.518","数据有效","--","--","--","--","13.093","50","32.607","数据有效","--","--","--","--","6.977","200","17.355","数据有效","--","--","--","--","9.44","数据有效","--","--","--","10.415","数据有效","--","--","86.163","数据有效","--","--","2.432","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-09-08","--","--","2233618.488","数据有效","--","--","4.44","10","10.099","数据有效","--","--","--","--","5.407","50","12.251","数据有效","--","--","--","--","8.068","200","18.022","数据有效","--","--","--","--","8.829","数据有效","--","--","--","9.425","数据有效","--","--","86.499","数据有效","--","--","2.889","数据有效","--","--","0.021","数据有效","--","--"]
["2025-09-07","--","--","2450465.944","数据有效","--","--","4.709","10","11.567","数据有效","--","--","--","--","7.295","50","17.814","数据有效","--","--","--","--","5.75","200","14.075","数据有效","--","--","--","--","9.932","数据有效","--","--","--","10.048","数据有效","--","--","78.853","数据有效","--","--","2.432","数据有效","--","--","0.02","数据有效","--","--"]
["2025-09-06","--","--","2189441.027","数据有效","--","--","3.698","10","8.097","数据有效","--","--","--","--","7.098","50","15.729","数据有效","--","--","--","--","5.975","200","13.096","数据有效","--","--","--","--","9.288","数据有效","--","--","--","9.029","数据有效","--","--","80.379","数据有效","--","--","2.531","数据有效","--","--","0.018","数据有效","--","--"]
["2025-09-05","--","--","2226765.582","数据有效","--","--","3.632","10","8.112","数据有效","--","--","--","--","2.574","50","5.774","数据有效","--","--","--","--","5.979","200","13.347","数据有效","--","--","--","--","10.17","数据有效","--","--","--","9.124","数据有效","--","--","75.654","数据有效","--","--","3.251","数据有效","--","--","0.019","数据有效","--","--"]
["2025-09-04","--","--","2179661.252","数据有效","--","--","3.924","10","8.639","数据有效","--","--","--","--","1.395","50","3.338","数据有效","--","--","--","--","6.889","200","14.923","数据有效","--","--","--","--","9.509","数据有效","--","--","--","8.931","数据有效","--","--","75.406","数据有效","--","--","3.216","数据有效","--","--","0.022","数据有效","--","--"]
["2025-09-03","--","--","2374651.258","数据有效","--","--","4.225","10","10.055","数据有效","--","--","--","--","7.721","50","18.482","数据有效","--","--","--","--","8.011","200","19.016","数据有效","--","--","--","--","8.944","数据有效","--","--","--","9.962","数据有效","--","--","85.517","数据有效","--","--","2.841","数据有效","--","--","0.021","数据有效","--","--"]
["2025-09-02","--","--","2638075.985","数据有效","--","2327464.808","4.42","10","11.663","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4.429","4.429","11.86","10.702","50","27.954","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.321","10.321","30.85","8.764","200","23.365","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6.924","6.924","19.77","9.657","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.025","10.025","10.782","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.811","81.025","数据有效","--","--","1.395","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","0.929","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-09-01","--","--","2581573.679","数据有效","--","--","4.122","10","10.635","数据有效","--","--","--","--","9.785","50","25.388","数据有效","--","--","--","--","7.324","200","18.992","数据有效","--","--","--","--","9.714","数据有效","--","--","--","10.372","数据有效","--","--","79.544","数据有效","--","--","0.183","数据有效","--","--","0.022","数据有效","--","--"]

{"sheet":"2号矿槽","index":3,"n_rows":36,"n_cols":31,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉矿槽废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","--","4427698.857","数据有效","--","--","1.443","10","6.391","数据有效","--","--","--","--","11.202","数据有效","--","--","25.412","数据有效","--","--","1.935","数据有效","--","--","-0.039","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","--","4704409.356","数据有效","--","--","1.48","10","6.955","数据有效","--","--","--","--","11.839","数据有效","--","--","23.423","数据有效","--","--","2.044","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-09-28","--","停运 ","4215701.924","数据有效","--","4197616.871","1.436","10","6.051","数据有效","--","1.433","1.433","6.019","10.555","数据有效","--","10.962","21.524","数据有效","--","21.484","2.16","数据有效","--","2.147","-0.037","数据有效","--","-0.037"]
["2025-09-27","--","--","4224007.363","数据有效","--","--","1.401","10","5.916","数据有效","--","--","--","--","10.501","数据有效","--","--","19.587","数据有效","--","--","2.107","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-09-26","--","--","3916139.251","数据有效","--","--","1.376","10","5.401","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.376","1.376","5.401","9.787","数据有效","--","--","21.446","数据有效","--","--","1.959","数据有效","--","--","-0.031","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","3922670.058","数据有效","--","--","1.381","10","5.412","数据有效","--","--","--","--","9.82","数据有效","--","--","22.58","数据有效","--","--","1.888","数据有效","--","--","-0.031","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","--","4523763.178","数据有效","--","--","1.368","10","6.181","数据有效","--","--","--","--","11.283","数据有效","--","--","21.394","数据有效","--","--","1.87","数据有效","--","--","-0.039","数据有效","--","--"]
["2025-09-23","--","--","4812351.899","数据有效","--","--","1.331","10","6.403","数据有效","--","--","--","--","11.948","数据有效","--","--","19.386","数据有效","--","--","2.041","数据有效","--","--","-0.04","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","4812509.224","数据有效","--","--","1.359","10","6.541","数据有效","--","--","--","--","11.884","数据有效","--","--","18.027","数据有效","--","--","1.965","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","4779426.894","数据有效","--","--","1.424","10","6.806","数据有效","--","--","--","--","11.871","数据有效","--","--","20.084","数据有效","--","--","1.84","数据有效","--","--","-0.042","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","--","4773702.295","数据有效","--","--","1.454","10","6.93","数据有效","--","--","--","--","11.883","数据有效","--","--","20.763","数据有效","--","--","1.861","数据有效","--","--","-0.042","数据有效","--","--"]
["2025-09-19","--","--","4515854.31","数据有效","--","--","1.351","10","6.1","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.35","1.35","6.103","11.058","数据有效","--","--","15.768","数据有效","--","--","1.896","数据有效","--","--","-0.035","数据有效","--","--"]
["2025-09-18","--","--","4276534.258","数据有效","--","--","1.425","10","6.094","数据有效","--","--","--","--","10.529","数据有效","--","--","17.587","数据有效","--","--","1.844","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-09-17","--","--","4241896.727","数据有效","--","--","1.45","10","6.149","数据有效","--","--","--","--","10.523","数据有效","--","--","19.523","数据有效","--","--","1.919","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","--","4127921.681","数据有效","--","--","1.474","10","6.083","数据有效","--","--","--","--","10.449","数据有效","--","--","24.271","数据有效","--","--","2.336","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-09-15","--","--","4061908.891","数据有效","--","--","1.485","10","6.03","数据有效","--","--","--","--","10.33","数据有效","--","--","25.812","数据有效","--","--","2.306","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-09-14","--","--","4044910.796","数据有效","--","--","1.501","10","6.069","数据有效","--","--","--","--","10.309","数据有效","--","--","26.636","数据有效","--","--","2.254","数据有效","--","--","-0.032","数据有效","--","--"]
["2025-09-13","--","--","4073075.469","数据有效","--","--","1.463","10","5.956","数据有效","--","--","--","--","10.342","数据有效","--","--","25.331","数据有效","--","--","2.306","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]
["2025-09-12","--","--","4149982.322","数据有效","--","--","1.452","10","6.02","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.449","1.449","6.03","10.41","数据有效","--","--","21.96","数据有效","--","--","2.214","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-09-11","--","--","4199967.381","数据有效","--","--","1.421","10","5.969","数据有效","--","--","--","--","10.515","数据有效","--","--","21.01","数据有效","--","--","2.327","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-09-10","--","--","4124994.598","数据有效","--","--","1.439","10","5.935","数据有效","--","--","--","--","10.397","数据有效","--","--","23.337","数据有效","--","--","2.229","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]
["2025-09-09","--","--","4097512.099","数据有效","--","--","1.443","10","5.908","数据有效","--","--","--","--","10.368","数据有效","--","--","24.97","数据有效","--","--","2.093","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-09-08","--","--","3877585.05","数据有效","--","--","1.465","10","5.684","数据有效","--","--","--","--","9.843","数据有效","--","--","25.425","数据有效","--","--","2.176","数据有效","--","--","-0.03","数据有效","--","--"]
["2025-09-07","--","--","3509369.867","数据有效","--","--","1.46","10","5.123","数据有效","--","--","--","--","8.849","数据有效","--","--","23.897","数据有效","--","--","2.117","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-06","--","--","3543440.83","数据有效","--","--","1.443","10","5.109","数据有效","--","--","--","--","8.902","数据有效","--","--","22.722","数据有效","--","--","2.124","数据有效","--","--","-0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-05","--","--","3519427.331","数据有效","--","--","1.414","10","4.975","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.413","1.413","4.974","8.778","数据有效","--","--","19.91","数据有效","--","--","2.35","数据有效","--","--","-0.026","数据有效","--","--"]
["2025-09-04","--","--","3607459.782","数据有效","--","--","1.435","10","5.178","数据有效","--","--","--","--","8.97","数据有效","--","--","19.148","数据有效","--","--","2.29","数据有效","--","--","-0.024","数据有效","--","--"]
["2025-09-03","--","--","3576814.901","数据有效","--","--","1.435","10","5.132","数据有效","--","--","--","--","8.92","数据有效","--","--","20.349","数据有效","--","--","2.173","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-02","--","--","3545134.983","数据有效","--","--","1.455","10","5.155","数据有效","--","--","--","--","8.922","数据有效","--","--","23.429","数据有效","--","--","2.075","数据有效","--","--","-0.025","数据有效","--","--"]
["2025-09-01","--","--","3514420.231","数据有效","--","--","1.458","10","5.122","数据有效","--","--","--","--","8.884","数据有效","--","--","24.228","数据有效","--","--","2.246","数据有效","--","--","-0.027","数据有效","--","--"]

{"sheet":"2出铁场","index":4,"n_rows":36,"n_cols":31,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉出铁场废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","--","6564195.063","数据有效","--","--","1.15","10","7.547","数据有效","--","--","--","--","13.794","数据有效","--","--","45.802","数据有效","--","--","1.28","数据有效","--","--","3.018","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","--","6788243.869","数据有效","--","--","1.155","10","7.846","数据有效","--","--","--","--","14.161","数据有效","--","--","44.006","数据有效","--","--","1.271","数据有效","--","--","3.2","数据有效","--","--"]
["2025-09-28","--","停运 ","6202530.576","数据有效","--","6162191.969","1.192","10","7.373","数据有效","--","1.188","1.188","7.316","12.947","数据有效","--","13.414","43.511","数据有效","--","43.671","1.326","数据有效","--","1.304","3.006","数据有效","--","3.144"]
["2025-09-27","--","--","6614765.751","数据有效","--","--","1.191","10","7.877","数据有效","--","--","--","--","13.598","数据有效","--","--","39.875","数据有效","--","--","1.254","数据有效","--","--","3.362","数据有效","--","--"]
["2025-09-26","--","--","6554408.501","数据有效","--","--","1.173","10","7.689","数据有效","--","--","--","--","13.518","数据有效","--","--","41.208","数据有效","--","--","1.234","数据有效","--","--","3.434","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","6467525.653","数据有效","--","--","1.194","10","7.723","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.192","1.192","7.383","13.346","数据有效","--","--","40.507","数据有效","--","--","1.221","数据有效","--","--","3.205","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","停运 ","6233942.621","数据有效","--","6173464.935","1.179","10","7.348","数据有效","--","1.177","1.177","7.271","12.579","数据有效","--","12.991","33.022","数据有效","--","33.135","1.186","数据有效","--","1.179","2.933","数据有效","--","3.05"]
["2025-09-23","--","--","6685218.482","数据有效","--","--","1.122","10","7.495","数据有效","--","--","--","--","13.615","数据有效","--","--","37.32","数据有效","--","--","1.209","数据有效","--","--","3.436","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","6714818.461","数据有效","--","--","1.119","10","7.511","数据有效","--","--","--","--","13.528","数据有效","--","--","33.684","数据有效","--","--","1.18","数据有效","--","--","3.333","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","6397029.425","数据有效","--","--","1.123","10","7.182","数据有效","--","--","--","--","12.974","数据有效","--","--","35.134","数据有效","--","--","1.184","数据有效","--","--","3.141","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","--","6199503.333","数据有效","--","--","1.103","10","6.813","数据有效","--","--","--","--","12.652","数据有效","--","--","37.406","数据有效","--","--","1.214","数据有效","--","--","2.963","数据有效","--","--"]
["2025-09-19","--","--","7202122.898","数据有效","--","--","1.073","10","7.727","数据有效","--","--","--","--","14.401","数据有效","--","--","32.615","数据有效","--","--","1.178","数据有效","--","--","3.718","数据有效","--","--"]
["2025-09-18","--","--","6568363.872","数据有效","--","--","1.08","10","7.096","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.078","1.078","7.113","13.164","数据有效","--","--","31.733","数据有效","--","--","1.162","数据有效","--","--","3.19","数据有效","--","--"]
["2025-09-17","--","--","6471683.033","数据有效","--","--","1.103","10","7.141","数据有效","--","--","--","--","13.165","数据有效","--","--","35.823","数据有效","--","--","1.188","数据有效","--","--","3.076","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","--","6411189.466","数据有效","--","--","1.13","10","7.245","数据有效","--","--","--","--","13.229","数据有效","--","--","38.89","数据有效","--","--","1.543","数据有效","--","--","3.004","数据有效","--","--"]
["2025-09-15","--","--","5361932.815","数据有效","--","--","1.081","10","5.801","数据有效","--","--","--","--","10.932","数据有效","--","--","32.307","数据有效","--","--","1.522","数据有效","--","--","2.131","数据有效","--","--"]
["2025-09-14","--","--","5252575.871","数据有效","--","--","1.062","10","5.581","数据有效","--","--","--","--","10.481","数据有效","--","--","26.332","数据有效","--","--","1.237","数据有效","--","--","1.983","数据有效","--","--"]
["2025-09-13","--","--","5295925.804","数据有效","--","--","1.032","10","5.466","数据有效","--","--","--","--","10.526","数据有效","--","--","24.979","数据有效","--","--","1.288","数据有效","--","--","1.99","数据有效","--","--"]
["2025-09-12","--","停运 ","2036966.838","数据有效","--","897928.936","1.073","10","2.157","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","0.924","4.032","数据有效","--","有效数据不足","19.572","数据有效","--","有效数据不足","1.427","数据有效","--","有效数据不足","0.343","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-11","--","停运 ","1390250.144","数据有效","--","有效数据不足","1.093","10","1.52","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.765","数据有效","--","有效数据不足","18.342","数据有效","--","有效数据不足","1.385","数据有效","--","有效数据不足","-0.001","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-10","--","停运 ","1308807.647","数据有效","--","有效数据不足","1.088","10","1.424","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.635","数据有效","--","有效数据不足","21.757","数据有效","--","有效数据不足","1.391","数据有效","--","有效数据不足","-0.001","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-09","--","停运 ","5068570.875","数据有效","--","有效数据不足","1.06","10","5.377","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","9.886","数据有效","--","有效数据不足","21.811","数据有效","--","有效数据不足","1.205","数据有效","--","有效数据不足","2.067","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-08","--","停运 ","4221469.538","数据有效","--","有效数据不足","1.07","10","4.459","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","8.311","数据有效","--","有效数据不足","22.532","数据有效","--","有效数据不足","1.258","数据有效","--","有效数据不足","1.595","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-07","--","停运 ","1275506.426","数据有效","--","有效数据不足","1.083","10","1.382","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.572","数据有效","--","有效数据不足","22.353","数据有效","--","有效数据不足","1.442","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-06","--","停运 ","1288642.881","数据有效","--","有效数据不足","1.092","10","1.407","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.593","数据有效","--","有效数据不足","21.011","数据有效","--","有效数据不足","1.717","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-05","--","停运 ","1426989.371","数据有效","--","有效数据不足","1.077","10","1.537","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.831","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","17.671","数据有效","--","有效数据不足","1.364","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-04","--","停运 ","1380758.978","数据有效","--","有效数据不足","1.11","10","1.533","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.733","数据有效","--","有效数据不足","17.093","数据有效","--","有效数据不足","1.362","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-03","--","停运 ","1299803.19","数据有效","--","有效数据不足","1.108","10","1.44","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.587","数据有效","--","有效数据不足","18.653","数据有效","--","有效数据不足","1.369","数据有效","--","有效数据不足","-0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-02","--","停运 ","1255312.796","数据有效","--","有效数据不足","1.11","10","1.393","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.535","数据有效","--","有效数据不足","22.839","数据有效","--","有效数据不足","1.399","数据有效","--","有效数据不足","-0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-01","--","停运 ","1333472.541","数据有效","--","有效数据不足","1.135","10","1.513","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.699","数据有效","--","有效数据不足","23.328","数据有效","--","有效数据不足","1.482","数据有效","--","有效数据不足","-0.003","数据有效","--","有效数据不足"]

{"sheet":"2号热风炉","index":5,"n_rows":36,"n_cols":52,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,51],[1,0,1,51],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,22],[2,23,2,30],[2,31,2,35],[2,36,2,39],[2,40,2,43],[2,44,2,47],[2,48,2,51],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,27],[3,28,3,30],[3,31,5,31],[3,32,3,33],[3,34,5,34],[3,35,5,35],[3,36,5,36],[3,37,3,38],[3,39,5,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,3,46],[3,47,5,47],[3,48,5,48],[3,49,3,50],[3,51,5,51],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,45,5,45],[4,46,5,46],[4,49,5,49],[4,50,5,50]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉热风炉废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","--","3678293.328","数据有效","--","--","1.906","10","7.013","数据有效","--","--","--","--","7.654","50","28.672","数据有效","--","--","--","--","4.897","200","18.033","数据有效","--","--","--","--","9.355","数据有效","--","--","--","6.847","数据有效","--","--","101.332","数据有效","--","--","1.195","数据有效","--","--","-0.057","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","--","3720273.679","数据有效","--","--","2.051","10","7.639","数据有效","--","--","--","--","8.168","50","30.393","数据有效","--","--","--","--","5.185","200","19.293","数据有效","--","--","--","--","8.78","数据有效","--","--","--","6.997","数据有效","--","--","104.761","数据有效","--","--","1.315","数据有效","--","--","-0.064","数据有效","--","--"]
["2025-09-28","--","--","3646134.981","数据有效","--","--","1.854","10","6.753","数据有效","--","--","--","--","9.597","50","34.766","数据有效","--","--","--","--","4.94","200","18.029","数据有效","--","--","--","--","8.096","数据有效","--","--","--","6.923","数据有效","--","--","108.121","数据有效","--","--","1.371","数据有效","--","--","-0.066","数据有效","--","--"]
["2025-09-27","--","--","3595645.313","数据有效","--","--","1.405","10","5.008","数据有效","--","--","--","--","10.39","50","37.545","数据有效","--","--","--","--","4.012","200","14.327","数据有效","--","--","--","--","8.6","数据有效","--","--","--","6.719","数据有效","--","--","101.009","数据有效","--","--","1.713","数据有效","--","--","-0.063","数据有效","--","--"]
["2025-09-26","--","--","3743159.774","数据有效","--","--","1.177","10","4.416","数据有效","--","--","--","--","12.11","50","45.401","数据有效","--","--","--","--","4.944","200","18.501","数据有效","--","--","--","--","9.014","数据有效","--","--","--","6.982","数据有效","--","--","100.919","数据有效","--","--","1.509","数据有效","--","--","-0.063","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","3674648.31","数据有效","--","--","1.275","10","4.693","数据有效","--","--","--","--","5.463","50","20.59","数据有效","--","--","--","--","10.603","200","38.564","数据有效","--","--","--","--","9.327","数据有效","--","--","--","6.875","数据有效","--","--","102.81","数据有效","--","--","1.27","数据有效","--","--","-0.062","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","停运 ","2916779.601","数据有效","--","2461863.764","1.413","10","3.782","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","3.033","4.032","50","12.399","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","10.956","12.21","200","35.717","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","32.409","11.73","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","5.244","数据有效","--","有效数据不足","83.31","数据有效","--","有效数据不足","1.063","数据有效","--","有效数据不足","-0.055","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-23","--","--","3852827.626","数据有效","--","--","1.242","10","4.786","数据有效","--","--","--","--","10.193","50","39.302","数据有效","--","--","--","--","4.673","200","18.027","数据有效","--","--","--","--","8.745","数据有效","--","--","--","7.162","数据有效","--","--","98.677","数据有效","--","--","1.754","数据有效","--","--","-0.065","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","3706783.913","数据有效","--","--","1.202","10","4.46","数据有效","--","--","--","--","6.821","50","25.48","数据有效","--","--","--","--","6.159","200","22.693","数据有效","--","--","--","--","8.745","数据有效","--","--","--","6.847","数据有效","--","--","96.388","数据有效","--","--","1.736","数据有效","--","--","-0.066","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","3836456.731","数据有效","--","--","1.212","10","4.653","数据有效","--","--","--","--","5.742","50","21.905","数据有效","--","--","--","--","6.942","200","26.621","数据有效","--","--","--","--","9.76","数据有效","--","--","--","7.029","数据有效","--","--","94.042","数据有效","--","--","1.551","数据有效","--","--","-0.062","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","--","3317077.936","数据有效","--","--","1.074","10","3.57","数据有效","--","--","--","--","3.997","50","13.437","数据有效","--","--","--","--","9.867","200","32.097","数据有效","--","--","--","--","9.106","数据有效","--","--","--","6.111","数据有效","--","--","95.844","数据有效","--","--","1.522","数据有效","--","--","-0.058","数据有效","--","--"]
["2025-09-19","--","--","3528058.218","数据有效","--","--","1.114","10","3.939","数据有效","--","--","--","--","2.317","50","8.179","数据有效","--","--","--","--","9.856","200","34.933","数据有效","--","--","--","--","8.894","数据有效","--","--","--","6.489","数据有效","--","--","95.09","数据有效","--","--","1.584","数据有效","--","--","-0.063","数据有效","--","--"]
["2025-09-18","--","--","3625085.54","数据有效","--","--","1.25","10","4.549","数据有效","--","--","--","--","0.545","50","1.962","数据有效","--","--","--","--","11.189","200","40.628","数据有效","--","--","--","--","9.941","数据有效","--","--","--","6.582","数据有效","--","--","91.321","数据有效","--","--","1.414","数据有效","--","--","-0.06","数据有效","--","--"]
["2025-09-17","--","--","3963736.85","数据有效","--","--","1.973","10","7.758","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.732","1.732","7.175","1.788","50","6.979","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.172","1.172","6.937","16.063","200","63.648","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.042","15.042","75.359","10.038","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.326","10.326","7.293","数据有效","--","--","96.618","数据有效","--","--","1.315","数据有效","--","--","-0.061","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","--","3662530.034","数据有效","--","--","2.53","10","9.327","数据有效","--","--","--","--","0.518","50","1.899","数据有效","--","--","--","--","14.129","200","51.643","数据有效","--","--","--","--","9.907","数据有效","--","--","--","6.805","数据有效","--","--","97.504","数据有效","--","--","2.035","数据有效","--","--","-0.051","数据有效","--","--"]
["2025-09-15","--","烘炉 ","2871557.603","数据有效","--","--","1.72","10","4.971","数据有效","--","--","--","--","2.553","50","6.79","数据有效","--","--","--","--","44.143","200","125.332","数据有效","--","--","--","--","10.416","数据有效","--","--","--","5.234","数据有效","--","--","86.28","数据有效","--","--","2.874","数据有效","--","--","-0.048","数据有效","--","--"]
["2025-09-14","--","停运>烘炉 ","1545348.034","数据有效","--","366153.584","1.157","10","1.751","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","0.35","0.643","50","1.425","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.371","0.704","200","1.468","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.256","18.184","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.369","数据有效","--","有效数据不足","34.408","数据有效","--","有效数据不足","0.721","数据有效","--","有效数据不足","-0.011","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-13","--","停运 ","1437003.421","数据有效","--","有效数据不足","0.737","10","1.059","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.051","50","0.075","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.152","200","0.223","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.225","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.145","数据有效","--","有效数据不足","29.481","数据有效","--","有效数据不足","0.529","数据有效","--","有效数据不足","-0.011","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-12","--","烘炉>停运>烘炉>停运>烘炉>停运>烘炉>停运 ","1700630.114","数据有效","--","665643.151","0.635","10","1.077","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","0.411","3.303","50","6.29","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.589","0.899","200","1.76","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.391","16.959","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.675","数据有效","--","有效数据不足","42.771","数据有效","--","有效数据不足","0.817","数据有效","--","有效数据不足","-0.022","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-11","--","停运>烘炉>停运>烘炉>停运>烘炉>停运>烘炉>停运>烘炉 ","2005112.158","数据有效","--","1343542.389","1.112","10","2.371","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.7","4.558","50","10.401","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","8.76","1.597","200","3.563","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","3.045","14.222","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","3.23","数据有效","--","有效数据不足","48.17","数据有效","--","有效数据不足","1.207","数据有效","--","有效数据不足","-0.023","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-10","--","停运>烘炉>停运 ","1682842.427","数据有效","--","176588.515","0.525","10","0.888","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","0.113","0.64","50","1.245","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","0.36","0.289","200","0.584","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","0.312","19.327","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.553","数据有效","--","有效数据不足","33.232","数据有效","--","有效数据不足","0.616","数据有效","--","有效数据不足","-0.014","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-09","--","停运 ","1955948.97","数据有效","--","有效数据不足","0.858","10","1.512","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.729","50","5.414","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.442","200","4.755","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.589","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","3.062","数据有效","--","有效数据不足","43.102","数据有效","--","有效数据不足","0.748","数据有效","--","有效数据不足","-0.017","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-08","--","停运 ","1567667.679","数据有效","--","有效数据不足","1.632","10","2.413","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.229","50","0.336","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.062","200","0.091","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.23","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.298","数据有效","--","有效数据不足","23.485","数据有效","--","有效数据不足","0.462","数据有效","--","有效数据不足","-0.008","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-07","--","停运 ","1292735.149","数据有效","--","有效数据不足","1.068","10","1.374","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.377","50","0.503","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.31","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.866","数据有效","--","有效数据不足","19.583","数据有效","--","有效数据不足","0.442","数据有效","--","有效数据不足","-0.005","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-06","--","停运 ","1224514.326","数据有效","--","有效数据不足","1.028","10","1.289","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.342","50","0.435","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.394","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.763","数据有效","--","有效数据不足","18.88","数据有效","--","有效数据不足","0.45","数据有效","--","有效数据不足","-0.005","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-05","--","停运 ","1189502.934","数据有效","--","有效数据不足","0.812","10","0.967","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.222","50","0.267","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.409","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.707","数据有效","--","有效数据不足","17.676","数据有效","--","有效数据不足","0.58","数据有效","--","有效数据不足","-0.007","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-04","--","停运 ","1169760.732","数据有效","--","有效数据不足","1.089","10","1.247","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.281","50","0.329","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.435","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.681","数据有效","--","有效数据不足","17.427","数据有效","--","有效数据不足","0.761","数据有效","--","有效数据不足","-0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-03","--","停运 ","1203684.471","数据有效","--","有效数据不足","0.98","10","1.178","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.228","50","1.516","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.222","200","2.8","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","19.582","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","1.735","数据有效","--","有效数据不足","19.162","数据有效","--","有效数据不足","0.493","数据有效","--","有效数据不足","-0.008","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-02","--","停运 ","1219646.977","数据有效","--","有效数据不足","1.39","10","1.731","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.037","50","0.048","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.429","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.77","数据有效","--","有效数据不足","21.251","数据有效","--","有效数据不足","0.435","数据有效","--","有效数据不足","-0.007","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-01","--","停运 ","1228637.049","数据有效","--","有效数据不足","1.169","10","1.432","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0.035","50","0.045","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","0","200","0","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","20.433","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.788","数据有效","--","有效数据不足","21.746","数据有效","--","有效数据不足","0.509","数据有效","--","有效数据不足","-0.007","数据有效","--","有效数据不足"]

{"sheet":"烧结机头","index":6,"n_rows":36,"n_cols":61,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：烧结机头废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","--","24578648.894","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","5.227","5.178","10","127.918","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","--","--","--","2.51","2.027","35","60.417","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","--","--","--","23.474","22.23","50","575.733","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","--","--","--","15.522","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","--","17.234","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","--","113.469","数据有效","--","--","6.764","数据有效","--","--","0.177","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","停运 ","9414639.836","数据有效","--","5605732.251","1.782","13.556","10","29.66","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","22.233","0.346","0.826","35","8.219","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","7.3","5.272","22.023","50","119.057","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","109.049","19.449","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.872","数据有效","--","有效数据不足","41.887","数据有效","--","有效数据不足","1.588","数据有效","--","有效数据不足","0.049","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-28","--","停运 ","3518066.87","数据有效","--","有效数据不足","1.238","27.817","10","4.212","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.039","0.873","35","0.134","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","1.281","28.966","50","4.484","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.777","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.761","数据有效","--","有效数据不足","21.944","数据有效","--","有效数据不足","0.461","数据有效","--","有效数据不足","0.008","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-27","--","停运 ","12005433.092","数据有效","--","7457847.748","2.75","47.093","10","46.477","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","32.189","0.926","2.56","35","23.022","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","22.167","6.565","31.217","50","151.012","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","148.471","19.525","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.778","数据有效","--","有效数据不足","62.943","数据有效","--","有效数据不足","2.247","数据有效","--","有效数据不足","0.084","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-26","--","--","24840869.821","数据有效","--","--","5.075","5.127","10","126.145","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.209","3.253","35","79.646","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.931","21.23","50","520.176","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.083","数据有效","--","--","--","17.379","数据有效","--","--","114.476","数据有效","--","--","6.313","数据有效","--","--","0.185","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","24951750.217","数据有效","--","--","4.951","5.009","10","123.743","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.269","3.317","35","81.658","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.237","21.563","50","529.797","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.078","数据有效","--","--","--","17.508","数据有效","--","--","114.85","数据有效","--","--","6.503","数据有效","--","--","0.187","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","--","24826188.991","数据有效","--","--","5.383","5.51","10","133.393","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.579","2.633","35","64.05","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.598","22.033","50","535.957","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.109","数据有效","--","--","--","17.433","数据有效","--","--","108.017","数据有效","--","--","8.215","数据有效","--","--","0.182","数据有效","--","--"]
["2025-09-23","--","--","24877010.826","数据有效","--","--","6.168","6.381","10","153.271","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.953","6.143","5.953","6.143","135.505","4.473","3.322","35","112.07","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.832","2.922","2.832","2.922","64.463","21.325","21.392","50","530.454","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","21.36","22.043","21.36","22.043","486.75","15.628","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","16.155","16.155","17.449","数据有效","--","--","110.032","数据有效","--","--","7.628","数据有效","--","--","0.184","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","24800187.715","数据有效","--","--","5.647","5.694","10","140.069","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.597","2.593","35","64.473","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.304","21.461","50","528.23","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.033","数据有效","--","--","--","17.377","数据有效","--","--","110.526","数据有效","--","--","7.418","数据有效","--","--","0.191","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","24824615.274","数据有效","--","--","4.54","4.581","10","112.696","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.015","2.019","35","49.952","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.794","21.754","50","541.061","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.991","数据有效","--","--","--","17.395","数据有效","--","--","112.552","数据有效","--","--","6.929","数据有效","--","--","0.186","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","停运 ","12532472.561","数据有效","--","9538782.078","0.998","4.685","10","22.067","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","21.502","0.312","0.339","35","7.677","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","7.634","8.571","9.088","50","215.604","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","216.547","18.898","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","8.045","数据有效","--","有效数据不足","50.958","数据有效","--","有效数据不足","2.625","数据有效","--","有效数据不足","0.07","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-19","--","停运 ","7486841.478","数据有效","--","有效数据不足","0.561","302.386","10","5.982","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.03","-1.168","35","0.49","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.042","0.464","50","0.71","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.886","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","4.028","数据有效","--","有效数据不足","29.702","数据有效","--","有效数据不足","0.593","数据有效","--","有效数据不足","0.032","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-18","--","停运 ","24506338.204","数据有效","--","24509496.169","2.905","3.276","10","71.021","数据有效","--","2.906","3.279","2.906","3.279","71.077","1.358","1.518","35","33.066","数据有效","--","1.351","1.524","1.351","1.524","32.891","17.967","20.17","50","439.874","数据有效","--","18.025","20.344","18.025","20.344","441.454","16.58","数据有效","--","16.57","16.57","17.039","数据有效","--","17.031","111.431","数据有效","--","111.444","6.483","数据有效","--","6.484","0.185","数据有效","--","0.185"]
["2025-09-17","--","--","23943226.346","数据有效","--","--","3.21","3.527","10","76.842","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.485","2.587","35","60.005","数据有效","--","--","--","--","--","--","18.951","19.764","50","456.68","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.288","数据有效","--","--","--","16.696","数据有效","--","--","113.425","数据有效","--","--","6.229","数据有效","--","--","0.181","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","停运 ","8762960.062","数据有效","--","5132190.291","1.99","131.457","10","23.922","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","15.103","1.552","-3.627","35","16.767","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","12.73","4.762","4.805","50","96.244","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","93.395","19.017","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","5.46","数据有效","--","有效数据不足","45.805","数据有效","--","有效数据不足","1.584","数据有效","--","有效数据不足","0.049","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-15","--","停运 ","12008331.254","数据有效","--","6582198.797","2.536","172.54","10","32.194","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","18.583","0.874","3.289","35","19.825","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","17.401","5.623","6.152","50","127.182","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","113.813","19.377","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.815","数据有效","--","有效数据不足","69.649","数据有效","--","有效数据不足","2.749","数据有效","--","有效数据不足","0.081","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-14","--","停运 ","21796431.807","数据有效","--","19500085.226","3.206","6.118","10","68.021","数据有效","--","2.825","2.818","2.825","2.818","54.993","1.512","1.986","35","32.889","数据有效","--","1.549","1.545","1.549","1.545","30.098","18.633","19.169","50","415.567","数据有效","--","20.799","20.753","20.799","20.753","406.207","16.416","数据有效","--","15.989","15.989","15.306","数据有效","--","15.729","107.953","数据有效","--","108.837","8.049","数据有效","--","8.459","0.155","数据有效","--","0.158"]
["2025-09-13","--","--","23096456.602","数据有效","--","--","3.398","3.483","10","78.523","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.863","1.905","35","43.029","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.751","23.253","50","525.622","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.11","数据有效","--","--","--","16.357","数据有效","--","--","107.454","数据有效","--","--","9.11","数据有效","--","--","0.164","数据有效","--","--"]
["2025-09-12","--","停运 ","15780054.1","数据有效","--","12955705.224","2.569","6.632","10","54.252","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","45.002","0.681","0.864","35","15.458","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","14.957","11.495","12.895","50","271.487","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","269.665","18.241","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","10.49","数据有效","--","有效数据不足","69.943","数据有效","--","有效数据不足","4.218","数据有效","--","有效数据不足","0.097","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-11","--","停运 ","3584967.651","数据有效","--","有效数据不足","1.044","268.729","10","3.742","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.031","-0.223","35","0.114","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.121","-2.984","50","0.426","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.952","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.863","数据有效","--","有效数据不足","18.404","数据有效","--","有效数据不足","0.477","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-10","--","停运 ","3341525.762","数据有效","--","有效数据不足","0.831","338.342","10","2.901","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.011","-0.202","35","0.038","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.146","-1.635","50","0.511","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","21.102","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.672","数据有效","--","有效数据不足","21.663","数据有效","--","有效数据不足","0.451","数据有效","--","有效数据不足","0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-09","--","停运 ","2926625.894","数据有效","--","有效数据不足","0.762","248.752","10","1.767","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.505","-0.513","35","0.969","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.531","-1.999","50","0.899","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.715","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","1.47","数据有效","--","有效数据不足","23.79","数据有效","--","有效数据不足","0.461","数据有效","--","有效数据不足","0.008","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-08","--","停运 ","2946082.451","数据有效","--","有效数据不足","0.694","216.738","10","1.998","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.025","0","35","0.073","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.189","-10.55","50","0.573","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.806","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.505","数据有效","--","有效数据不足","26.198","数据有效","--","有效数据不足","0.463","数据有效","--","有效数据不足","0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-07","--","停运 ","16277142.261","数据有效","--","12979808.049","3.601","164.666","10","59.003","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","42.975","0.871","0.96","35","19.271","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","18.715","10.812","14.857","50","238.022","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","230.87","18.082","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.084","数据有效","--","有效数据不足","84.89","数据有效","--","有效数据不足","5.759","数据有效","--","有效数据不足","0.115","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-06","--","--","22863284.886","数据有效","--","--","3.298","3.395","10","75.387","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.839","1.888","35","42.072","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.247","21.765","50","485.701","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.124","数据有效","--","--","--","16.084","数据有效","--","--","105.2","数据有效","--","--","9.04","数据有效","--","--","0.16","数据有效","--","--"]
["2025-09-05","--","--","22208436.504","数据有效","--","--","4.286","4.414","10","95.183","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.173","2.239","35","48.192","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.306","21.943","50","473.583","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.145","数据有效","--","--","--","15.598","数据有效","--","--","105.103","数据有效","--","--","8.909","数据有效","--","--","0.158","数据有效","--","--"]
["2025-09-04","--","停运 ","16749912.796","数据有效","--","14384623.586","2.823","37.965","10","60.31","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","59.282","1.432","1.136","35","32.356","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","18.899","13.844","12.617","50","313.893","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","299.202","17.161","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","11.285","数据有效","--","有效数据不足","76.189","数据有效","--","有效数据不足","5.661","数据有效","--","有效数据不足","0.111","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-03","--","停运 ","3574178.932","数据有效","--","有效数据不足","0.57","16.535","10","2.039","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.298","0.888","35","1.087","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.376","1.495","50","1.369","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","19.949","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.782","数据有效","--","有效数据不足","19.967","数据有效","--","有效数据不足","0.454","数据有效","--","有效数据不足","0.005","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-02","--","停运 ","3117723.656","数据有效","--","有效数据不足","1.235","20.966","10","3.706","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.325","0.914","35","0.92","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.424","1.545","50","1.175","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","19.846","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.587","数据有效","--","有效数据不足","26.428","数据有效","--","有效数据不足","0.458","数据有效","--","有效数据不足","0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-01","--","停运 ","13407653.52","数据有效","--","7992391.744","3.608","716.894","10","52.886","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","24.98","0.915","1.428","35","17.066","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","14.075","7.429","7.931","50","175.433","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","165.759","18.702","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","8.859","数据有效","--","有效数据不足","69.917","数据有效","--","有效数据不足","3.575","数据有效","--","有效数据不足","0.092","数据有效","--","有效数据不足"]

{"sheet":"烧结机尾","index":7,"n_rows":36,"n_cols":31,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：烧结机尾废气排放口　　时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-09-30","--","--","13082698.555","数据有效","--","--","1.384","10","18.097","数据有效","--","--","--","--","16.41","数据有效","--","--","81.399","数据有效","--","--","3.121","数据有效","--","--","0.083","数据有效","--","--"]
["2025-09-29","--","停运 ","4819035.038","数据有效","--","3451342.803","0.956","10","6.15","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.097","5.249","数据有效","--","有效数据不足","26.75","数据有效","--","有效数据不足","1.185","数据有效","--","有效数据不足","0.021","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-28","--","停运 ","1991867.112","数据有效","--","有效数据不足","0.814","10","1.615","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","2.011","数据有效","--","有效数据不足","17.709","数据有效","--","有效数据不足","1.159","数据有效","--","有效数据不足","0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-27","--","停运 ","5668061.244","数据有效","--","4420315.001","0.975","10","7.405","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","6.569","6.658","数据有效","--","有效数据不足","36.87","数据有效","--","有效数据不足","1.727","数据有效","--","有效数据不足","0.027","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-26","--","--","13158336.604","数据有效","--","--","1.43","10","18.799","数据有效","--","--","--","--","16.413","数据有效","--","--","80.07","数据有效","--","--","2.926","数据有效","--","--","0.08","数据有效","--","--"]
["2025-09-25","--","--","13069602.085","数据有效","--","--","1.394","10","18.19","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.394","1.394","17.452","16.428","数据有效","--","--","81.944","数据有效","--","--","3.162","数据有效","--","--","0.082","数据有效","--","--"]
["2025-09-24","--","--","13173527.655","数据有效","--","--","1.345","10","17.697","数据有效","--","--","--","--","16.462","数据有效","--","--","80.493","数据有效","--","--","2.999","数据有效","--","--","0.084","数据有效","--","--"]
["2025-09-23","--","--","13328392.774","数据有效","--","--","1.294","10","17.234","数据有效","--","--","--","--","16.407","数据有效","--","--","76.792","数据有效","--","--","2.53","数据有效","--","--","0.081","数据有效","--","--"]
["2025-09-22","--","--","13263955.331","数据有效","--","--","1.289","10","17.095","数据有效","--","--","--","--","16.302","数据有效","--","--","76.382","数据有效","--","--","2.481","数据有效","--","--","0.072","数据有效","--","--"]
["2025-09-21","--","--","13302916.375","数据有效","--","--","1.307","10","17.381","数据有效","--","--","--","--","16.474","数据有效","--","--","78.323","数据有效","--","--","2.685","数据有效","--","--","0.082","数据有效","--","--"]
["2025-09-20","--","停运 ","6319951.016","数据有效","--","5416381.508","0.932","10","7.272","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","6.623","7.141","数据有效","--","有效数据不足","31.389","数据有效","--","有效数据不足","1.205","数据有效","--","有效数据不足","0.03","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-19","--","停运 ","3251000.447","数据有效","--","1124298.229","0.768","10","2.535","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","0.902","3.344","数据有效","--","有效数据不足","14.249","数据有效","--","有效数据不足","1.475","数据有效","--","有效数据不足","0.004","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-18","--","--","14114982.395","数据有效","--","--","1.26","10","17.776","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.26","1.26","17.774","17.069","数据有效","--","--","72.12","数据有效","--","--","2.111","数据有效","--","--","0.082","数据有效","--","--"]
["2025-09-17","--","--","13907724.691","数据有效","--","--","1.346","10","18.691","数据有效","--","--","--","--","17.184","数据有效","--","--","77.711","数据有效","--","--","2.654","数据有效","--","--","0.08","数据有效","--","--"]
["2025-09-16","--","停运 ","5220062.253","数据有效","--","4011604.714","1.014","10","6.583","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.538","5.662","数据有效","--","有效数据不足","27.205","数据有效","--","有效数据不足","1.774","数据有效","--","有效数据不足","0.021","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-15","--","停运 ","5848439.161","数据有效","--","5116172.201","0.992","10","7.075","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","6.5","6.871","数据有效","--","有效数据不足","43.603","数据有效","--","有效数据不足","1.776","数据有效","--","有效数据不足","0.033","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-14","--","停运 ","12673834.19","数据有效","--","12392569.752","1.461","10","19.007","数据有效","--","1.515","1.515","18.759","15.991","数据有效","--","17.076","79.988","数据有效","--","82.881","3.273","数据有效","--","3.399","0.082","数据有效","--","0.088"]
["2025-09-13","--","--","13646165.577","数据有效","--","--","1.603","10","21.857","数据有效","--","--","--","--","17.131","数据有效","--","--","81.638","数据有效","--","--","3.121","数据有效","--","--","0.089","数据有效","--","--"]
["2025-09-12","--","停运 ","8992843.479","数据有效","--","8414669.704","1.115","10","12.381","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.999","10.404","数据有效","--","有效数据不足","42.104","数据有效","--","有效数据不足","1.662","数据有效","--","有效数据不足","0.043","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-11","--","停运 ","1468170.882","数据有效","--","有效数据不足","0.697","10","1.018","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.492","数据有效","--","有效数据不足","16.846","数据有效","--","有效数据不足","2.223","数据有效","--","有效数据不足","0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-10","--","停运 ","1451640.591","数据有效","--","有效数据不足","0.735","10","1.038","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.476","数据有效","--","有效数据不足","20.759","数据有效","--","有效数据不足","1.378","数据有效","--","有效数据不足","0.002","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-09","--","停运 ","1341505.579","数据有效","--","有效数据不足","0.708","10","0.933","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.37","数据有效","--","有效数据不足","22.942","数据有效","--","有效数据不足","1.162","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-08","--","停运 ","1405645.578","数据有效","--","有效数据不足","0.788","10","1.091","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.443","数据有效","--","有效数据不足","23.553","数据有效","--","有效数据不足","1.292","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-07","--","停运 ","9110230.41","数据有效","--","8218561.526","1.349","10","14.322","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","13.451","11.217","数据有效","--","有效数据不足","61.698","数据有效","--","有效数据不足","2.289","数据有效","--","有效数据不足","0.054","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-06","--","--","12985206.106","数据有效","--","--","1.704","10","22.117","数据有效","--","--","--","--","16.395","数据有效","--","--","83.009","数据有效","--","--","3.289","数据有效","--","--","0.083","数据有效","--","--"]
["2025-09-05","--","--","12917095.656","数据有效","--","12474980.069","1.74","10","22.455","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.736","1.736","25.351","16.178","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","16.302","81.082","数据有效","--","--","3.014","数据有效","--","--","0.078","数据有效","--","--"]
["2025-09-04","--","停运 ","9799947.705","数据有效","--","9131756.378","1.348","10","14.993","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","14.42","11.478","数据有效","--","有效数据不足","49.122","数据有效","--","有效数据不足","2.197","数据有效","--","有效数据不足","0.047","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-03","--","停运 ","1334655.016","数据有效","--","有效数据不足","0.796","10","1.059","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.353","数据有效","--","有效数据不足","17.495","数据有效","--","有效数据不足","1.697","数据有效","--","有效数据不足","0.001","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-02","--","停运 ","1078437.51","数据有效","--","有效数据不足","0.849","10","0.894","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","有效数据不足","1.093","数据有效","--","有效数据不足","21.831","数据有效","--","有效数据不足","1.115","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-09-01","--","停运 ","6172287.884","数据有效","--","5658003.715","1.262","10","10.245","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","9.859","7.612","数据有效","--","有效数据不足","50.192","数据有效","--","有效数据不足","2.074","数据有效","--","有效数据不足","0.039","数据有效","--","有效数据不足"]