{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["转炉二次废气排放口在线数据","锅炉废气排放口在线数据","石灰窑废气排放口在线数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"转炉二次废气排放口在线数据","index":0,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号转炉二次烟气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","4099756.763","数据有效","--","--","1.771","10","7.239","数据有效","--","--","--","--","12.807","数据有效","--","--","46.181","数据有效","--","--","0.942","数据有效","--","--","-0.048","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","4074752.806","数据有效","--","--","1.8","10","7.334","数据有效","--","--","--","--","12.73","数据有效","--","--","46.159","数据有效","--","--","0.976","数据有效","--","--","-0.046","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","4165275.561","数据有效","--","--","1.073","10","4.593","数据有效","--","--","--","--","13.044","数据有效","--","--","46.9","数据有效","--","--","0.965","数据有效","--","--","-0.047","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","4141178.948","数据有效","--","--","0.754","10","3.119","数据有效","--","--","--","--","12.967","数据有效","--","--","46.978","数据有效","--","--","0.937","数据有效","--","--","-0.046","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","4184899.879","数据有效","--","--","0.743","10","3.108","数据有效","--","--","--","--","12.972","数据有效","--","--","43.506","数据有效","--","--","0.898","数据有效","--","--","-0.046","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","4230745.719","数据有效","--","--","0.759","10","3.216","数据有效","--","--","--","--","13.131","数据有效","--","--","44.334","数据有效","--","--","0.911","数据有效","--","--","-0.047","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","4009776.565","数据有效","--","--","0.749","10","2.995","数据有效","--","--","--","--","12.465","数据有效","--","--","44.711","数据有效","--","--","0.92","数据有效","--","--","-0.044","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","4067783.202","数据有效","--","--","0.767","10","3.113","数据有效","--","--","--","--","12.57","数据有效","--","--","42.928","数据有效","--","--","0.903","数据有效","--","--","-0.044","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","4463546.735","数据有效","--","--","0.745","10","3.324","数据有效","--","--","--","--","13.774","数据有效","--","--","42.828","数据有效","--","--","0.894","数据有效","--","--","-0.05","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","4063311.58","数据有效","--","--","0.734","10","2.987","数据有效","--","--","--","--","12.543","数据有效","--","--","42.282","数据有效","--","--","0.896","数据有效","--","--","-0.043","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","停运 ","4221780.681","数据有效","--","4112135.341","0.737","10","3.095","数据有效","--","0.732","0.732","3.002","12.91","数据有效","--","13.133","39.158","数据有效","--","40.041","0.876","数据有效","--","0.876","-0.047","数据有效","--","-0.047"]
["2025-10-20","--","停运 ","2667845.74","数据有效","--","2586186.042","0.797","10","1.943","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","1.871","8.068","数据有效","--","有效数据不足","24.44","数据有效","--","有效数据不足","0.876","数据有效","--","有效数据不足","-0.031","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-19","--","--","4152079.461","数据有效","--","--","0.736","10","3.045","数据有效","--","--","--","--","12.688","数据有效","--","--","39.645","数据有效","--","--","0.894","数据有效","--","--","-0.049","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","4094050.523","数据有效","--","--","0.735","10","3.013","数据有效","--","--","--","--","12.576","数据有效","--","--","40.886","数据有效","--","--","0.904","数据有效","--","--","-0.046","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","4154104.852","数据有效","--","--","0.733","10","3.042","数据有效","--","--","--","--","12.804","数据有效","--","--","41.611","数据有效","--","--","1.058","数据有效","--","--","-0.047","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","--","3985342.854","数据有效","--","--","0.745","10","2.964","数据有效","--","--","--","--","12.424","数据有效","--","--","45.381","数据有效","--","--","1.01","数据有效","--","--","-0.043","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","3953266.948","数据有效","--","--","0.767","10","3.029","数据有效","--","--","--","--","12.498","数据有效","--","--","49.508","数据有效","--","--","1.093","数据有效","--","--","-0.043","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","4081289.541","数据有效","--","--","0.778","10","3.172","数据有效","--","--","--","--","12.931","数据有效","--","--","50.367","数据有效","--","--","1.047","数据有效","--","--","-0.045","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","4056263.7","数据有效","--","--","0.768","10","3.12","数据有效","--","--","--","--","12.803","数据有效","--","--","49.111","数据有效","--","--","1.01","数据有效","--","--","-0.045","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","4235399.696","数据有效","--","--","0.75","10","3.169","数据有效","--","--","--","--","13","数据有效","--","--","40.648","数据有效","--","--","1.041","数据有效","--","--","-0.048","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","4131579.698","数据有效","--","--","0.792","10","3.273","数据有效","--","--","--","--","12.901","数据有效","--","--","45.809","数据有效","--","--","1.126","数据有效","--","--","-0.045","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","4237081.742","数据有效","--","--","0.753","10","3.191","数据有效","--","--","--","--","13.087","数据有效","--","--","42.726","数据有效","--","--","0.983","数据有效","--","--","-0.049","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","4054262.778","数据有效","--","--","0.748","10","3.026","数据有效","--","--","--","--","12.482","数据有效","--","--","41.519","数据有效","--","--","0.988","数据有效","--","--","-0.047","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","3902967.55","数据有效","--","--","0.778","10","3.017","数据有效","--","--","--","--","12.403","数据有效","--","--","50.473","数据有效","--","--","1.466","数据有效","--","--","-0.045","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","4039784.474","数据有效","--","--","0.757","10","3.052","数据有效","--","--","--","--","12.844","数据有效","--","--","49.904","数据有效","--","--","1.482","数据有效","--","--","-0.044","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","4032504.348","数据有效","--","--","0.739","10","2.965","数据有效","--","--","--","--","12.524","数据有效","--","--","43.529","数据有效","--","--","1.341","数据有效","--","--","-0.044","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","4036319.677","数据有效","--","--","0.764","10","3.077","数据有效","--","--","--","--","12.74","数据有效","--","--","47.979","数据有效","--","--","1.434","数据有效","--","--","-0.045","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","3933472.684","数据有效","--","--","0.764","10","2.993","数据有效","--","--","--","--","12.484","数据有效","--","--","50.672","数据有效","--","--","1.326","数据有效","--","--","-0.043","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","3852326.251","数据有效","--","--","0.76","10","2.926","数据有效","--","--","--","--","12.264","数据有效","--","--","51.447","数据有效","--","--","1.218","数据有效","--","--","-0.042","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","3926181.427","数据有效","--","--","0.758","10","2.963","数据有效","--","--","--","--","12.447","数据有效","--","--","49.927","数据有效","--","--","1.198","数据有效","--","--","-0.046","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","4096906.393","数据有效","--","--","0.767","10","3.137","数据有效","--","--","--","--","12.943","数据有效","--","--","49.222","数据有效","--","--","1.24","数据有效","--","--","-0.046","数据有效","--","--"]

{"sheet":"锅炉废气排放口在线数据","index":1,"n_rows":37,"n_cols":61,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：煤气锅炉废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","516754.064","数据有效","--","--","1.252","1.728","10","0.647","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.146","1.557","35","0.593","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.907","5.39","50","2.019","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.203","数据有效","--","--","--","4.09","数据有效","--","--","37.745","数据有效","--","--","7.185","数据有效","--","--","0","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","484223.777","数据有效","--","--","1.255","1.726","10","0.608","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.12","1.505","35","0.56","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.736","5.078","50","1.825","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.1","数据有效","--","--","--","3.847","数据有效","--","--","38.099","数据有效","--","--","7.372","数据有效","--","--","-0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","517288.814","数据有效","--","--","1.274","1.816","10","0.659","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.396","1.995","35","0.725","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.43","4.804","50","1.768","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.464","数据有效","--","--","--","4.121","数据有效","--","--","38.667","数据有效","--","--","7.506","数据有效","--","--","0","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","510473.346","数据有效","--","--","1.294","1.768","10","0.66","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.407","1.9","35","0.719","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.658","4.956","50","1.862","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.02","数据有效","--","--","--","4.076","数据有效","--","--","38.795","数据有效","--","--","7.696","数据有效","--","--","-0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","513497.098","数据有效","--","--","1.001","1.671","10","0.49","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","1.011","1.482","1.011","1.482","0.474","1.92","2.556","35","0.972","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","1.209","1.772","1.209","1.772","0.576","4.379","5.653","50","2.214","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","3.196","4.686","3.196","4.686","1.512","8.784","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","9.065","9.065","4.021","数据有效","--","--","36.234","数据有效","--","--","6.676","数据有效","--","--","0","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","524738.6","数据有效","--","--","0.767","1.114","10","0.402","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.668","2.356","35","0.88","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.062","4.334","50","1.614","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.759","数据有效","--","--","--","4.154","数据有效","--","--","37.613","数据有效","--","--","7.199","数据有效","--","--","-0.003","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","538871.961","数据有效","--","--","0.753","0.992","10","0.406","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.492","1.924","35","0.822","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.393","4.458","50","1.831","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.584","数据有效","--","--","--","4.272","数据有效","--","--","37.92","数据有效","--","--","7.246","数据有效","--","--","-0.004","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","505954.246","数据有效","--","--","0.743","1.11","10","0.376","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.267","1.764","35","0.663","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.09","4.52","50","1.57","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.02","数据有效","--","--","--","3.976","数据有效","--","--","36.555","数据有效","--","--","6.808","数据有效","--","--","-0.004","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","570249.795","数据有效","--","--","0.766","1.141","10","0.437","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.437","2.099","35","0.831","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.242","4.772","50","1.852","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.039","数据有效","--","--","--","4.53","数据有效","--","--","38.321","数据有效","--","--","7.267","数据有效","--","--","-0.006","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","620999.123","数据有效","--","--","0.756","0.96","10","0.469","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.71","2.171","35","1.061","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.897","4.957","50","2.426","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.202","数据有效","--","--","--","4.998","数据有效","--","--","40.757","数据有效","--","--","7.843","数据有效","--","--","-0.008","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","585668.029","数据有效","--","--","0.741","1.001","10","0.435","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.599","2.009","35","0.973","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.222","4.211","50","1.925","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.701","数据有效","--","--","--","4.68","数据有效","--","--","39.249","数据有效","--","--","7.402","数据有效","--","--","-0.008","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","--","533547.652","数据有效","--","--","0.759","1.057","10","0.405","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","0.757","1.2","0.757","1.2","0.409","1.44","1.797","35","0.803","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","0.768","1.217","0.768","1.217","0.519","5.055","6.83","50","2.771","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","3.652","5.789","3.652","5.789","2.088","9.556","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","9.961","9.961","4.143","数据有效","--","--","34.99","数据有效","--","--","6.149","数据有效","--","--","-0.004","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","506437.855","数据有效","--","--","0.729","1.171","10","0.369","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.163","1.84","35","0.594","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.127","4.929","50","1.585","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.94","数据有效","--","--","--","3.944","数据有效","--","--","35.409","数据有效","--","--","6.324","数据有效","--","--","0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","503481.77","数据有效","--","--","0.727","1.061","10","0.367","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.112","1.596","35","0.567","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.541","5.12","50","1.785","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.855","数据有效","--","--","--","3.94","数据有效","--","--","36.075","数据有效","--","--","6.563","数据有效","--","--","-0.002","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","515324.227","数据有效","--","--","0.713","1.045","10","0.368","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.363","1.911","35","0.718","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.308","4.689","50","1.723","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.799","数据有效","--","--","--","4.046","数据有效","--","--","36.623","数据有效","--","--","6.717","数据有效","--","--","0.002","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","--","537045.605","数据有效","--","--","0.725","0.917","10","0.389","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.404","1.761","35","0.754","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.519","4.451","50","1.894","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.077","数据有效","--","--","--","4.304","数据有效","--","--","39.615","数据有效","--","--","7.769","数据有效","--","--","-0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","526883.386","数据有效","--","--","0.731","0.849","10","0.385","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.332","2.689","35","1.222","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.531","4.118","50","1.862","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.866","数据有效","--","--","--","4.257","数据有效","--","--","40.698","数据有效","--","--","8.21","数据有效","--","--","0","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","523516.411","数据有效","--","--","0.73","0.928","10","0.382","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.343","1.689","35","0.706","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.215","4.07","50","1.688","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.111","数据有效","--","--","--","4.182","数据有效","--","--","39.381","数据有效","--","--","7.565","数据有效","--","--","0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","531286.973","数据有效","--","514887.324","0.738","0.751","10","0.392","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","0.737","0.935","0.737","0.935","0.401","2.064","2.267","35","1.057","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","1.248","1.584","1.248","1.584","0.829","6.623","7.469","50","3.461","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","5.308","6.739","5.308","6.739","2.458","7.12","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","7.218","7.218","4.264","数据有效","日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","4.302","40.03","数据有效","--","--","7.793","数据有效","--","--","-0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","554587.321","数据有效","--","--","0.753","0.952","10","0.417","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.262","1.586","35","0.703","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.681","7.157","50","3.154","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.058","数据有效","--","--","--","4.399","数据有效","--","--","38.49","数据有效","--","--","7.154","数据有效","--","--","0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","583231.23","数据有效","--","--","0.736","0.94","10","0.429","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.551","1.954","35","0.913","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.368","6.792","50","3.134","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.089","数据有效","--","--","--","4.685","数据有效","--","--","40.281","数据有效","--","--","7.782","数据有效","--","--","-0.004","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","75114689.206","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","471421.514","0.736","0.93","10","10.655","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.457","2.185","2.752","35","144.49","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.103","4.061","5.101","50","332.51","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","2.314","7.019","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足","有效数据不足","4.717","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足","38.781","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足","7.529","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足","-0.654","数据有效","故障 - 自动监测设备检修 ","有效数据不足"]
["2025-10-09","--","--","578357.434","数据有效","--","--","0.75","0.923","10","0.434","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.203","3.872","35","1.877","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.172","3.91","50","1.835","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.701","数据有效","--","--","--","4.602","数据有效","--","--","39.081","数据有效","--","--","7.247","数据有效","--","--","-0.003","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","533507.526","数据有效","--","--","0.728","0.927","10","0.388","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.861","2.356","35","0.994","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.076","3.917","50","1.642","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.183","数据有效","--","--","--","4.276","数据有效","--","--","39.975","数据有效","--","--","7.67","数据有效","--","--","-0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","542387.65","数据有效","--","--","0.729","0.927","10","0.396","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.172","2.76","35","1.178","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.139","3.982","50","1.702","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.142","数据有效","--","--","--","4.348","数据有效","--","--","40.055","数据有效","--","--","7.65","数据有效","--","--","-0.003","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","540918.417","数据有效","--","--","0.725","0.912","10","0.392","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.497","3.128","35","1.351","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.092","3.897","50","1.672","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.018","数据有效","--","--","--","4.298","数据有效","--","--","38.96","数据有效","--","--","7.161","数据有效","--","--","-0.002","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","543634.189","数据有效","--","--","0.728","0.897","10","0.396","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.342","6.577","35","2.899","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.804","3.459","50","1.525","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.7","数据有效","--","--","--","4.368","数据有效","--","--","39.664","数据有效","--","--","7.463","数据有效","--","--","-0.002","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","566033.683","数据有效","--","--","0.731","0.932","10","0.414","数据有效","--","--","--","--","--","--","5.361","6.792","35","3.033","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.741","3.493","50","1.552","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.188","数据有效","--","--","--","4.536","数据有效","--","--","40.121","数据有效","--","--","7.598","数据有效","--","--","-0.003","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","513930.173","数据有效","--","--","0.73","0.91","10","0.375","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.493","5.58","35","2.298","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.74","3.421","50","1.41","数据有效","--","--","--","--","--","--","6.889","数据有效","--","--","--","4.082","数据有效","--","--","38.934","数据有效","--","--","7.106","数据有效","--","--","0.001","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","533747.507","数据有效","--","--","0.738","1.002","10","0.394","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.324","4.443","35","1.771","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.551","3.438","50","1.365","数据有效","--","--","--","--","--","--","7.973","数据有效","--","--","--","4.203","数据有效","--","--","37.817","数据有效","--","--","6.607","数据有效","--","--","0.006","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","512387.796","数据有效","--","--","0.734","1.042","10","0.376","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.664","3.539","35","1.368","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.519","3.507","50","1.29","数据有效","--","--","--","--","--","--","8.358","数据有效","--","--","--","4.045","数据有效","--","--","38.208","数据有效","--","--","6.769","数据有效","--","--","0.002","数据有效","--","--"]

{"sheet":"石灰窑废气排放口在线数据","index":2,"n_rows":37,"n_cols":61,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：石灰窑排口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","1527733.548","数据有效","--","--","2.814","3.388","10","4.299","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.21","0.252","50","0.321","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.305","34.086","200","43.247","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.205","数据有效","--","--","--","13.324","数据有效","--","--","76.809","数据有效","--","--","8.001","数据有效","--","--","-0.076","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","停运>停运 ","1381102.992","数据有效","--","1331652.446","2.768","3.746","10","3.832","数据有效","--","2.779","3.484","2.779","3.484","3.699","0.19","0.258","50","0.268","数据有效","--","0.194","0.243","0.194","0.243","0.259","25.653","34.713","200","34.614","数据有效","--","24.849","31.157","24.849","31.157","33.1","11.393","数据有效","--","10.632","10.632","11.933","数据有效","--","13.165","73.709","数据有效","--","75.771","7.434","数据有效","--","7.516","-0.082","数据有效","--","-0.08"]
["2025-10-29","--","--","1521806.44","数据有效","--","--","2.878","3.475","10","4.377","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.293","0.354","50","0.437","数据有效","--","--","--","--","--","--","26.632","32.156","200","40.499","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.233","数据有效","--","--","--","13.385","数据有效","--","--","81.549","数据有效","--","--","7.511","数据有效","--","--","-0.09","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","停运 ","1231187.008","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1118224.315","2.962","4.265","10","3.644","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.308","0.983","1.415","50","0.768","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.599","26.193","37.71","200","34.417","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","32.589","11.97","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","10.709","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","74.291","数据有效","--","有效数据不足","7.289","数据有效","--","有效数据不足","-0.085","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-27","--","--","1485416.025","数据有效","--","--","2.711","3.324","10","4.033","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.202","50","0.244","数据有效","--","--","--","--","--","--","29.719","36.438","200","44.124","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.397","数据有效","--","--","--","12.757","数据有效","--","--","74.855","数据有效","--","--","6.999","数据有效","--","--","-0.093","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","1515071.648","数据有效","--","--","2.675","3.216","10","4.052","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.231","0.277","50","0.349","数据有效","--","--","--","--","--","--","30.837","37.075","200","46.713","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.187","数据有效","--","--","--","13.036","数据有效","--","--","75.055","数据有效","--","--","7.211","数据有效","--","--","-0.078","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","1463214.892","数据有效","--","--","2.58","3.236","10","3.773","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.435","0.546","50","0.644","数据有效","--","--","--","--","--","--","31.265","39.22","200","45.748","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.637","数据有效","--","--","--","12.373","数据有效","--","--","68.614","数据有效","--","--","7.267","数据有效","--","--","-0.087","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","故障 ","1546468.143","数据有效","--","--","2.74","3.351","10","4.235","数据有效","--","--","--","--","--","--","4.752","5.812","50","7.447","数据有效","--","--","--","--","--","--","32.484","39.726","200","50.149","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.37","数据有效","--","--","--","13.487","数据有效","--","--","80.591","数据有效","--","--","6.961","数据有效","--","--","-0.098","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","1484739.608","数据有效","--","--","2.963","3.49","10","4.398","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.265","0.312","50","0.395","数据有效","--","--","--","--","--","--","30.86","36.345","200","45.538","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.962","数据有效","--","--","--","13.422","数据有效","--","--","89.216","数据有效","--","--","7.984","数据有效","--","--","-0.101","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","1528698.75","数据有效","--","--","2.898","3.301","10","4.431","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.793","0.904","50","1.193","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.7","31.554","200","42.371","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.588","数据有效","--","--","--","13.88","数据有效","--","--","90.97","数据有效","--","--","8.013","数据有效","--","--","-0.098","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","1464406.099","数据有效","--","--","2.751","3.184","10","4.028","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.747","3.225","2.747","3.225","4.082","2","2.314","50","2.96","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.493","1.752","1.493","1.752","2.195","32.631","37.76","200","47.891","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","30.655","35.989","30.655","35.989","44.913","9.766","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.927","9.927","13.216","数据有效","--","--","89.244","数据有效","--","--","7.872","数据有效","--","--","-0.11","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","停运 ","1380086.342","数据有效","--","1320538.791","2.818","3.653","10","3.937","数据有效","--","2.866","3.419","2.866","3.419","3.785","0.164","0.213","50","0.226","数据有效","--","0.163","0.194","0.163","0.194","0.219","27.759","35.976","200","38.248","数据有效","--","27.405","32.693","27.405","32.693","36.219","10.969","数据有效","--","10.103","10.103","12.718","数据有效","--","13.945","88.913","数据有效","--","92.504","8.875","数据有效","--","9.087","-0.131","数据有效","--","-0.13"]
["2025-10-19","--","--","1501085.076","数据有效","--","--","2.921","3.395","10","4.382","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.19","50","0.246","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.921","32.457","200","41.895","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.817","数据有效","--","--","--","13.805","数据有效","--","--","91.119","数据有效","--","--","9.122","数据有效","--","--","-0.116","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","1457665.82","数据有效","--","--","2.865","3.488","10","4.191","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.321","0.391","50","0.479","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.997","35.305","200","42.036","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.323","数据有效","--","--","--","13.042","数据有效","--","--","84.028","数据有效","--","--","8.245","数据有效","--","--","-0.11","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","1516662.011","数据有效","--","--","2.824","3.398","10","4.288","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.251","0.302","50","0.381","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.52","33.109","200","41.728","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.194","数据有效","--","--","--","13.544","数据有效","--","--","80.578","数据有效","--","--","9.152","数据有效","--","--","-0.099","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","停运 ","1342345.884","数据有效","--","1240368.609","2.88","3.79","10","3.994","数据有效","--","3.023","3.473","3.023","3.473","3.756","0.267","0.351","50","0.364","数据有效","--","0.285","0.327","0.285","0.327","0.345","27.413","36.078","200","37.891","数据有效","--","28.581","32.837","28.581","32.837","35.642","11.122","数据有效","--","9.685","9.685","12.441","数据有效","--","13.87","90.554","数据有效","--","94.818","9.161","数据有效","--","9.41","-0.091","数据有效","--","-0.086"]
["2025-10-15","--","--","1494715.49","数据有效","--","--","2.944","3.416","10","4.402","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.19","50","0.245","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.636","33.227","200","42.811","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.796","数据有效","--","--","--","13.825","数据有效","--","--","90.754","数据有效","--","--","9.758","数据有效","--","--","-0.077","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","1520717.471","数据有效","--","--","3.096","3.532","10","4.704","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.086","3.558","3.086","3.558","4.729","0.563","0.643","50","0.849","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.164","0.189","0.164","0.189","0.578","30.357","34.634","200","46.148","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","29.455","33.964","29.455","33.964","44.969","9.605","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.726","9.726","13.982","数据有效","--","--","88.45","数据有效","--","--","9.822","数据有效","--","--","-0.071","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","1544686.671","数据有效","--","--","3.053","3.536","10","4.714","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.19","50","0.253","数据有效","--","--","--","--","--","--","29.096","33.697","200","44.95","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.775","数据有效","--","--","--","14.18","数据有效","--","--","87.896","数据有效","--","--","9.799","数据有效","--","--","-0.068","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","1548329.529","数据有效","--","--","2.944","3.47","10","4.556","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.193","50","0.254","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.661","33.779","200","44.35","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.97","数据有效","--","--","--","13.933","数据有效","--","--","80.771","数据有效","--","--","9.761","数据有效","--","--","-0.094","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","1482719.241","数据有效","--","--","2.843","3.514","10","4.229","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.243","0.3","50","0.369","数据有效","--","--","--","--","--","--","29.298","36.21","200","43.014","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.481","数据有效","--","--","--","13.659","数据有效","--","--","89.553","数据有效","--","--","9.335","数据有效","--","--","-0.087","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","1563530.766","数据有效","--","--","3.076","3.641","10","4.808","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.598","0.707","50","0.939","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.825","32.926","200","43.482","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.014","数据有效","--","--","--","14.61","数据有效","--","--","95.457","数据有效","--","--","9.459","数据有效","--","--","-0.116","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","1530012.537","数据有效","--","--","2.997","3.471","10","4.585","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.215","0.249","50","0.328","数据有效","--","--","--","--","--","--","26.366","30.538","200","40.337","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.776","数据有效","--","--","--","14.365","数据有效","--","--","94.062","数据有效","--","--","10.268","数据有效","--","--","-0.123","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","1466312.857","数据有效","--","--","3.047","3.555","10","4.468","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.191","50","0.24","数据有效","--","--","--","--","--","--","28.9","33.725","200","42.382","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.86","数据有效","--","--","--","13.665","数据有效","--","--","89.007","数据有效","--","--","10.854","数据有效","--","--","-0.089","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","1508402.43","数据有效","--","--","3.21","3.64","10","4.841","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.2","3.666","3.2","3.666","4.862","0.599","0.68","50","0.903","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.164","0.187","0.164","0.187","0.273","27.729","31.445","200","41.819","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","26.927","30.855","26.927","30.855","40.765","9.536","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.655","9.655","14.441","数据有效","--","--","98.692","数据有效","--","--","10.933","数据有效","--","--","-0.073","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","1517175.957","数据有效","--","--","3.127","3.685","10","4.746","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.17","0.2","50","0.257","数据有效","--","--","--","--","--","--","25.698","30.278","200","38.992","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.967","数据有效","--","--","--","14.241","数据有效","--","--","91.4","数据有效","--","--","10.931","数据有效","--","--","-0.092","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","1499896.718","数据有效","--","--","3.122","3.602","10","4.684","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.189","50","0.246","数据有效","--","--","--","--","--","--","27.665","31.915","200","41.483","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.731","数据有效","--","--","--","14.088","数据有效","--","--","89.764","数据有效","--","--","11.397","数据有效","--","--","-0.081","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","1487665.154","数据有效","--","--","3.03","3.566","10","4.508","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.165","0.194","50","0.245","数据有效","--","--","--","--","--","--","26.705","31.426","200","39.751","数据有效","--","--","--","--","--","--","9.953","数据有效","--","--","--","13.808","数据有效","--","--","86.296","数据有效","--","--","11.174","数据有效","--","--","-0.073","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","停运 ","1225478.256","数据有效","--","1189978.131","2.858","4.019","10","3.748","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","3.671","0.182","0.256","50","0.228","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","0.222","26.149","36.776","200","30.92","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","29.688","11.756","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","11.67","数据有效","--","有效数据不足","90.701","数据有效","--","有效数据不足","10.516","数据有效","--","有效数据不足","-0.089","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-02","--","--","1561436.245","数据有效","--","--","3.113","3.772","10","4.86","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.199","50","0.256","数据有效","--","--","--","--","--","--","26.699","32.35","200","41.695","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.271","数据有效","--","--","--","14.65","数据有效","--","--","92.366","数据有效","--","--","10.636","数据有效","--","--","-0.093","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","1484320.992","数据有效","--","--","3.125","3.765","10","4.637","数据有效","--","--","--","--","--","--","0.164","0.198","50","0.244","数据有效","--","--","--","--","--","--","24.747","29.817","200","36.675","数据有效","--","--","--","--","--","--","10.211","数据有效","--","--","--","14.074","数据有效","--","--","95.825","数据有效","--","--","10.676","数据有效","--","--","-0.082","数据有效","--","--"]