{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["1#出铁场在线数据","2#出铁场在线数据","1#矿槽在线数据","2#矿槽在线数据","1#热风炉在线数据","2#热风炉在线数据","烧结机头在线数据","烧结机尾在线数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1#出铁场在线数据","index":0,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉出铁场废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","6870261.08","数据有效","--","--","2.582","10","17.737","数据有效","--","--","--","--","14.075","数据有效","--","--","37.888","数据有效","--","--","2.303","数据有效","--","--","4.123","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","6874897.546","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6889698.665","2.572","10","17.001","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.584","2.584","17.805","14.085","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","14.113","37.703","数据有效","--","--","2.311","数据有效","--","--","4.049","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","6673451.459","数据有效","--","--","2.66","10","17.75","数据有效","--","--","--","--","13.798","数据有效","--","--","40.684","数据有效","--","--","2.342","数据有效","--","--","4.137","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","6640294.524","数据有效","--","--","2.628","10","17.45","数据有效","--","--","--","--","13.621","数据有效","--","--","38.141","数据有效","--","--","2.314","数据有效","--","--","4.106","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","6439843.36","数据有效","--","--","2.655","10","17.091","数据有效","--","--","--","--","13.109","数据有效","--","--","36.131","数据有效","--","--","2.299","数据有效","--","--","4.167","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","6539149.256","数据有效","--","--","2.581","10","16.872","数据有效","--","--","--","--","13.285","数据有效","--","--","35.293","数据有效","--","--","2.29","数据有效","--","--","4.12","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","6665509.921","数据有效","--","--","2.584","10","17.227","数据有效","--","--","--","--","13.552","数据有效","--","--","35.232","数据有效","--","--","2.29","数据有效","--","--","4.023","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","6638647.122","数据有效","--","--","2.574","10","17.086","数据有效","--","--","--","--","13.519","数据有效","--","--","35.816","数据有效","--","--","2.293","数据有效","--","--","4.051","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","6719895.903","数据有效","--","--","2.507","10","16.158","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.514","2.514","16.892","13.579","数据有效","--","--","33.588","数据有效","--","--","2.266","数据有效","--","--","4.076","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","6792366.527","数据有效","--","--","2.54","10","17.252","数据有效","--","--","--","--","13.674","数据有效","--","--","32.387","数据有效","--","--","2.256","数据有效","--","--","4.055","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","6880465.804","数据有效","--","--","2.47","10","16.993","数据有效","--","--","--","--","13.744","数据有效","--","--","30.188","数据有效","--","--","2.237","数据有效","--","--","4.082","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","--","6899547.931","数据有效","--","--","2.494","10","17.197","数据有效","--","--","--","--","13.723","数据有效","--","--","29.054","数据有效","--","--","2.232","数据有效","--","--","4.123","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","6764190.585","数据有效","--","--","2.53","10","17.107","数据有效","--","--","--","--","13.631","数据有效","--","--","32.778","数据有效","--","--","2.267","数据有效","--","--","4.065","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","6719080.324","数据有效","--","--","2.564","10","17.229","数据有效","--","--","--","--","13.577","数据有效","--","--","33.54","数据有效","--","--","2.273","数据有效","--","--","4.063","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","6484863.687","数据有效","--","--","2.592","10","16.799","数据有效","--","--","--","--","13.234","数据有效","--","--","36.661","数据有效","--","--","2.296","数据有效","--","--","4.119","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","--","6466979.267","数据有效","--","--","2.626","10","16.975","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.625","2.625","16.974","13.378","数据有效","--","--","40.439","数据有效","--","--","2.327","数据有效","--","--","4.01","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","6459871.711","数据有效","--","--","2.598","10","16.78","数据有效","--","--","--","--","13.37","数据有效","--","--","40.489","数据有效","--","--","2.327","数据有效","--","--","3.983","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","6441150.28","数据有效","--","--","2.614","10","16.836","数据有效","--","--","--","--","13.349","数据有效","--","--","40.947","数据有效","--","--","2.344","数据有效","--","--","3.994","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","6575646.083","数据有效","--","--","2.569","10","16.888","数据有效","--","--","--","--","13.59","数据有效","--","--","39.989","数据有效","--","--","2.313","数据有效","--","--","3.914","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","6694005.033","数据有效","--","--","2.521","10","16.87","数据有效","--","--","--","--","13.605","数据有效","--","--","35.045","数据有效","--","--","2.273","数据有效","--","--","3.963","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","6585397.977","数据有效","--","--","2.559","10","16.854","数据有效","--","--","--","--","13.448","数据有效","--","--","36.474","数据有效","--","--","2.279","数据有效","--","--","3.991","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","6671002.436","数据有效","--","--","2.523","10","16.827","数据有效","--","--","--","--","13.577","数据有效","--","--","35.424","数据有效","--","--","2.272","数据有效","--","--","3.973","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","6623328.455","数据有效","--","--","2.552","10","16.9","数据有效","--","--","--","--","13.399","数据有效","--","--","33.883","数据有效","--","--","2.255","数据有效","--","--","4.061","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","6504612.441","数据有效","--","--","2.567","10","16.689","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.569","2.569","16.857","13.433","数据有效","--","--","39.863","数据有效","--","--","2.301","数据有效","--","--","3.961","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","6554586.656","数据有效","--","--","2.585","10","16.937","数据有效","--","--","--","--","13.628","数据有效","--","--","41.656","数据有效","--","--","2.313","数据有效","--","--","3.885","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","6518419.636","数据有效","--","--","2.564","10","16.708","数据有效","--","--","--","--","13.428","数据有效","--","--","39.094","数据有效","--","--","2.3","数据有效","--","--","3.972","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","6394510.256","数据有效","--","--","2.607","10","16.665","数据有效","--","--","--","--","13.228","数据有效","--","--","40.437","数据有效","--","--","2.325","数据有效","--","--","4.015","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","6455453.722","数据有效","--","--","2.59","10","16.716","数据有效","--","--","--","--","13.409","数据有效","--","--","41.473","数据有效","--","--","2.334","数据有效","--","--","3.948","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","6509505.509","数据有效","--","--","2.586","10","16.837","数据有效","--","--","--","--","13.481","数据有效","--","--","40.484","数据有效","--","--","2.329","数据有效","--","--","3.927","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","6546226.675","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6298687.607","2.581","10","16.884","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.578","2.578","17.07","13.419","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","13.464","37.596","数据有效","--","--","2.298","数据有效","--","--","3.951","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","6577221.621","数据有效","--","--","2.545","10","16.734","数据有效","--","--","--","--","13.532","数据有效","--","--","38.497","数据有效","--","--","2.306","数据有效","--","--","3.92","数据有效","--","--"]

{"sheet":"2#出铁场在线数据","index":1,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉出铁场废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","6934892.094","数据有效","--","--","1.183","10","8.202","数据有效","--","--","--","--","14.169","数据有效","--","--","38.298","数据有效","--","--","1.215","数据有效","--","--","3.44","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","7055930.494","数据有效","--","--","1.146","10","8.088","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.149","1.149","8.107","14.434","数据有效","--","--","38.438","数据有效","--","--","1.226","数据有效","--","--","3.376","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","6995049.816","数据有效","--","--","1.161","10","8.122","数据有效","--","--","--","--","14.401","数据有效","--","--","40.382","数据有效","--","--","1.228","数据有效","--","--","3.355","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","7095365.403","数据有效","--","--","1.132","10","8.036","数据有效","--","--","--","--","14.525","数据有效","--","--","39.091","数据有效","--","--","1.213","数据有效","--","--","3.508","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","7069499.957","数据有效","--","--","1.127","10","7.97","数据有效","--","--","--","--","14.294","数据有效","--","--","35.233","数据有效","--","--","1.19","数据有效","--","--","3.448","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","6979690.911","数据有效","--","--","1.169","10","8.155","数据有效","--","--","--","--","14.17","数据有效","--","--","36.414","数据有效","--","--","1.196","数据有效","--","--","3.423","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","6940020.805","数据有效","--","--","1.154","10","8.012","数据有效","--","--","--","--","14.094","数据有效","--","--","36.285","数据有效","--","--","1.197","数据有效","--","--","3.324","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","6992605.396","数据有效","--","--","1.134","10","7.93","数据有效","--","--","--","--","14.14","数据有效","--","--","35.179","数据有效","--","--","1.186","数据有效","--","--","3.4","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","7231886.194","数据有效","--","--","1.167","10","8.439","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.166","1.166","8.439","14.62","数据有效","--","--","35.283","数据有效","--","--","1.192","数据有效","--","--","3.488","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","7060728.668","数据有效","--","--","1.163","10","8.208","数据有效","--","--","--","--","14.279","数据有效","--","--","35.129","数据有效","--","--","1.192","数据有效","--","--","3.361","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","7211055.831","数据有效","--","--","1.163","10","8.388","数据有效","--","--","--","--","14.415","数据有效","--","--","31.813","数据有效","--","--","1.172","数据有效","--","--","3.461","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","--","7125594.509","数据有效","--","--","1.151","10","8.205","数据有效","--","--","--","--","14.07","数据有效","--","--","28.315","数据有效","--","--","1.162","数据有效","--","--","3.492","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","7141236.906","数据有效","--","--","1.173","10","8.374","数据有效","--","--","--","--","14.288","数据有效","--","--","32.035","数据有效","--","--","1.175","数据有效","--","--","3.428","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","7110909.908","数据有效","--","--","1.157","10","8.223","数据有效","--","--","--","--","14.288","数据有效","--","--","33.287","数据有效","--","--","1.18","数据有效","--","--","3.42","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","7086066.44","数据有效","--","--","1.171","10","8.294","数据有效","--","--","--","--","14.318","数据有效","--","--","34.931","数据有效","--","--","1.195","数据有效","--","--","3.435","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","--","6897273.7","数据有效","--","--","1.163","10","8.023","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.163","1.163","8.023","14.179","数据有效","--","--","39.854","数据有效","--","--","1.227","数据有效","--","--","3.283","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","6842143.27","数据有效","--","--","1.167","10","7.983","数据有效","--","--","--","--","14.06","数据有效","--","--","39.634","数据有效","--","--","1.225","数据有效","--","--","3.257","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","6790400.476","数据有效","--","--","1.171","10","7.948","数据有效","--","--","--","--","13.993","数据有效","--","--","40.625","数据有效","--","--","1.235","数据有效","--","--","3.309","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","6903553.637","数据有效","--","--","1.137","10","7.841","数据有效","--","--","--","--","14.205","数据有效","--","--","40.111","数据有效","--","--","1.233","数据有效","--","--","3.294","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","6963684.609","数据有效","--","--","1.087","10","7.564","数据有效","--","--","--","--","14.074","数据有效","--","--","34.872","数据有效","--","--","1.204","数据有效","--","--","3.371","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","6992545.339","数据有效","--","--","1.086","10","7.595","数据有效","--","--","--","--","14.26","数据有效","--","--","37.363","数据有效","--","--","1.224","数据有效","--","--","3.316","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","7050731.336","数据有效","--","--","1.08","10","7.612","数据有效","--","--","--","--","14.228","数据有效","--","--","34.389","数据有效","--","--","1.187","数据有效","--","--","3.375","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","7097892.808","数据有效","--","--","1.095","10","7.771","数据有效","--","--","--","--","14.247","数据有效","--","--","32.846","数据有效","--","--","1.181","数据有效","--","--","3.41","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","6868631.515","数据有效","--","--","1.112","10","7.639","数据有效","--","--","--","--","14.127","数据有效","--","--","39.821","数据有效","--","--","1.282","数据有效","--","--","3.314","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","6848596.349","数据有效","--","--","1.09","10","7.461","数据有效","--","--","--","--","14.14","数据有效","--","--","40.892","数据有效","--","--","1.301","数据有效","--","--","3.25","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","7021837.794","数据有效","--","--","1.094","10","7.68","数据有效","--","--","--","--","14.251","数据有效","--","--","35.992","数据有效","--","--","1.224","数据有效","--","--","3.351","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","6891986.289","数据有效","--","--","1.105","10","7.616","数据有效","--","--","--","--","14.095","数据有效","--","--","38.233","数据有效","--","--","1.248","数据有效","--","--","3.322","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","6915903.448","数据有效","--","--","1.114","10","7.703","数据有效","--","--","--","--","14.239","数据有效","--","--","40.148","数据有效","--","--","1.257","数据有效","--","--","3.304","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","6822150.085","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6584663.589","1.116","10","7.346","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.115","1.115","7.694","14.115","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","14.213","41.671","数据有效","--","--","1.248","数据有效","--","--","3.254","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","6871121.229","数据有效","--","--","1.121","10","7.701","数据有效","--","--","--","--","14.101","数据有效","--","--","39.27","数据有效","--","--","1.235","数据有效","--","--","3.303","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","6729835.346","数据有效","--","--","1.159","10","7.799","数据有效","--","--","--","--","13.975","数据有效","--","--","42.434","数据有效","--","--","1.276","数据有效","--","--","3.131","数据有效","--","--"]

{"sheet":"1#矿槽在线数据","index":2,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉矿槽废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","4986457.74","数据有效","--","--","1.1","10","5.485","数据有效","--","--","--","--","15.342","数据有效","--","--","20.39","数据有效","--","--","1.328","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","4995137.113","数据有效","--","--","1.12","10","5.598","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.12","1.12","5.599","15.327","数据有效","--","--","19.564","数据有效","--","--","1.328","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","5005426.976","数据有效","--","--","1.227","10","6.141","数据有效","--","--","--","--","15.449","数据有效","--","--","21.359","数据有效","--","--","1.308","数据有效","--","--","0.034","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","5005150.695","数据有效","--","--","1.183","10","5.92","数据有效","--","--","--","--","15.419","数据有效","--","--","20.765","数据有效","--","--","1.323","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","4984819.664","数据有效","--","--","1.172","10","5.841","数据有效","--","--","--","--","15.176","数据有效","--","--","17.59","数据有效","--","--","1.271","数据有效","--","--","0.034","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","5031483.56","数据有效","--","--","1.177","10","5.923","数据有效","--","--","--","--","15.326","数据有效","--","--","17.485","数据有效","--","--","1.306","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","5089554.671","数据有效","--","--","1.163","10","5.918","数据有效","--","--","--","--","15.439","数据有效","--","--","16.238","数据有效","--","--","1.319","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","5083960.475","数据有效","--","--","1.158","10","5.884","数据有效","--","--","--","--","15.416","数据有效","--","--","16.268","数据有效","--","--","1.288","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","5062750.1","数据有效","--","--","1.101","10","5.335","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.106","1.106","5.627","15.331","数据有效","--","--","15.713","数据有效","--","--","1.329","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","5104714.472","数据有效","--","--","0.977","10","4.986","数据有效","--","--","--","--","15.413","数据有效","--","--","14.924","数据有效","--","--","1.307","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","5029537.635","数据有效","--","--","0.972","10","4.891","数据有效","--","--","--","--","15.134","数据有效","--","--","14.052","数据有效","--","--","1.271","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","--","4967992.741","数据有效","--","--","0.98","10","4.835","数据有效","--","--","--","--","14.87","数据有效","--","--","12.454","数据有效","--","--","1.296","数据有效","--","--","0.036","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","5046793.324","数据有效","--","--","0.947","10","4.78","数据有效","--","--","--","--","15.296","数据有效","--","--","15.975","数据有效","--","--","1.345","数据有效","--","--","0.037","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","5016940.767","数据有效","--","--","0.977","10","4.903","数据有效","--","--","--","--","15.234","数据有效","--","--","16.495","数据有效","--","--","1.339","数据有效","--","--","0.035","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","4980707.389","数据有效","--","--","0.968","10","4.82","数据有效","--","--","--","--","15.224","数据有效","--","--","18.445","数据有效","--","--","1.328","数据有效","--","--","0.036","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","--","4936664.374","数据有效","--","--","0.989","10","4.68","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","0.991","0.991","4.895","15.205","数据有效","--","--","20.718","数据有效","--","--","1.31","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","4880901.209","数据有效","--","--","0.972","10","4.742","数据有效","--","--","--","--","15.094","数据有效","--","--","21.917","数据有效","--","--","1.311","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","4891363.94","数据有效","--","--","0.999","10","4.888","数据有效","--","--","--","--","15.154","数据有效","--","--","22.408","数据有效","--","--","1.323","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","4954660.128","数据有效","--","--","0.986","10","4.882","数据有效","--","--","--","--","15.259","数据有效","--","--","20.634","数据有效","--","--","1.329","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","5022231.858","数据有效","--","--","0.951","10","4.778","数据有效","--","--","--","--","15.29","数据有效","--","--","17.223","数据有效","--","--","1.344","数据有效","--","--","0.033","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","5052985.594","数据有效","--","--","0.944","10","4.771","数据有效","--","--","--","--","15.402","数据有效","--","--","17.479","数据有效","--","--","1.365","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","5055021.286","数据有效","--","--","0.962","10","4.864","数据有效","--","--","--","--","15.36","数据有效","--","--","16.645","数据有效","--","--","1.357","数据有效","--","--","0.038","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","5076429.455","数据有效","--","--","0.95","10","4.823","数据有效","--","--","--","--","15.414","数据有效","--","--","16.425","数据有效","--","--","1.364","数据有效","--","--","0.041","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","4898175.112","数据有效","--","--","0.973","10","4.766","数据有效","--","--","--","--","15.191","数据有效","--","--","22.755","数据有效","--","--","1.316","数据有效","--","--","0.036","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","4940166.294","数据有效","--","--","0.97","10","4.79","数据有效","--","--","--","--","15.314","数据有效","--","--","22.557","数据有效","--","--","1.316","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","4919491.567","数据有效","--","--","0.954","10","4.691","数据有效","--","--","--","--","15.161","数据有效","--","--","20.831","数据有效","--","--","1.324","数据有效","--","--","0.032","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","4930974.172","数据有效","--","--","0.961","10","4.739","数据有效","--","--","--","--","15.269","数据有效","--","--","22.282","数据有效","--","--","1.31","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","4927125.456","数据有效","--","--","0.996","10","4.908","数据有效","--","--","--","--","15.299","数据有效","--","--","23.107","数据有效","--","--","1.307","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","4833520.562","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4674575.831","1.005","10","4.857","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.006","1.006","4.951","15.025","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.156","23.454","数据有效","--","--","1.303","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","4960842.635","数据有效","--","--","0.992","10","4.922","数据有效","--","--","--","--","15.373","数据有效","--","--","22.54","数据有效","--","--","1.311","数据有效","--","--","0.038","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","4915927.736","数据有效","--","--","0.987","10","4.85","数据有效","--","--","--","--","15.334","数据有效","--","--","24.482","数据有效","--","--","1.304","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]

{"sheet":"2#矿槽在线数据","index":3,"n_rows":37,"n_cols":31,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,1,30],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,18],[2,19,2,22],[2,23,2,26],[2,27,2,30],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,5,15],[3,16,3,17],[3,18,5,18],[3,19,5,19],[3,20,3,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,3,25],[3,26,5,26],[3,27,5,27],[3,28,3,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,28,5,28],[4,29,5,29]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉矿槽废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","3402727.318","数据有效","--","--","1.376","10","4.68","数据有效","--","--","--","--","8.36","数据有效","--","--","17.526","数据有效","--","--","1.661","数据有效","--","--","-0.036","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","3397437.706","数据有效","--","--","1.345","10","4.567","数据有效","--","--","--","--","8.323","数据有效","--","--","16.441","数据有效","--","--","1.758","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","3386367.95","数据有效","--","--","1.384","10","4.686","数据有效","--","--","--","--","8.336","数据有效","--","--","17.822","数据有效","--","--","1.742","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","3565990.545","数据有效","--","--","1.369","10","4.894","数据有效","--","--","--","--","8.783","数据有效","--","--","18.003","数据有效","--","--","1.709","数据有效","--","--","-0.035","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","3884227.622","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3902851.826","1.381","10","5.375","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.38","1.38","5.398","9.45","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.493","15.371","数据有效","--","--","1.51","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","4141294.487","数据有效","--","--","1.402","10","5.802","数据有效","--","--","--","--","10.119","数据有效","--","--","16.029","数据有效","--","--","1.625","数据有效","--","--","-0.04","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","4177468.469","数据有效","--","--","1.385","10","5.783","数据有效","--","--","--","--","10.165","数据有效","--","--","14.686","数据有效","--","--","1.664","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","4184630.276","数据有效","--","--","1.41","10","5.901","数据有效","--","--","--","--","10.173","数据有效","--","--","14.603","数据有效","--","--","1.604","数据有效","--","--","-0.039","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","4200896.551","数据有效","--","--","1.402","10","5.885","数据有效","--","--","--","--","10.198","数据有效","--","--","14.213","数据有效","--","--","1.599","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","4221158.521","数据有效","--","--","1.447","10","6.107","数据有效","--","--","--","--","10.208","数据有效","--","--","13.156","数据有效","--","--","1.587","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","4271369.205","数据有效","--","--","1.413","10","6.036","数据有效","--","--","--","--","10.307","数据有效","--","--","12.61","数据有效","--","--","1.55","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","--","4317222.759","数据有效","--","--","1.427","10","6.16","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","1.426","1.426","6.158","10.378","数据有效","--","--","11.555","数据有效","--","--","1.536","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","4665651.819"," 故障","数据有效 ","4692585.172","1.352","10","1.446"," 故障","数据有效 ","1.393","1.393","6.534","10.303"," 故障","数据有效 ","11.364","11.746"," 故障","数据有效 ","14.82","1.682","数据有效","--","--","-0.031"," 故障","数据有效 ","-0.031"]
["2025-10-18","--","--","4827508.459"," 故障","数据有效>数据有效 ","4859022.03","1.361","10","1.095"," 故障","数据有效>数据有效 ","1.403","1.403","6.81","11.768"," 故障","数据有效>数据有效 ","11.777","15.259"," 故障","数据有效>数据有效 ","15.332","1.695","数据有效","--","--","-0.04"," 故障","数据有效>数据有效 ","-0.039"]
["2025-10-17","--","--","4769466.163","数据有效","数据有效 ","4775359.914","1.352","10","5.376","数据有效","数据有效 ","1.363","1.363","6.511","11.752","数据有效","数据有效 ","11.741","17.357","数据有效","数据有效 ","17.274","1.92","数据有效","--","--","-0.037","数据有效","数据有效 ","-0.036"]
["2025-10-16","--","--","4373477.305","数据有效","--","--","1.378","10","6.026","数据有效","--","--","--","--","10.796","数据有效","--","--","18.221","数据有效","--","--","1.873","数据有效","--","--","-0.035","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","4121014.003","数据有效","--","--","1.387","10","5.712","数据有效","--","--","--","--","10.212","数据有效","--","--","19.098","数据有效","--","--","1.965","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","4512553.057","数据有效","--","--","1.397","10","6.301","数据有效","--","--","--","--","11.198","数据有效","--","--","19.946","数据有效","--","--","1.878","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","4786124.47","数据有效","--","--","1.454","10","6.951","数据有效","--","--","--","--","11.853","数据有效","--","--","19.236","数据有效","--","--","1.861","数据有效","--","--","-0.044","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","4822172.673","数据有效","--","--","1.379","10","6.648","数据有效","--","--","--","--","11.826","数据有效","--","--","16.195","数据有效","--","--","1.908","数据有效","--","--","-0.039","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","4860887.147","数据有效","--","--","1.333","10","6.479","数据有效","--","--","--","--","11.91","数据有效","--","--","15.792","数据有效","--","--","1.954","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","4867405.664","数据有效","--","--","1.361","10","6.622","数据有效","--","--","--","--","11.902","数据有效","--","--","15.376","数据有效","--","--","1.902","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","4881160.923","数据有效","--","--","1.363","10","6.653","数据有效","--","--","--","--","11.938","数据有效","--","--","15.464","数据有效","--","--","1.902","数据有效","--","--","-0.033","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","4716979.417","数据有效","--","--","1.404","10","6.623","数据有效","--","--","--","--","11.802","数据有效","--","--","21.245","数据有效","--","--","2.181","数据有效","--","--","-0.038","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","4733728.964","数据有效","--","--","1.391","10","6.585","数据有效","--","--","--","--","11.857","数据有效","--","--","21.635","数据有效","--","--","2.157","数据有效","--","--","-0.042","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","4777666.784","数据有效","--","--","1.373","10","6.557","数据有效","--","--","--","--","11.889","数据有效","--","--","19.793","数据有效","--","--","2.126","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","4734534.946","数据有效","--","--","1.379","10","6.527","数据有效","--","--","--","--","11.834","数据有效","--","--","20.939","数据有效","--","--","2.183","数据有效","--","--","-0.04","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","4727507.733","数据有效","--","--","1.41","10","6.665","数据有效","--","--","--","--","11.846","数据有效","--","--","21.921","数据有效","--","--","2.101","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","4726772.871","数据有效","--","--","1.408","10","6.657","数据有效","--","--","--","--","11.855","数据有效","--","--","22.347","数据有效","--","--","2.046","数据有效","--","--","-0.041","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","4584600.127","数据有效","--","--","1.435","10","6.586","数据有效","--","--","--","--","11.455","数据有效","--","--","21.147","数据有效","--","--","2.042","数据有效","--","--","-0.036","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","4159793.939","数据有效","--","--","1.392","10","5.789","数据有效","--","--","--","--","10.41","数据有效","--","--","21.805","数据有效","--","--","2.03","数据有效","--","--","-0.034","数据有效","--","--"]

{"sheet":"1#热风炉在线数据","index":4,"n_rows":37,"n_cols":52,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,51],[1,0,1,51],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,22],[2,23,2,30],[2,31,2,35],[2,36,2,39],[2,40,2,43],[2,44,2,47],[2,48,2,51],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,27],[3,28,3,30],[3,31,5,31],[3,32,3,33],[3,34,5,34],[3,35,5,35],[3,36,5,36],[3,37,3,38],[3,39,5,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,3,46],[3,47,5,47],[3,48,5,48],[3,49,3,50],[3,51,5,51],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,45,5,45],[4,46,5,46],[4,49,5,49],[4,50,5,50]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：1号高炉热风炉废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","2442901.245","数据有效","--","--","3.21","10","7.842","数据有效","--","--","--","--","5.193","50","12.668","数据有效","--","--","--","--","12.369","200","30.219","数据有效","--","--","--","--","9.059","数据有效","--","--","--","10.101","数据有效","--","--","84.362","数据有效","--","--","1.711","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","停运 ","2240133.181","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","2243679.758","3.634","10","8.189","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","3.634","3.634","8.198","4.34","50","9.939","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","4.442","4.442","9.855","9.959","200","23.02","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","10.385","10.385","23.084","9.093","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","8.628","8.628","9.761","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","9.77","84.157","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","84.21","2.622","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","2.627","0.023","数据有效","故障 - 自动监测设备故障 ","0.023"]
["2025-10-29","--","--","2301006.866","数据有效","--","--","4.067","10","9.362","数据有效","--","--","--","--","8.839","50","20.108","数据有效","--","--","--","--","6.822","200","15.78","数据有效","--","--","--","--","8.471","数据有效","--","--","--","9.749","数据有效","--","--","87.409","数据有效","--","--","3.352","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","2286149.955","数据有效","--","--","4.294","10","9.48","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4.294","4.294","9.479","8.25","50","18.859","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.955","7.955","17.48","8.673","200","19.676","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.194","7.194","15.773","7.921","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.146","8.146","9.741","数据有效","--","--","88.829","数据有效","--","--","3.455","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","2404609.093","数据有效","--","--","4.013","10","9.646","数据有效","--","--","--","--","5.881","50","14.09","数据有效","--","--","--","--","6.167","200","14.79","数据有效","--","--","--","--","9.055","数据有效","--","--","--","9.919","数据有效","--","--","80.707","数据有效","--","--","2.545","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","2369433.781","数据有效","--","--","3.937","10","9.324","数据有效","--","--","--","--","6.173","50","14.737","数据有效","--","--","--","--","5.943","200","14.071","数据有效","--","--","--","--","8.74","数据有效","--","--","--","9.947","数据有效","--","--","85.68","数据有效","--","--","2.852","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","2338402.635","数据有效","--","--","3.305","10","7.727","数据有效","--","--","--","--","11.691","50","27.457","数据有效","--","--","--","--","6.761","200","15.775","数据有效","--","--","--","--","8.433","数据有效","--","--","--","9.853","数据有效","--","--","85.735","数据有效","--","--","3.2","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","2341779.421","数据有效","--","--","3.402","10","7.978","数据有效","--","--","--","--","8.373","50","19.456","数据有效","--","--","--","--","7.511","200","17.552","数据有效","--","--","--","--","8.568","数据有效","--","--","--","9.808","数据有效","--","--","85.434","数据有效","--","--","2.717","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","2301826.82","数据有效","--","--","3.525","10","8.112","数据有效","--","--","--","--","5.718","50","13.216","数据有效","--","--","--","--","9.247","200","21.288","数据有效","--","--","--","--","8.485","数据有效","--","--","--","9.664","数据有效","--","--","87.283","数据有效","--","--","2.422","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","2453894.427","数据有效","--","--","3.533","10","8.66","数据有效","--","--","--","--","7.936","50","19.702","数据有效","--","--","--","--","11.896","200","29.031","数据有效","--","--","--","--","8.519","数据有效","--","--","--","10.319","数据有效","--","--","89.211","数据有效","--","--","2.056","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","2289336.973","数据有效","--","--","3.51","10","8.038","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.51","3.51","8.035","6.449","50","14.866","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.799","5.799","16.368","13.352","200","30.291","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","11.626","11.626","27.874","7.682","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.026","8.026","9.661","数据有效","--","--","87.347","数据有效","--","--","2.864","数据有效","--","--","0.028","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","--","2295814.606","数据有效","--","--","3.223","10","7.396","数据有效","--","--","--","--","5.668","50","13.24","数据有效","--","--","--","--","9.534","200","21.716","数据有效","--","--","--","--","8.592","数据有效","--","--","--","9.511","数据有效","--","--","81.711","数据有效","--","--","2.7","数据有效","--","--","0.032","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","2354473.879","数据有效","--","--","3.304","10","7.798","数据有效","--","--","--","--","7.378","50","17.864","数据有效","--","--","--","--","8.203","200","19.107","数据有效","--","--","--","--","8.826","数据有效","--","--","--","9.748","数据有效","--","--","80.277","数据有效","--","--","3.048","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","2382025.299","数据有效","--","--","3.415","10","8.174","数据有效","--","--","--","--","6.826","50","16.154","数据有效","--","--","--","--","7.482","200","17.757","数据有效","--","--","--","--","8.775","数据有效","--","--","--","9.862","数据有效","--","--","82.675","数据有效","--","--","2.395","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","2337748.036","数据有效","--","--","3.781","10","8.818","数据有效","--","--","--","--","6.034","50","14.131","数据有效","--","--","--","--","7.449","200","17.401","数据有效","--","--","--","--","8.526","数据有效","--","--","--","9.725","数据有效","--","--","82.186","数据有效","--","--","3.025","数据有效","--","--","0.031","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","--","2623090.237","数据有效","--","--","3.106","10","8.13","数据有效","--","--","--","--","11.42","50","29.947","数据有效","--","--","--","--","7.81","200","20.415","数据有效","--","--","--","--","9.659","数据有效","--","--","--","10.856","数据有效","--","--","81.838","数据有效","--","--","2.565","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","2338697.869","数据有效","--","--","3.735","10","8.733","数据有效","--","--","--","--","7.3","50","17.215","数据有效","--","--","--","--","8.328","200","19.394","数据有效","--","--","--","--","8.179","数据有效","--","--","--","10.004","数据有效","--","--","90.377","数据有效","--","--","3.443","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","2334130.124","数据有效","--","--","3.625","10","8.454","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.624","3.624","8.453","5.667","50","13.212","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.2","5.2","17.343","11.519","200","26.861","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","10.131","10.131","24.551","8.258","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.404","8.404","9.904","数据有效","--","--","89.308","数据有效","--","--","2.945","数据有效","--","--","0.024","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","2475627.463","数据有效","--","--","3.695","10","9.128","数据有效","--","--","--","--","4.132","50","10.251","数据有效","--","--","--","--","9.91","200","24.456","数据有效","--","--","--","--","9.244","数据有效","--","--","--","10.382","数据有效","--","--","84.84","数据有效","--","--","3.044","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","2249431.703","数据有效","--","--","3.568","10","8.042","数据有效","--","--","--","--","4.517","50","10.1","数据有效","--","--","--","--","9.972","200","22.23","数据有效","--","--","--","--","7.909","数据有效","--","--","--","9.517","数据有效","--","--","84.172","数据有效","--","--","4.045","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","2322369.744","数据有效","--","--","3.73","10","8.686","数据有效","--","--","--","--","6.83","50","16.074","数据有效","--","--","--","--","8.001","200","18.748","数据有效","--","--","--","--","8.777","数据有效","--","--","--","9.798","数据有效","--","--","84.631","数据有效","--","--","3.4","数据有效","--","--","0.022","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","2480948.962","数据有效","--","--","3.656","10","9.065","数据有效","--","--","--","--","6.131","50","15.322","数据有效","--","--","--","--","8.245","200","20.416","数据有效","--","--","--","--","8.758","数据有效","--","--","--","10.3","数据有效","--","--","81.441","数据有效","--","--","2.976","数据有效","--","--","0.034","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","2391684.425","数据有效","--","--","3.728","10","8.922","数据有效","--","--","--","--","8.44","50","20.162","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.162","7.162","20.041","9.458","200","22.451","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.55","8.55","21.858","8.081","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.319","8.319","9.906","数据有效","--","--","81.592","数据有效","--","--","2.678","数据有效","--","--","0.035","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","2590712.254","数据有效","--","--","3.545","10","9.186","数据有效","--","--","--","--","4.257","50","10.905","数据有效","--","--","--","--","9.9","200","25.598","数据有效","--","--","--","--","9.666","数据有效","--","--","--","10.759","数据有效","--","--","82.6","数据有效","--","--","2.667","数据有效","--","--","0.036","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","2549892.018","数据有效","--","--","3.773","10","9.625","数据有效","--","--","--","--","2.102","50","5.343","数据有效","--","--","--","--","9.911","200","25.209","数据有效","--","--","--","--","9.567","数据有效","--","--","--","10.703","数据有效","--","--","85.615","数据有效","--","--","2.859","数据有效","--","--","0.026","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","2482569.338","数据有效","--","--","3.54","10","8.768","数据有效","--","--","--","--","6.281","50","15.61","数据有效","--","--","--","--","10.164","200","25.249","数据有效","--","--","--","--","9.039","数据有效","--","--","--","10.301","数据有效","--","--","82.127","数据有效","--","--","2.698","数据有效","--","--","0.029","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","2504472.461","数据有效","--","--","3.457","10","8.653","数据有效","--","--","--","--","5.755","50","14.452","数据有效","--","--","--","--","8.382","200","21.052","数据有效","--","--","--","--","9.128","数据有效","--","--","--","10.467","数据有效","--","--","83.697","数据有效","--","--","2.964","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","2679214.451","数据有效","--","--","3.431","10","9.183","数据有效","--","--","--","--","8.705","50","23.315","数据有效","--","--","--","--","7.846","200","21.002","数据有效","--","--","--","--","10.089","数据有效","--","--","--","11.043","数据有效","--","--","81.388","数据有效","--","--","2.267","数据有效","--","--","0.025","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","2523909.544","数据有效","--","--","3.877","10","9.686","数据有效","--","--","--","--","9.963","50","25.07","数据有效","--","--","--","--","6.591","200","16.665","数据有效","--","--","--","--","9.369","数据有效","--","--","--","10.519","数据有效","--","--","85.44","数据有效","--","--","2.289","数据有效","--","--","0.027","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","2477895.308","数据有效","--","--","3.138","10","7.752","数据有效","--","--","--","--","11.193","50","28.422","数据有效","--","--","--","--","8.675","200","21.239","数据有效","--","--","--","--","9.249","数据有效","--","--","--","10.251","数据有效","--","--","82.189","数据有效","--","--","2.407","数据有效","--","--","0.03","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","2579091.787","数据有效","--","--","3.289","10","8.521","数据有效","--","--","--","--","5.478","50","13.767","数据有效","--","--","--","--","10.567","200","27.024","数据有效","--","--","--","--","10.266","数据有效","--","--","--","10.529","数据有效","--","--","77.771","数据有效","--","--","2.386","数据有效","--","--","0.023","数据有效","--","--"]

{"sheet":"2#热风炉在线数据","index":5,"n_rows":37,"n_cols":52,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,51],[1,0,1,51],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,14],[2,15,2,22],[2,23,2,30],[2,31,2,35],[2,36,2,39],[2,40,2,43],[2,44,2,47],[2,48,2,51],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[3,12,3,14],[3,15,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,27],[3,28,3,30],[3,31,5,31],[3,32,3,33],[3,34,5,34],[3,35,5,35],[3,36,5,36],[3,37,3,38],[3,39,5,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,3,46],[3,47,5,47],[3,48,5,48],[3,49,3,50],[3,51,5,51],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,4,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,45,5,45],[4,46,5,46],[4,49,5,49],[4,50,5,50]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：2号高炉热风炉废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","上报值","","","","","修正值","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","自动","人工","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","3634820.054","数据有效","--","--","1.705","10","6.199","数据有效","--","--","--","--","5.791","50","21.028","数据有效","--","--","--","--","6.725","200","24.487","数据有效","--","--","--","--","8.68","数据有效","--","--","--","6.714","数据有效","--","--","98.251","数据有效","--","--","1.254","数据有效","--","--","-0.064","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","3511286.664","数据有效","--","--","1.716","10","6.021","数据有效","--","--","--","--","3.956","50","13.929","数据有效","--","--","--","--","6.081","200","21.419","数据有效","--","--","--","--","8.612","数据有效","--","--","--","6.475","数据有效","--","--","96.28","数据有效","--","--","1.592","数据有效","--","--","-0.065","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","3474843.37","数据有效","--","--","2.52","10","8.783","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.241","2.241","7.467","8.095","50","28.367","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.185","7.185","22.973","6.589","200","23.021","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","4.991","4.991","15.74","7.959","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.259","8.259","6.462","数据有效","--","--","98.575","数据有效","--","--","1.85","数据有效","--","--","-0.064","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","3352324.405","数据有效","--","--","2.624","10","8.771","数据有效","--","--","--","--","7.602","50","25.382","数据有效","--","--","--","--","6.533","200","21.847","数据有效","--","--","--","--","7.743","数据有效","--","--","--","6.286","数据有效","--","--","102.061","数据有效","--","--","1.772","数据有效","--","--","-0.067","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","3290598.965","数据有效","--","--","4.607","10","15.298","数据有效","--","--","--","--","6.769","50","22.128","数据有效","--","--","--","--","5.142","200","16.803","数据有效","--","--","--","--","8.079","数据有效","--","--","--","6.044","数据有效","--","--","95.528","数据有效","--","--","1.56","数据有效","--","--","-0.066","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","3651578.338","数据有效","--","--","4.614","10","16.847","数据有效","--","--","--","--","6.126","50","22.41","数据有效","--","--","--","--","5.59","200","20.496","数据有效","--","--","--","--","9.064","数据有效","--","--","--","6.709","数据有效","--","--","95.227","数据有效","--","--","1.52","数据有效","--","--","-0.07","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","3730350.824","数据有效","--","--","5.218","10","19.465","数据有效","--","--","--","--","4.716","50","17.616","数据有效","--","--","--","--","4.719","200","17.624","数据有效","--","--","--","--","9.042","数据有效","--","--","--","6.84","数据有效","--","--","94.223","数据有效","--","--","1.596","数据有效","--","--","-0.07","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","3597317.265","数据有效","--","--","2.845","10","10.312","数据有效","--","--","--","--","7.11","50","25.293","数据有效","--","--","--","--","5.95","200","21.378","数据有效","--","--","--","--","8.973","数据有效","--","--","--","6.591","数据有效","--","--","94.751","数据有效","--","--","1.406","数据有效","--","--","-0.07","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","--","3680619.728","数据有效","--","--","4.117","10","15.208","数据有效","--","--","--","--","6.577","50","24.22","数据有效","--","--","--","--","6.757","200","24.874","数据有效","--","--","--","--","9.033","数据有效","--","--","--","6.718","数据有效","--","--","93.842","数据有效","--","--","1.27","数据有效","--","--","-0.069","数据有效","--","--"]
["2025-10-22","--","--","3683403.362","数据有效","--","--","2.742","10","10.024","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.425","2.425","8.931","6.056","50","22.173","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.561","5.561","26.702","11","200","40.301","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.756","9.756","38.474","8.72","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.017","9.017","6.766","数据有效","--","--","96.596","数据有效","--","--","1.149","数据有效","--","--","-0.072","数据有效","--","--"]
["2025-10-21","--","--","3725298.923","数据有效","--","--","2.166","10","8.067","数据有效","--","--","--","--","8.586","50","31.917","数据有效","--","--","--","--","6.885","200","25.631","数据有效","--","--","--","--","8.911","数据有效","--","--","--","6.822","数据有效","--","--","94.707","数据有效","--","--","1.37","数据有效","--","--","-0.072","数据有效","--","--"]
["2025-10-20","--","--","3551311.644","数据有效","--","--","1.996","10","7.123","数据有效","--","--","--","--","5.624","50","19.946","数据有效","--","--","--","--","10.379","200","36.427","数据有效","--","--","--","--","8.835","数据有效","--","--","--","6.484","数据有效","--","--","93.034","数据有效","--","--","1.568","数据有效","--","--","-0.075","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","3721058.089","数据有效","--","--","2.455","10","9.159","数据有效","--","--","--","--","7.399","50","27.473","数据有效","--","--","--","--","6.65","200","24.779","数据有效","--","--","--","--","8.908","数据有效","--","--","--","6.766","数据有效","--","--","91.179","数据有效","--","--","1.572","数据有效","--","--","-0.067","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","3628264.07","数据有效","--","--","3.74","10","13.595","数据有效","--","--","--","--","7.428","50","26.689","数据有效","--","--","--","--","8.241","200","29.857","数据有效","--","--","--","--","8.907","数据有效","--","--","--","6.646","数据有效","--","--","94.44","数据有效","--","--","1.425","数据有效","--","--","-0.068","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","3773228.928","数据有效","--","--","4.097","10","15.426","数据有效","--","--","--","--","7.12","50","26.873","数据有效","--","--","--","--","8.326","200","31.502","数据有效","--","--","--","--","9.596","数据有效","--","--","--","6.908","数据有效","--","--","93.967","数据有效","--","--","1.54","数据有效","--","--","-0.065","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","--","3635818.964","数据有效","--","--","1.774","10","6.446","数据有效","--","--","--","--","5.11","50","18.644","数据有效","--","--","--","--","8.13","200","29.595","数据有效","--","--","--","--","8.837","数据有效","--","--","--","6.79","数据有效","--","--","101.402","数据有效","--","--","1.51","数据有效","--","--","-0.065","数据有效","--","--"]
["2025-10-15","--","--","3721366.893","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3747485.176","2.439","10","8.887","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.144","2.144","8.038","6.897","50","26.183","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","6.586","6.586","27.622","10.827","200","40.468","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.105","9.105","34.9","8.65","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.944","8.944","6.976","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","7.023","102.148","数据有效","--","--","1.559","数据有效","--","--","-0.064","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","3752144.541","数据有效","--","--","4.523","10","17.014","数据有效","--","--","--","--","6.107","50","23.019","数据有效","--","--","--","--","7.519","200","28.216","数据有效","--","--","--","--","8.956","数据有效","--","--","--","7","数据有效","--","--","101.472","数据有效","--","--","1.383","数据有效","--","--","-0.064","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","3630505.873","数据有效","--","--","5.24","10","19.049","数据有效","--","--","--","--","4.203","50","15.318","数据有效","--","--","--","--","6.499","200","23.699","数据有效","--","--","--","--","9.106","数据有效","--","--","--","6.752","数据有效","--","--","99.972","数据有效","--","--","1.53","数据有效","--","--","-0.063","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","3639598.581","数据有效","--","--","4.056","10","14.811","数据有效","--","--","--","--","3.697","50","13.396","数据有效","--","--","--","--","7.784","200","28.315","数据有效","--","--","--","--","8.78","数据有效","--","--","--","6.698","数据有效","--","--","94.477","数据有效","--","--","1.888","数据有效","--","--","-0.065","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","--","3699181.251","数据有效","--","--","4.596","10","16.997","数据有效","--","--","--","--","3.425","50","12.707","数据有效","--","--","--","--","9.013","200","33.334","数据有效","--","--","--","--","9.164","数据有效","--","--","--","6.84","数据有效","--","--","96.557","数据有效","--","--","1.788","数据有效","--","--","-0.066","数据有效","--","--"]
["2025-10-10","--","--","3804350.057","数据有效","--","--","3.718","10","14.148","数据有效","--","--","--","--","4.206","50","16.057","数据有效","--","--","--","--","6.198","200","23.56","数据有效","--","--","--","--","9.085","数据有效","--","--","--","7.018","数据有效","--","--","96.173","数据有效","--","--","1.668","数据有效","--","--","-0.068","数据有效","--","--"]
["2025-10-09","--","--","3723499.076","数据有效","--","--","3.779","10","14.093","数据有效","--","--","--","--","8.258","50","30.574","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","7.427","7.427","29.149","7.112","200","26.255","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","5.186","5.186","20.701","8.513","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准>日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 ","8.791","8.791","6.817","数据有效","--","--","94.494","数据有效","--","--","1.385","数据有效","--","--","-0.066","数据有效","--","--"]
["2025-10-08","--","--","3678316.189","数据有效","--","--","4.16","10","15.303","数据有效","--","--","--","--","3.483","50","12.823","数据有效","--","--","--","--","6.671","200","24.617","数据有效","--","--","--","--","8.478","数据有效","--","--","--","6.888","数据有效","--","--","102.485","数据有效","--","--","1.48","数据有效","--","--","-0.063","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","3825029.15","数据有效","--","--","3.622","10","13.861","数据有效","--","--","--","--","4.47","50","17.174","数据有效","--","--","--","--","6.626","200","25.346","数据有效","--","--","--","--","8.737","数据有效","--","--","--","7.136","数据有效","--","--","101.181","数据有效","--","--","1.455","数据有效","--","--","-0.062","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","3603531.488","数据有效","--","--","3.078","10","11.06","数据有效","--","--","--","--","5.537","50","19.859","数据有效","--","--","--","--","6.951","200","25.242","数据有效","--","--","--","--","8.238","数据有效","--","--","--","6.68","数据有效","--","--","98.09","数据有效","--","--","1.651","数据有效","--","--","-0.062","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","3653235.255","数据有效","--","--","3.222","10","11.772","数据有效","--","--","--","--","7.886","50","28.991","数据有效","--","--","--","--","4.743","200","17.273","数据有效","--","--","--","--","8.359","数据有效","--","--","--","6.815","数据有效","--","--","100.465","数据有效","--","--","1.637","数据有效","--","--","-0.061","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","3739821.815","数据有效","--","--","2.999","10","11.21","数据有效","--","--","--","--","9.449","50","35.407","数据有效","--","--","--","--","4.736","200","17.709","数据有效","--","--","--","--","8.532","数据有效","--","--","--","7.011","数据有效","--","--","103.386","数据有效","--","--","1.348","数据有效","--","--","-0.063","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","3742491.356","数据有效","--","--","2.836","10","10.612","数据有效","--","--","--","--","8.541","50","32.039","数据有效","--","--","--","--","4.998","200","18.726","数据有效","--","--","--","--","8.583","数据有效","--","--","--","7.015","数据有效","--","--","103.561","数据有效","--","--","1.299","数据有效","--","--","-0.063","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","3702589.999","数据有效","--","--","2.491","10","9.211","数据有效","--","--","--","--","10.99","50","40.835","数据有效","--","--","--","--","4.736","200","17.529","数据有效","--","--","--","--","8.02","数据有效","--","--","--","6.896","数据有效","--","--","100.395","数据有效","--","--","1.497","数据有效","--","--","-0.062","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","3696225.617","数据有效","--","--","2.458","10","9.088","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.077","2.077","7.663","9.699","50","35.894","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","9.497","9.497","38.962","7.348","200","27.219","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","5.15","5.15","28.048","8.003","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","8.237","8.237","6.917","数据有效","--","--","102.26","数据有效","--","--","1.479","数据有效","--","--","-0.061","数据有效","--","--"]

{"sheet":"烧结机头在线数据","index":6,"n_rows":37,"n_cols":61,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：烧结机头废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","24266785.308","数据有效","--","--","4.199","4.102","10","102.002","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.364","2.305","35","57.404","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.859","22.267","50","554.785","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.864","数据有效","--","--","--","17.028","数据有效","--","--","113.002","数据有效","--","--","6.952","数据有效","--","--","0.188","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","24819266.508","数据有效","--","--","4.598","4.793","10","114.166","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.627","1.678","35","40.29","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.493","22.005","50","534.24","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.128","数据有效","--","--","--","17.272","数据有效","--","--","112.018","数据有效","--","--","6.41","数据有效","--","--","0.186","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","25141595.357","数据有效","--","--","3.804","3.904","10","95.434","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.099","2.148","35","52.662","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.721","22.934","50","569.586","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.051","数据有效","--","--","--","17.539","数据有效","--","--","111.611","数据有效","--","--","6.764","数据有效","--","--","0.191","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","24883371.869","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","22857609.218","3.219","3.202","10","79.671","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.01","2.843","3.01","2.843","68.78","3.733","3.2","35","93.364","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.334","3.15","3.334","3.15","76.369","21.898","20.257","50","545.273","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","21.84","20.634","21.84","20.634","499.533","15.462","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.708","15.708","17.479","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","17.512","112.976","数据有效","--","--","7.062","数据有效","--","--","0.191","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","25003781.178","数据有效","--","--","2.652","2.562","10","66.248","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.28","3.163","35","81.872","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.848","21.077","50","546.364","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.824","数据有效","--","--","--","17.506","数据有效","--","--","110.829","数据有效","--","--","7.273","数据有效","--","--","0.2","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","25207667.624","数据有效","--","--","3.002","2.963","10","75.673","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.812","2.773","35","70.953","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.083","21.648","50","556.876","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.916","数据有效","--","--","--","17.632","数据有效","--","--","111.38","数据有效","--","--","7.042","数据有效","--","--","0.193","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","25191445.653","数据有效","--","--","2.872","2.874","10","72.49","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.85","1.846","35","46.848","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.835","20.756","50","525.599","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.987","数据有效","--","--","--","17.591","数据有效","--","--","110.696","数据有效","--","--","7.064","数据有效","--","--","0.193","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","25345455.333","数据有效","--","--","2.002","2.02","10","50.648","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.154","2.169","35","54.741","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.378","21.504","50","541.598","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.032","数据有效","--","--","--","17.693","数据有效","--","--","111.683","数据有效","--","--","6.798","数据有效","--","--","0.195","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","停运 ","18492444.962","数据有效","--","15989010.545","2.484","11.077","10","49.116","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","41.234","1.37","1.824","35","33.715","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","32.689","12.851","14.193","50","325.98","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","319.148","17.451","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","12.394","数据有效","--","有效数据不足","76.472","数据有效","--","有效数据不足","4.597","数据有效","--","有效数据不足","0.131","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-22","--","停运 ","4410865.217","数据有效","--","有效数据不足","1.267","35.727","10","5.367","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.03","0.694","35","0.133","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.086","1.406","50","0.379","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.726","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.154","数据有效","--","有效数据不足","13.481","数据有效","--","有效数据不足","0.406","数据有效","--","有效数据不足","0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-21","--","停运 ","9951880.093","数据有效","--","5079382.634","2.191","165.953","10","24.315","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","11.216","1.018","0.717","35","13.312","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","9.468","5.269","5.547","50","108.787","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","96.812","19.38","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","6.575","数据有效","--","有效数据不足","51.208","数据有效","--","有效数据不足","2.368","数据有效","--","有效数据不足","0.075","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-20","--","--","24982012.469","数据有效","--","--","3.907","4.254","10","97.515","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.392","1.515","35","34.823","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.247","22.05","50","505.671","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.411","数据有效","--","--","--","17.415","数据有效","--","--","108.655","数据有效","--","--","7.413","数据有效","--","--","0.2","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","24560115.408","数据有效","--","--","3.857","4.176","10","95.529","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.564","1.672","35","38.636","数据有效","--","--","--","--","--","--","19.418","20.749","50","480.47","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.361","数据有效","--","--","--","17.181","数据有效","--","--","108.593","数据有效","--","--","7.666","数据有效","--","--","0.189","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","25357317.664","数据有效","--","--","4.322","4.526","10","109.565","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.082","2.164","35","52.741","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.637","21.557","50","522.965","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.211","数据有效","--","--","--","17.716","数据有效","--","--","110.519","数据有效","--","--","7.162","数据有效","--","--","0.197","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","25344835.635","数据有效","--","--","4.256","4.431","10","107.85","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.684","2.795","35","68.031","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.028","21.79","50","533.259","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.179","数据有效","--","--","--","17.799","数据有效","--","--","111.013","数据有效","--","--","7.515","数据有效","--","--","0.195","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","停运 ","22208654.93","数据有效","--","20697035.427","3.602","25.907","10","82.3","数据有效","--","3.679","3.975","3.679","3.975","76.244","1.701","2.481","35","41.056","数据有效","--","1.911","2.065","1.911","2.065","39.623","16.718","18.67","50","413.373","数据有效","--","19.91","21.515","19.91","21.515","411.888","17.018","数据有效","--","16.373","16.373","15.443","数据有效","--","17.351","102.551","数据有效","--","110.352","6.263","数据有效","--","7.185","0.166","数据有效","--","0.183"]
["2025-10-15","--","--","24728794.881","数据有效","--","--","3.406","3.617","10","84.214","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.253","2.387","35","55.786","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.336","21.514","50","502.625","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.281","数据有效","--","--","--","17.396","数据有效","--","--","112.354","数据有效","--","--","7.338","数据有效","--","--","0.183","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","24759134.109","数据有效","--","--","3.236","4.329","10","79.775","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.016","3.066","3.016","3.066","78.055","2.759","2.249","35","67.928","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.084","2.118","2.084","2.118","53.732","21.346","20.952","50","528.096","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","21.068","21.419","21.068","21.419","526.512","15.681","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","16.082","16.082","17.44","数据有效","--","--","112.12","数据有效","--","--","7.521","数据有效","--","--","0.185","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","24623094.377","数据有效","--","--","2.662","2.786","10","65.689","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.573","1.64","35","38.592","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.793","22.803","50","537.291","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.216","数据有效","--","--","--","17.326","数据有效","--","--","112.03","数据有效","--","--","7.435","数据有效","--","--","0.184","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","24111946.453","数据有效","--","--","2.943","3.117","10","70.927","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.526","1.605","35","36.768","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.052","23.242","50","531.286","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.256","数据有效","--","--","--","16.827","数据有效","--","--","109.444","数据有效","--","--","7.305","数据有效","--","--","0.184","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","停运 ","10922543.589","数据有效","--","2129119.718","1.826","90.908","10","22.884","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","7.996","0.14","-0.034","35","2.442","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","1.978","1.356","-8.583","50","31.711","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","32.384","19.887","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.778","数据有效","--","有效数据不足","23.369","数据有效","--","有效数据不足","0.788","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-10","--","停运 ","4209595.485","数据有效","--","有效数据不足","1.52","14.854","10","5.995","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0.002","35","0.001","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.065","0.648","50","0.271","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.486","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.063","数据有效","--","有效数据不足","14.967","数据有效","--","有效数据不足","0.433","数据有效","--","有效数据不足","0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-09","--","停运 ","11067945.869","数据有效","--","6089317.669","2.188","15.348","10","33.573","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","17.455","0.316","0.658","35","7.124","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","6.499","4.507","4.922","50","107.666","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","109.226","19.314","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.005","数据有效","--","有效数据不足","52.612","数据有效","--","有效数据不足","2.324","数据有效","--","有效数据不足","0.073","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-08","--","--","24395507.227","数据有效","--","--","3.257","3.129","10","79.524","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.984","1.9","35","48.446","数据有效","--","--","--","--","--","--","23.31","22.362","50","568.602","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.79","数据有效","--","--","--","17.279","数据有效","--","--","111.424","数据有效","--","--","8.189","数据有效","--","--","0.181","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","24351956.395","数据有效","--","--","3.625","3.55","10","88.478","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.479","3.279","3.479","3.279","90.141","2.702","2.097","35","65.782","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.025","1.908","2.025","1.908","52.383","21.426","19.688","50","521.601","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","21.35","20.126","21.35","20.126","528.277","15.365","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.696","15.696","17.259","数据有效","--","--","112.471","数据有效","--","--","7.994","数据有效","--","--","0.179","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","24859495.673","数据有效","--","--","3.522","3.523","10","87.621","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.644","1.643","35","40.984","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.623","21.53","50","537.568","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.994","数据有效","--","--","--","17.492","数据有效","--","--","111.663","数据有效","--","--","7.529","数据有效","--","--","0.187","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","24894218.962","数据有效","--","--","4.017","3.937","10","100.178","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.038","1.992","35","50.82","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.959","21.456","50","546.988","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.884","数据有效","--","--","--","17.498","数据有效","--","--","112.483","数据有效","--","--","7.231","数据有效","--","--","0.185","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","25091411.838","数据有效","--","--","5.314","5.189","10","133.392","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.439","2.379","35","61.168","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.628","20.997","50","542.576","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.861","数据有效","--","--","--","17.642","数据有效","--","--","113.673","数据有效","--","--","6.976","数据有效","--","--","0.185","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","25350120.239","数据有效","--","--","5.543","5.533","10","140.506","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.104","2.1","35","53.208","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.011","21.727","50","559.709","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.954","数据有效","--","--","--","17.784","数据有效","--","--","112.295","数据有效","--","--","7.085","数据有效","--","--","0.186","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","25325351.931","数据有效","--","--","5.323","5.292","10","134.804","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.384","2.361","35","60.343","数据有效","--","--","--","--","--","--","23.086","22.835","50","585.115","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.958","数据有效","--","--","--","17.773","数据有效","--","--","112.514","数据有效","--","--","7.077","数据有效","--","--","0.189","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","24815430.577","数据有效","--","--","5.246","5.131","10","130.203","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.727","1.684","35","42.907","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.732","22.209","50","564.276","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.883","数据有效","--","--","--","17.42","数据有效","--","--","113.463","数据有效","--","--","6.872","数据有效","--","--","0.182","数据有效","--","--"]

{"sheet":"烧结机尾在线数据","index":7,"n_rows":37,"n_cols":61,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,60],[2,0,5,0],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,17],[2,18,2,28],[2,29,2,39],[2,40,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,52],[2,53,2,56],[2,57,2,60],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,23],[3,24,3,28],[3,29,3,34],[3,35,3,39],[3,40,5,40],[3,41,3,42],[3,43,5,43],[3,44,5,44],[3,45,5,45],[3,46,3,47],[3,48,5,48],[3,49,5,49],[3,50,3,51],[3,52,5,52],[3,53,5,53],[3,54,3,55],[3,56,5,56],[3,57,5,57],[3,58,3,59],[3,60,5,60],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,5,17],[4,18,4,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,5,28],[4,29,4,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,39,5,39],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,46,5,46],[4,47,5,47],[4,50,5,50],[4,51,5,51],[4,54,5,54],[4,55,5,55],[4,58,5,58],[4,59,5,59]]}
["金烨钢铁集团铸造有限公司","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["数据类型：日数据　　行业：其他　　监控点：烧结机头废气排放口　　时间：2025-10-01 00:00:00 至 2025-10-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监控时间","工况标记","","流量","","","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","","","烟气流速(米/秒)","","","","烟气温度(摄氏度)","","","","烟气湿度(百分比)","","","","烟气压力(千帕)","","",""]
["","自动","人工","累计流量(立方米)","设备标记","","累计修正流量(立方米)","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","上报值","","","","","","修正值","","","","","监测值","设备标记","","修正值","豁免值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值","监测值","设备标记","","修正值"]
["","","","","自动","人工","","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","标准值","排放量(千克)","设备标记","","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","自动","人工","","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工","","","自动","人工",""]
["","","","","","","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","","自动","人工","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2025-10-31","--","--","24266785.308","数据有效","--","--","4.199","4.102","10","102.002","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.364","2.305","35","57.404","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.859","22.267","50","554.785","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.864","数据有效","--","--","--","17.028","数据有效","--","--","113.002","数据有效","--","--","6.952","数据有效","--","--","0.188","数据有效","--","--"]
["2025-10-30","--","--","24819266.508","数据有效","--","--","4.598","4.793","10","114.166","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.627","1.678","35","40.29","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.493","22.005","50","534.24","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.128","数据有效","--","--","--","17.272","数据有效","--","--","112.018","数据有效","--","--","6.41","数据有效","--","--","0.186","数据有效","--","--"]
["2025-10-29","--","--","25141595.357","数据有效","--","--","3.804","3.904","10","95.434","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.099","2.148","35","52.662","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.721","22.934","50","569.586","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.051","数据有效","--","--","--","17.539","数据有效","--","--","111.611","数据有效","--","--","6.764","数据有效","--","--","0.191","数据有效","--","--"]
["2025-10-28","--","--","24883371.869","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","22857609.218","3.219","3.202","10","79.671","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.01","2.843","3.01","2.843","68.78","3.733","3.2","35","93.364","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.334","3.15","3.334","3.15","76.369","21.898","20.257","50","545.273","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","21.84","20.634","21.84","20.634","499.533","15.462","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.708","15.708","17.479","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","17.512","112.976","数据有效","--","--","7.062","数据有效","--","--","0.191","数据有效","--","--"]
["2025-10-27","--","--","25003781.178","数据有效","--","--","2.652","2.562","10","66.248","数据有效","--","--","--","--","--","--","3.28","3.163","35","81.872","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.848","21.077","50","546.364","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.824","数据有效","--","--","--","17.506","数据有效","--","--","110.829","数据有效","--","--","7.273","数据有效","--","--","0.2","数据有效","--","--"]
["2025-10-26","--","--","25207667.624","数据有效","--","--","3.002","2.963","10","75.673","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.812","2.773","35","70.953","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.083","21.648","50","556.876","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.916","数据有效","--","--","--","17.632","数据有效","--","--","111.38","数据有效","--","--","7.042","数据有效","--","--","0.193","数据有效","--","--"]
["2025-10-25","--","--","25191445.653","数据有效","--","--","2.872","2.874","10","72.49","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.85","1.846","35","46.848","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.835","20.756","50","525.599","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.987","数据有效","--","--","--","17.591","数据有效","--","--","110.696","数据有效","--","--","7.064","数据有效","--","--","0.193","数据有效","--","--"]
["2025-10-24","--","--","25345455.333","数据有效","--","--","2.002","2.02","10","50.648","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.154","2.169","35","54.741","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.378","21.504","50","541.598","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.032","数据有效","--","--","--","17.693","数据有效","--","--","111.683","数据有效","--","--","6.798","数据有效","--","--","0.195","数据有效","--","--"]
["2025-10-23","--","停运 ","18492444.962","数据有效","--","15989010.545","2.484","11.077","10","49.116","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","41.234","1.37","1.824","35","33.715","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","32.689","12.851","14.193","50","325.98","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","319.148","17.451","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","12.394","数据有效","--","有效数据不足","76.472","数据有效","--","有效数据不足","4.597","数据有效","--","有效数据不足","0.131","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-22","--","停运 ","4410865.217","数据有效","--","有效数据不足","1.267","35.727","10","5.367","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.03","0.694","35","0.133","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.086","1.406","50","0.379","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.726","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.154","数据有效","--","有效数据不足","13.481","数据有效","--","有效数据不足","0.406","数据有效","--","有效数据不足","0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-21","--","停运 ","9951880.093","数据有效","--","5079382.634","2.191","165.953","10","24.315","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","11.216","1.018","0.717","35","13.312","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","9.468","5.269","5.547","50","108.787","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","96.812","19.38","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","有效数据不足","有效数据不足","6.575","数据有效","--","有效数据不足","51.208","数据有效","--","有效数据不足","2.368","数据有效","--","有效数据不足","0.075","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-20","--","--","24982012.469","数据有效","--","--","3.907","4.254","10","97.515","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.392","1.515","35","34.823","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.247","22.05","50","505.671","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.411","数据有效","--","--","--","17.415","数据有效","--","--","108.655","数据有效","--","--","7.413","数据有效","--","--","0.2","数据有效","--","--"]
["2025-10-19","--","--","24560115.408","数据有效","--","--","3.857","4.176","10","95.529","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.564","1.672","35","38.636","数据有效","--","--","--","--","--","--","19.418","20.749","50","480.47","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.361","数据有效","--","--","--","17.181","数据有效","--","--","108.593","数据有效","--","--","7.666","数据有效","--","--","0.189","数据有效","--","--"]
["2025-10-18","--","--","25357317.664","数据有效","--","--","4.322","4.526","10","109.565","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.082","2.164","35","52.741","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.637","21.557","50","522.965","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.211","数据有效","--","--","--","17.716","数据有效","--","--","110.519","数据有效","--","--","7.162","数据有效","--","--","0.197","数据有效","--","--"]
["2025-10-17","--","--","25344835.635","数据有效","--","--","4.256","4.431","10","107.85","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.684","2.795","35","68.031","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.028","21.79","50","533.259","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.179","数据有效","--","--","--","17.799","数据有效","--","--","111.013","数据有效","--","--","7.515","数据有效","--","--","0.195","数据有效","--","--"]
["2025-10-16","--","停运 ","22208654.93","数据有效","--","20697035.427","3.602","25.907","10","82.3","数据有效","--","3.679","3.975","3.679","3.975","76.244","1.701","2.481","35","41.056","数据有效","--","1.911","2.065","1.911","2.065","39.623","16.718","18.67","50","413.373","数据有效","--","19.91","21.515","19.91","21.515","411.888","17.018","数据有效","--","16.373","16.373","15.443","数据有效","--","17.351","102.551","数据有效","--","110.352","6.263","数据有效","--","7.185","0.166","数据有效","--","0.183"]
["2025-10-15","--","--","24728794.881","数据有效","--","--","3.406","3.617","10","84.214","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.253","2.387","35","55.786","数据有效","--","--","--","--","--","--","20.336","21.514","50","502.625","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.281","数据有效","--","--","--","17.396","数据有效","--","--","112.354","数据有效","--","--","7.338","数据有效","--","--","0.183","数据有效","--","--"]
["2025-10-14","--","--","24759134.109","数据有效","--","--","3.236","4.329","10","79.775","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.016","3.066","3.016","3.066","78.055","2.759","2.249","35","67.928","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.084","2.118","2.084","2.118","53.732","21.346","20.952","50","528.096","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","21.068","21.419","21.068","21.419","526.512","15.681","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","16.082","16.082","17.44","数据有效","--","--","112.12","数据有效","--","--","7.521","数据有效","--","--","0.185","数据有效","--","--"]
["2025-10-13","--","--","24623094.377","数据有效","--","--","2.662","2.786","10","65.689","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.573","1.64","35","38.592","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.793","22.803","50","537.291","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.216","数据有效","--","--","--","17.326","数据有效","--","--","112.03","数据有效","--","--","7.435","数据有效","--","--","0.184","数据有效","--","--"]
["2025-10-12","--","--","24111946.453","数据有效","--","--","2.943","3.117","10","70.927","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.526","1.605","35","36.768","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.052","23.242","50","531.286","数据有效","--","--","--","--","--","--","16.256","数据有效","--","--","--","16.827","数据有效","--","--","109.444","数据有效","--","--","7.305","数据有效","--","--","0.184","数据有效","--","--"]
["2025-10-11","--","停运 ","10922543.589","数据有效","--","2129119.718","1.826","90.908","10","22.884","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","7.996","0.14","-0.034","35","2.442","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","1.978","1.356","-8.583","50","31.711","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","32.384","19.887","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","5.778","数据有效","--","有效数据不足","23.369","数据有效","--","有效数据不足","0.788","数据有效","--","有效数据不足","0.003","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-10","--","停运 ","4209595.485","数据有效","--","有效数据不足","1.52","14.854","10","5.995","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0","0.002","35","0.001","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","0.065","0.648","50","0.271","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","20.486","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","2.063","数据有效","--","有效数据不足","14.967","数据有效","--","有效数据不足","0.433","数据有效","--","有效数据不足","0.01","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-09","--","停运 ","11067945.869","数据有效","--","6089317.669","2.188","15.348","10","33.573","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","17.455","0.316","0.658","35","7.124","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","6.499","4.507","4.922","50","107.666","数据有效","--","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","109.226","19.314","数据有效","--","有效数据不足","有效数据不足","7.005","数据有效","--","有效数据不足","52.612","数据有效","--","有效数据不足","2.324","数据有效","--","有效数据不足","0.073","数据有效","--","有效数据不足"]
["2025-10-08","--","--","24395507.227","数据有效","--","--","3.257","3.129","10","79.524","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.984","1.9","35","48.446","数据有效","--","--","--","--","--","--","23.31","22.362","50","568.602","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.79","数据有效","--","--","--","17.279","数据有效","--","--","111.424","数据有效","--","--","8.189","数据有效","--","--","0.181","数据有效","--","--"]
["2025-10-07","--","--","24351956.395","数据有效","--","--","3.625","3.55","10","88.478","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","3.479","3.279","3.479","3.279","90.141","2.702","2.097","35","65.782","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","2.025","1.908","2.025","1.908","52.383","21.426","19.688","50","521.601","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","21.35","20.126","21.35","20.126","528.277","15.365","数据有效","校准 - 自动监测设备处于校准 ","15.696","15.696","17.259","数据有效","--","--","112.471","数据有效","--","--","7.994","数据有效","--","--","0.179","数据有效","--","--"]
["2025-10-06","--","--","24859495.673","数据有效","--","--","3.522","3.523","10","87.621","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.644","1.643","35","40.984","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.623","21.53","50","537.568","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.994","数据有效","--","--","--","17.492","数据有效","--","--","111.663","数据有效","--","--","7.529","数据有效","--","--","0.187","数据有效","--","--"]
["2025-10-05","--","--","24894218.962","数据有效","--","--","4.017","3.937","10","100.178","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.038","1.992","35","50.82","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.959","21.456","50","546.988","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.884","数据有效","--","--","--","17.498","数据有效","--","--","112.483","数据有效","--","--","7.231","数据有效","--","--","0.185","数据有效","--","--"]
["2025-10-04","--","--","25091411.838","数据有效","--","--","5.314","5.189","10","133.392","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.439","2.379","35","61.168","数据有效","--","--","--","--","--","--","21.628","20.997","50","542.576","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.861","数据有效","--","--","--","17.642","数据有效","--","--","113.673","数据有效","--","--","6.976","数据有效","--","--","0.185","数据有效","--","--"]
["2025-10-03","--","--","25350120.239","数据有效","--","--","5.543","5.533","10","140.506","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.104","2.1","35","53.208","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.011","21.727","50","559.709","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.954","数据有效","--","--","--","17.784","数据有效","--","--","112.295","数据有效","--","--","7.085","数据有效","--","--","0.186","数据有效","--","--"]
["2025-10-02","--","--","25325351.931","数据有效","--","--","5.323","5.292","10","134.804","数据有效","--","--","--","--","--","--","2.384","2.361","35","60.343","数据有效","--","--","--","--","--","--","23.086","22.835","50","585.115","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.958","数据有效","--","--","--","17.773","数据有效","--","--","112.514","数据有效","--","--","7.077","数据有效","--","--","0.189","数据有效","--","--"]
["2025-10-01","--","--","24815430.577","数据有效","--","--","5.246","5.131","10","130.203","数据有效","--","--","--","--","--","--","1.727","1.684","35","42.907","数据有效","--","--","--","--","--","--","22.732","22.209","50","564.276","数据有效","--","--","--","--","--","--","15.883","数据有效","--","--","--","17.42","数据有效","--","--","113.463","数据有效","--","--","6.872","数据有效","--","--","0.182","数据有效","--","--"]